Licitaţia publică Nr. 212 /12
din   “  13  ”  februarie 2012, ora  10:00
pentru achiziţionarea medicamentelor, materialelor pentru pansament, instrumentariu şi aparatajului medical
conform necesităţilor Serviciul Grăniceri
publicată în “BAP” Nr. 8/12    din   « 27 »  ianuarie 2012

DOCUMENTELE
DE
LICITAŢIE

Chisinau 2012
I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Invitaţie la licitaţie  
Stimate Domnule Director,

    	Serviciul Grăniceri vă aduce la cunoştinţă că pe data de “  13 ” februarie  2012  va avea loc licitaţia 
nr. 212/12 pentru achiziţionarea medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical conform necesităţilor Serviciului Grăniceri pentru anul 2012.
       În scopul achiziţionării medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical, conform necesităţii Serviciului Grăniceri în bugetul de stat este alocată suma necesară.
 Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Serviciul Grăniceri invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului. Setul de documente pentru participare la licitaţie poate fi procurat după achitarea nerambursabilă a sumei de 200 lei pentru fiecare set şi depunerea cererii, în scris, de participare, pe adresa indicată mai jos. Plata se efectuează prin transfer:
	Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat
	c/f 1006601000196
	BIC TREZMD2X
	c/b 3359502 ; c/t 440115101015201
	tel: 25–96–27; fax: 25-96-51
    După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, telefonului de contact al persoanei interesate) şi confirmarea achitării sumei de 200 lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct.
    Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată până la orele   09:30 , 
« 13 » februarie 2012, la sediul Serviciului cu adresa: or.Chişinău str. Petricani
Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la orele  10:00  , ora locală a Republicii Moldova, pe data de 
“  13 ” februarie  2012, la sediul Serviciului cu adresa: or. Chişinău str. Petricani, 19.
	
Informaţii suplimentare la  tel:25–96–27; 068199938  Cebotari Taisia
                                           fax: 25–96–51

Lista medicamentelor solicitată de către Serviciul Grăniceri
№	Denumirea Comună Internaţională	Dozare	Forma Farmaceutica	Mod de administ.	U/m	Cantitatea	
Grupa I Medicamente	
1.		Pefloxacin	400 mg 	comprimate	peros	comp	100	
2.		Acidum ascorbicum	10% 5ml 	sol. inject.	i/v	fiole	500	
3.		Acidum ascorbicum	50 mg  	comprimate	peros	comp	2000	
4.		Acidum boricum	3% 25 ml	solutie	extern	flacon	30	
5.		Acidum thiocticum	25 mg 	comprimate	peros	comp	500	
6.		Acidum nicotinicum	1% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	100	
7.		Epinephrinum	0.18% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	120	
8.		Retinolum+Tocoferolum	100000 UI	capsule	peros	caps	500	
9.		Spiritus aethylicus	96% 100 ml	sol. alc	extern	flacon	400	
10.		Chole medicinale+allium sativum+urtica folia+activated charcoal		comprimate	per os	comp	1000	
11.		Hidroxid de aluminiu+Hidroxid de magnesiu+Anestezol	170 ml	suspesie	peros	flacon	50	
12.		Aloe arborescens mill	1ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
13.		Ambroxolum	30 mg 	comprimate	peros	comp	1000	
14.		Amoxycillinum	500 mg 	capsule	peros	caps	500	
15.		Ampicillinum	1g 	pulb.sol.inj	i/m	flacon	250	
16.		Ampicillinum+Oxacillinum	500 mg 	capsule	peros	caps	2000	
17.		Metamizolum	500 mg 	comprimate	per os	comp	500	
18.		Metamizolum de Natriu	2 ml 50% 	solutie	i/m	fiole	1000	
19.		Benzocainum comb.		supozitor	rectal	supozitor	250	
20.		Calcii carbonas	500 mg 	comprimate	peros	comp	1000	
21.		Acidum ascorbicum+rutosidum	50mg+50mg 	comprimate	peros	comp	2000	
22.		Azitromycinum	0,5 	comprimate	peros	comp	150	
23.		Metamizole sodium+ Pitofenone+Fenpiverinium bromide	5 ml 	sol. inject.	i/v i/m	fiole	250	
24.		Belladonnae extractum	15 mg 	suppozitor	rectal	supozitor	100	
25.		Benzantin benzilpenicilină	1500000UI	pulb.sol.inj	i/m	flacon	20	
26.		Naphazolinum+efedrinhi+hidrocortison+tiomersal	10 ml	solutie	pic naz	flacon	10	
27.		Metamizole sodium+ Pitofenone+Fenpiverinium bromide		comprimate	per os	comp	500	
28.		Bromhexinum	8 mg  	comprimate	peros	comp	5000	
29.		Phenylbutazonum	5% 20g	unguent	extern	tub	25	
30.		Calciu gluconat	10% 5 ml	sol. inject	i/v	fiole	100	
31.		Calciu gluconat	500 mg 	comprimate	per os	comp	1000	
32.		Camphore+Menthol+Chlorbuthanol+Eucalyptus oleum	30 g	aerozol	inhalator	flacon	50	
33.		Captoprilum	25 mg 	comprimate	peros	comp	1000	
34.		Carbo activatus	300 mg 	comprimate	per os	comp	1000	
35.		Silybum marianum	35 mg 	comprimate	per os	comp	2000	
36.		Hippophae rhamnoides	50 ml	soluţie	extern	flacon	20	
37.		Fito.comb	25 ml	solutie	peros	flacon	50	
38.		Cefazolinum	1g 	pulb.sol.inj	i/m	flacon	1000	
39.		Ceftriaxon	1g 	pulb sol inj	i/v	flacon	100	
40.		Metoclopramidum 	10 mg 	comprimate	peros	comp	500	
41.		Chole medicinale+cynara scolymus+curcuma longa		draje	peros	draje	2500	
42.		Cyanocobalaminum	1000mcg 1ml 	sol. inject.	i/m	fiole	600	
43.		Cinnarisinum	25 mg 	comprimate	per os	comp	2500	
44.		Ciprofloxacinum oftalmic	10 ml 0.3% 	pic.oft	extern	flacon	30	
45.		 	100 mg 10ml 	sol perf	i/v	fiole	50	
46.		Clotrimayolum	1% 15g	crema	extern	tub	10	
47.		Clometril		supp. vaginal	extern	supozitor	60	
48.		Coffeinum	20% 1ml 	sol. inject.	i/m	fiole	150	
49.		Paracetomolum comb.		caps	peros	caps	5000	
50.		complex de vit B1, B6, B12	1ml 	solutie	i/m	fiole	15	
51.		Terpinum hydratum+codeinum		comprimate	per os	comp	750	
52.		Aprotininum	10000 UI 2 ml 	sol inj	i/v	fiole	50	
53.		Nicethamidum	25 % 2 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
54.		Phenobarbitalum+alfabromiyovaleratum	25 ml	tinctura	peros	flacon	70	
55.		Phyto comb.		comprimate	peros	comp	1000	
56.		Clorura de calciu	10% 5 ml 	sol inj	i/v	fiole	200	
57.		Flucinoloni acetonidum 50mg+ghentamicini sulfas 100mg	30 g	unguent	extern	tub	5	
58.		Levamisolum 	150 mg 	comprimate	peros	comp	50	
59.		Dexamethasonum+Tobramicin	5ml 1mg+3mg/1ml	pic.oft	extern	flacon	20	
60.		Dexamethasonum	0.1% 10 ml	pic.oft	extern	flacon	30	
61.		Diazepamum	10 mg 2 ml 	sol inj	i/m	fiole	50	
62.		Mebhydrolium	100 mg 	comprimate	per os	comp	3000	
63.		Bendazolum	1% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	100	
64.		Diclofenacum	50 mg 	comprimate	peros	comp	2000	
65.		Diclofenacum	40 g	unguent	extern	tub	100	
66.		Diclofenacum	75 mg/3ml 	sol. inject	i/m	fiole	500	
67.		Diclofenacum	100 mg 	sup.rectale	rectal	supozitor	1000	
68.		Diclofenacum+gentamicinum	5ml 1mg+3mg	pic.oft	extern	flacon	10	
69.		Etamsylatum	250mg/2ml 	sol. inject.	i/m i/v	fiole	100	
70.		Diphenhydraminum	1% 1ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
71.		Diphenhydraminum	50 mg 	comprimate	per os	comp	500	
72.		Dimethylsulfoxid	50 ml	soluţie	extern	flacon	50	
73.		Dioxydinum	1%5 ml 	sol. inject.	extern	fiole	200	
74.		Lisinoprilum	20 mg 	comprimate	per os	comp	1400	
75.		Doxycyclinum	100 mg 	capsule	peros	caps	1500	
76.		Emplastrum Capsici	10x18 mm		extern	buc	50	
77.		Erythromycinum	15g 10000UI	unguent	extern	tub	50	
78.		Erythromycinum	250 mg 	comp.film	peros	comp	600	
79.		Simethicone	40 mg 	caps	per os	caps	500	
80.		Aminophyllinum	150 mg 	comprimate	peros	comp	500	
81.		Aminophyllinum	2,4% 5ml 	sol. inject.	I/v	fiole	1000	
82.		dezloratadin	5mg 	comprimate	peros	comp	50	
83.		Fitolisinum(fito.comb)	100ml	pasta	per os	tub	10	
84.		Ciprofloxacinum+dexametazon	10ml	pic.oft	extern	flacon	20	
85.		Fluocinoloni 	10g 0.25mg+5	unguent	extern	tub	10	
86.		Fluconazolum	150 mg 	capsule	peros	caps	400	
87.		Fluocinotoni acetonide	0,025 15g	gel	extern	tub	10	
88.		Betametazonidinatrii+phosphas 2mg+betametazonidipropionis 5mg	1 ml	solutie 	i/v	fiole	30	
89.		Phenolum+acidum boricum+resorcinum+acetnum+fuxinum+spiritus	25 ml	solutie	extern	flacon	30	
90.		Furacillinum	0.1 	comp	extern	comp	6000	
91.		Nitrofurantoin	50 mg 	comprimate	per os	comp	1500	
92.		Furasemidum	40 mg 	comprimate	peros	comp	200	
93.		Furasemidum	1% 2 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	100	
94.		Furazolidonum	50 mg 	comprimate	per os	comp	3000	
95.		Calendula officinalis	50 ml	tinctura	extern	flacon	50	
96.		Omeprazol+tinidazol+claritromicin		comprimate	peros	comp	175	
97.		Panax ginseng+ganoderma lucidum		capsule	peros	caps	200	
98.		Gentamicinum	0,3% 5 ml	soluţie	pic.oft	flacon	30	
99.		Dextrosum	5% 400 ml	sol. inject.	i/v	fiole	60	
100.		Tofisopamum	50 mg 	comprimate	per os	comp	600	
101.		Hepaphyl	200 mg+20 	capsule	peros	caps	500	
102.		Heparinum	10000UI/g 25 g	unguent	extern	tub	50	
103.		Heparinum	120UI 	supozitor	rectal	supozitor	400	
104.		complex aminoacizi	500 ml	solutie	i/v	fiole	10	
105.		Aciclovirum 	5% 10g	unguent	extern	tub	25	
106.		Hydrocortizone	1% 10g 	unguent	extern	tub	15	
107.		Ihtiolum	20%25g	unguent	extern	tub	15	
108.		Indometacinum	10%40g	unguent	extern	tub	50	
109.		Glicerolum+menta piperita+sulanilamidum+sulfathiazolum+timolum+eucalipt	30 ml	aerozol	inhalator	flacon	30	
110.		Iodum	5%10 ml	sol. alcol	extern	flacon	200	
111.		Iodum+kalii iodum	100 ml	solutie	extern	flacon	100	
112.		acidum acetilsalicilicum+gastroprotector	75 mg 	comprimate	peros	comp	500	
113.		Ketoconazolum	200 mg 	comp.film	peros	comp	500	
114.		Ketoconazolum	2% 10g	cremă	extern	tub	25	
115.		Amoxycillinum+Acidum clavulanicum	1000 mg 	comp.film	peros	comp	200	
116.		Pancreatinum 	10000 mg 	caps	peros	caps	200	
117.		cromoglicat de natriu	2% 10ml	sol oft	local	flacon	10	
118.		Chloramphenicolum+methiluracil	40 g	unguent	extern	tub	100	
119.		Levomicetinum	5% 25 ml	solutie	extern	flacon	20	
120.		Levomicetinum	0,5 	comprimate	peros	comp	300	
121.		Levomicetinum oftalmic	0.25% 5 ml	pic.oft.	extern	flacon	10	
122.		Hialuronidaza	64UI 	solutie	i/m	fiole	100	
123.		Lidocainum	2% 2 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
124.		Lidocainum	10% 5 ml 	sol inj	i/v	fiole	30	
125.		Lidocainum	10% 	spray	inhalator	flacon	3	
126.		Lincomycinum	30% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	1000	
127.		Lincomycinum	250 mg 	capsule	peros	caps	500	
128.		Loperamidum 	2 mg 	capsule	peros	caps	500	
129.		Lorinden 	15 g	unguent	extern	tub	20	
130.		Piracetam	400 mg 	comprimate	per os	comp	1200	
131.		Iodum+kalii iodum+glycerolum	25 ml	solutie	extern	flacon	100	
132.		Maalox		comprimate	peros	comp	1000	
133.		Meloxicam	7,5mg 1,5ml 	solutie	i/m	fiole	15	
134.		Metoclopramidum 	10 mg 	comprimate	peros	comp	100	
135.		Metoprololum	100 mg 	capsule	per os	caps	200	
136.		Metoprololum	50 mg 	capsule	per os	caps	200	
137.		Metronidazol	5mg/100 ml	sol.perf	i/v	flacon	100	
138.		Metronidazol	250 mg 	comp.film	per os	comp	2000	
139.		Mezim	250 mg 	comp.film	peros	comp	2000	
140.		Nistatini+Metronidazoli+Dexametazoni		suppozitor 	vaginal	supozitor	120	
141.		Moxifloxacinum	0.5% 5 ml	pic.oft	extern	flacon	20	
142.		Tolperisonum	1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	150	
143.		Tolperisonum	150 mg 	comprimate	per os	comp	1500	
144.		Naphazolinum	0,1% 10 ml	soluţie	pic.nazale	flacon	100	
145.		Natrii chloridum	0,9% 250 ml	sol. inject.	i/v	fiole	200	
146.		Natrii chloridum	0,9% 500 ml	sol. inject.	i/v	fiole	800	
147.		Natrii chloridum	0,9% 5 ml 	sol. inject.	i/v	fiole	30 000	
148.		Natrii thiosulfas	30% 10 ml 	sol. inject.	i/v	fiole	500	
149.		Oxymetazolinum	0,05% 15 ml	sprei	extern	flacon	30	
150.		Nimesulidum	100 mg 	comprimate	per os	comp	2000	
151.		Chlornitrofenolum	25 ml	soluţie	extern	flacon	20	
152.		Nitroglycerinum	0,5 mg 	comprimate	per os	comp	400	
153.		Nitroxolinum	50 mg 	comp.film	peros	comp	5000	
154.		Nospa	40mg  2ml	fiole	i/m	fiole	500	
155.		Norfloxacinum	400 mg 	capsule	per os	caps	250	
156.		Procainum	0,5% 5ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
157.		Valeriana officinalis	20 mg 	draje	peros	draje	12500	
158.		Idoxuridinum	1mg 10ml	pic.oft	extern	flacon	10	
159.		Omeprazolum	20 mg 	capsule	per os	caps	4200	
160.		Orinol		comp	per os	comp	100	
161.		Choline salicylate	20% 10ml	solutie	i/auricular	flacon	50	
162.		Fenazon+lidokaina hidroclorid	15 ml	solutie	i/auricular	flacon	40	
163.		Xylometazoline	15ml 0,1%	spray	spray	flacon	10	
164.		Levofloxacyn	0,5 5ml	pic.oft	extern	flacon	5	
165.		Oxolinum	0.25% 10g 	unguent nazal	extern	tub	10	
166.		Vincaminum	2ml 15mg 	sol. inject.	i/m	fiole	50	
167.		Vincaminum	SR 30mg 	capsule	per os	caps	500	
168.		Oxytetraciclinum+hydrocortisonum	32.5ml	spray	extern	flacon	10	
169.		Crataegus sanguinea	25 ml	solutie	per os	flacon	20	
170.		Acidum pipemidiecum	0.4 	comprimate	per os	comp	500	
171.		Kalii aspartas+Magnesii aspartas		comprimate	per os	comp	500	
172.		Pancreatinum 	25 UA 	comp.film	peros	comp	6000	
173.		Papaverinum	2%2ml 	sol. inject.	i/m	fiole	1000	
174.		Papaverina+dibazol		comprimate	per os	comp	1200	
175.		Paracetamolum	500 mg 	comprimate	per os	comp	5000	
176.		Patlagina 	50mg/1ml 100ml 	sirop	per os	flacon	25	
177.		Pentoxifyllinum	400 mg 	comprimate	per os	comp	6000	
178.		Pentoxifyllinum	100 mg 5ml 	sol. inject.	i/v	fiole	125	
179.		Peroxidi hidrogenum	3% 100 ml	sol.	extern	flacon	1000	
180.		Piracetam+cinnarizin		caps	per os	caps	1200	
181.		Picături cardiace	25 ml	tinctura	peros	flacon	100	
182.		Acidum pipemidiecum	200 mg 	capsule	per os	caps	1000	
183.		Pini sylvestris+eucaliptus globulus+timolum+tocopherolum+menta	10 ml	picaturi nazale	extern	flacon	30	
184.		Piracetam	20% 5 ml	sol. inject.	per os	fiole	20	
185.		Pyridoxinum	5% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	1000	
186.		Piroxicanum	20 mg 	comprimate	peros	comp	1000	
187.		Platyphyllinum hydrotartras	0,2% 1ml 	sol. inject.	i/m	fiole	500	
188.		Famotidinum	20mg 5ml 	sol. inject.	i/v	fiole	100	
189.		Famotidinum	40 mg 	compr.film	peros	comp	700	
190.		Ranitidinum	150 mg 	comprimate	peros	comp	2000	
191.		Tamsulozinum	0,4 mg 	capsule	peros	caps	300	
192.		Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii citras+glucosum	18.9 g 	pulbere 	peros	pachete	60	
193.		Diazepamum	10 mg/2 ml 	sol. inject.	i/v;i/m	fiole	50	
194.		Benzantin benzilpenicilină	2,4UI 5 ml	pulbl.inj	i/m	flacon	15	
195.		Inosinum	2% 5 ml 	sol. inject.	i/v	fiole	500	
196.		Inosinum	200 mg 	comprimate	peros	comp	2500	
197.		Ringher	500 ml	solutie	i/v	flacon	100	
198.		Naphazolinum	0,1% 10 m	emulsie	pic.nazale	flacon	30	
199.		Cassia acutifolia	70 mg 	comprimate	per os	comp	200	
200.		Benzalkonium chloride+Levomentol+Menthae piperitae oleum+Thymol+Eucalypti foliorum oleum		comprimate	per os	comp	630	
201.		Chloramphenicolum	10% 25 mg	unguent	extern	tub	30	
202.		Phyto comb.		comprimate	peros	comp	500	
203.		Ciprofloxacinum	0.3% 5 ml	pic.oft	extern	flac	30	
204.		Metamizolum+pitofenonum+fenpiverinum	50mg+5 	comprimate	peros	comp	1000	
205.		Ferozisulfas+acidum ascorbinicum		comprimate	peros	comp	1500	
206.		Bacillus subtilis		capsule	peros	caps	400	
207.		Sulfacetamidum natricum	30% 10 ml	pic.oft	extern	flacon	100	
208.		Atropinum	0,1% 1 ml 	sol. inject.	i/m, s/c	fiole	50	
209.		Magnesii sulfas	25% 5 ml 	sol. inject.	i/v;i/m	fiole	500	
210.		Chloropyraminum	20mg/1 ml 	sol. inject.	i/v i/m	fiole	150	
211.		Chloropyraminum	25 mg 	comprimate	per os	comp	2000	
212.		Metamizolum+Tempidonum	500mg+20mg 	comprimate	per os	comp	1000	
213.		Terbinafinum	1% 15g	cremă	extern	tub	5	
214.		Terpinum hydratum	150mg+50 	comprimate	per os	comp	2500	
215.		Tetracyclinum	3% 15g	unguent	extern	tub	50	
216.		Tetracyclinum	1% 5g	ung.oft	extern	tub	50	
217.		Thiaminum	5% 1 ml 	sol. inject.	i/m	fiole	1000	
218.		Tinidazolum	500 mg 	comp.film	peros	comp	120	
219.		Tobramycinum	0,3% 5ml	pic.oft	extern	flacon	20	
220.		Tramadolum	10% 2ml 	sol. inject.	i/m	fiole	50	
221.		Izoconazolum+Diflucortolonum	10mg+1mg 15g	crema	extern	tub	5	
222.		Tropicamidum	0,5% 10 ml	pic.oft	extern	flacon	30	
223.		Ranitidinum	150 mg 	capsule	peros	caps	1000	
224.		Phyto comb.	15 ml	picături	intern	flacon	30	
225.		Mentolum+menthzlisovaleratum	60 mg 	comprimate	per os	comp	1000	
226.		Verapamilum	0,25% 2 ml 	sol. inject.	i/v	fiole	200	
227.		Viridum nitens	1% 10 ml	solutie	extern	flacon	100	
228.		Spironolactonum	25 mg 	comprimate	per os	comp	400	
229.		Viperotoxinum siccum	50 g	unguent	extern	tub	10	
230.		Trifluridin	1% 7.5ml	pic.oft	extern	flac	10	
231.		Liniment balsamicum Wishnevsky	40 g	unguent	extern	tub	100	
232.		Xefocam	8 mg	solutie	i/v i/m	fiole	10	
233.		Xylometazoline	0,1% 15 ml.	sprey	pic.nazale	flacon	20	
234.		Xylo 	0,1% 10 ml	sprey	pic.nazale	flacon	50	
	Grupa II Materiale de pansament	
235.		Bumbac 50g				buc	125	
236.		Fasa de tifon 5x10 steril				buc	1000	
237.		Fasa de tifon 7x14 steril				buc	1000	
238.		Tifon				m	500	
	Grupa III Seringi, dispositive pentru perfuzie	
239.		Seringi 10,0 ml 0.8.x40 mm				buc	1500	
240.		Seringi 20,0 ml star				buc	700	
241.		Seringi 2,0 ml 0.6x30 mm				buc	5000	
242.		Seringi 5,0 ml 0.7x40 mm				buc	5500	
243.		Sisteme pentru infuzie 				buc	500	
	Grupa IV Dezinfectanţi	
244.		Polyvidonum iodum	10% 1000 ml	solutie	extern	fl 	5	
245.		Clurura de var 33%	 	 	 	kg	500	
246.		Dizinfectant pt suprafeţe	 1L	 	 	fl	10	
247.		Dizinfectant pt instrumente medicale	 1L	 	 	fl	10	
248.		Dezinfectant şi sterilizator chimic pt fibrooptică (Acid peracetic. Complex formator inhibitor de coroziune)				kg	5	
	Grupa VII Dispozitive medicale utilizate în investigaţiile clinice, biochimice imunologice	
249.		Hirtie diagramica pentru electrocardiograf cu sase canale ESAOTE BIOMEDICA P80				buc	10	
250.		Hirtie diagramica termosensibila pentru electrocardiograf ЭК1Т-03М2 50X30				buc	15	
251.		Manusi nesterile				buc	5000	
252.		Masca chirurgicala				buc	2000	
253.		Tonometre				buc	5	

Echipament şi materiale pentru cabinetul radiologic şi ultrasonografie

No	Denumirea	U/m	Cantitatea	
254.		Film radiografic dental cu sensibilitatea în albastru 3x4 N100	cut	1	

 Specificaţii standard pentru filmele radio(foto)grafice şi reactive de developarea acestora:
I.Calitatea filmului radio(foto)grafic achizionat, cu sensibilitate în albastru

1.Filmul radio(foto)grafic va fi compatibil cu casetele cu ecrane intensificatoare, sensibile în albastru, existente in IMSP.
2.Filmul radio(foto)graphic va fi  achiziţionat în cantităţile necesare  pentru procesarea lotului respectiv, împreună cu reactivele oferite/recomandate de acelaşi producător pentru acest tip de film.
3.Calitatea filmului radio(foto)graphic sensibil la albastru, a reactivelor	şi casetelor  cu  ecrane  intensificatoare,  trebuie  să  corespundă  tuturor  cerinţelor internaţionale de calitate, fiind asigurată şi confirmată prin: 3.1  Declaraţia de conformitate a producătorului şi/sau certificat CE.

3.2	Certificat ISO - 9001:2008.

3.3 Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996.

3.4 Datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO

9236-3:1999, ISO 5799-1991.

3.4 Certificatul ţării de origine – pentru fiecare lot.

3.5Procesul-verbal de testare a produselor, сurbele sensitometrice şi datele testării filmelorradio(foto)grafice medicale	de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării (la necesitate).
II. Parametrii fulmului radio(foto)grafic sensibil în verde: 2.1  Baza filmului:

2.1.1 poliester.

2.1.2 înveliş antistatic.

2.1.3 acoperire cu emulsie pe  ambele părţi.

III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >= 75.

III. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă.

IV. Condiţiile de ambalare a filmului în cutie – NIF.

V. Termen de valabilitate - nu mai mic de 24 luni.

Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

N d/o	Denumirea produsului	Puritatea	Ambalaj	Q	
Reactivi p/u hematologie	
1.	Ţoliclon Anti-A/ Anti-B		50 doze, 5ml	5/5ml	
2.	Ţoliclon Anti-AB		50 doze, 5ml	5 ml	
3.	Ţoliclon Anti-D IgG/Anti-D Super		50 doze, 5ml	/5 ml	
4.	Hemoglobin Drabkin		50ml	100ml	
5.	Control hemoglobin		10ml	6ml	
Cercetarea sistemului de hemostază	
1.	Tromboplastină  cu _inge_. 14-18 s .şi ISI
nu mai mic de 1,1	1 fl x 1 g	1 g	
Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei	
1.	Glucoza,  acid  ascorb,  cetone,  proteine,
nitrite, _inge, pH, bilirubină, urobilinogen	Set 50 teste
Set 100 teste	400	
Reactivi chimici pentru analize de rutină	
1.	Citrat de natriu 3x	“-“	1 kg	0.5 kg	
2.	Albastru de metilen		praf	100g	
Veselă şi articole de ustensilă	
1.	Lamele Goreaev	buc	20	
2.	Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben)	buc	10000	
3.	Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre)	buc	5000	
4.	Container plastic cu capac pentru colectare
urină nesterile  la 100 ml	buc	50	
5.	Lancete sterile	Ambalaj 1unitate	50	
6.	Urometre	buc	1	
7.	Eprubete K3 EDTA, volum _inge 2-3 ml
capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă	buc	2500	
8.	Eprubete p/u centrifugare negradate de sticla	buc	300	
9.	Hirtie Stat-Fax	buc	12	
10.	Perie pentru eprubete mici	buc	5	
11.	Camera Goreaev	buc	1	
12.	Baghete de sticla	buc	20	
13.	Eprubete de sticla pentru Stat-Fax	buc	500	
14.	Dozator 1000 mkl	buc	1	
15.	Dozator 200-1000 mkl	buc	2	
16.	Dozator 100 mkl	buc	1	
17.	Dozator 40-200 mkl	buc	2	
18.	Dozator 5-40 mkl	buc	2	
19.	Dozator 0.5-10 mkl	buc	2	
20.	Hirtie de filtru	buc	25	
21.	Medi test	set	2	

Cerinţe specifice:
Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă
pipetelor  tip  Eppendorf  şi  Hamilton  şi  Lenppipet,  prezentarea  mostrelor  este obligatorie, de la operator.economic cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului.
Eprubete  Eppendorf  pentru  PCR  să  fie  cu  clapa  capacului  elastică  şi urechiuşă  mare.  Eprubetele  să  fie  cu  etichetă,  cu  căpac  rotator.  Prezentarea mostrelor este obligatorie, de la operator.economic cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului.
Cerinţe  p/u  sonde,  periuţe  citologice,  şerveţelele  înbibate  cu alcool  -  să posede  în  mod  obligator  certificate  de  confirmare  igienic.  Recipiente  pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.
Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.
	Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului,cantitatea produsului,  statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării,  condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

Specificaţie standard pentru investigaţiile biochimice

N d/o	

Denumirea testului	

Ma r caj	

Metoda de determinare	

Tipul reagenţilor	

Material pentru investigatii	Limita
minimă de detectie pentru set	Coeficientul de variaţie intraserial	Coeficientul de variaţie extraserial	

Interferenţe	

Ambalaj solicitat	

Volum total solicitat, ml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ASAT (GOT)	

CE	Fotometrică
fermentativă. Determinare Cinetică.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 2 U/L	

≤ 2,0	

≤ 1,5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
3,8 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l.	Flacoane cu
volumul de la 100
pînă la 125 ml.	600 ml	
2.	alfa-Amilaza
Pancreatică (Pancreatic amylase)	

CE	Fotometrică
fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 5,0
U/L	

≤ 4.0	

≤ 3.5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Lipemie pînă la 21g/l,	Flacoane cu
volumul de la 50
pînă la60 ml.	300 ml	
3.	Bilirubina
totală & directa (Total & direct Bilirubin)	

CE	Fotometrică
Indraşec	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent.	Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 1.3 mmol/l	

≤ 5.0	

≤ 5.0	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie pînă la 21 g/l,	Flacoane cu
volumul de
pînă la 125 ml.	750 ml	
1	2	3	4	

5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Proteina
Totală
(Total Protein)	

CE	Fotometrică cu
biuret.	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
heparinizată	

≤ 5,0 g/l	

≤ 0.1	

≤ 0.15	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.	Flacoane cu
volumul de la 50
pînă la 125 ml.	250 ml	
5.	Uree
(Urea)	

CE	Fotometrică
fermentativă	Lichid Stabil
gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator	Ser, plasma
fara hepariniat de amoniu, urina proaspata	

≤ 0.3 mmol/l	

≤  2.0	

≤ 3.5	Acid Ascorbic pînă la
1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l,
Hemoglobina pînă la
5,5 g/l,
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.	Flacoane cu
volumul de la 50
pînă la 125 ml.	500 ml	
6.	Proba cu timol	

CE			Ser, plasma
EDTA sau heparinizată	

≤ 0.5 mg/dl	

≤ 5.0	

≤ 8.0	Bilirubina pînă la 0,7
mmol/l,
Hemoglobina pînă la
1,5 g/l
lipemie trigliceride pînă
la 2 g/l	Flacoane cu
volumul de la 10
pînă la 11 ml.	33 ml	
7.	Elitrol I									Flacoane cu
volumul de la 1g
	4 g	
8.	Elitrol II									Flacoane cu
volumul de la 1g
	4 g	
9.	Acid uric									Flacoane cu
volumul de la 50
pînă la 125 ml.	250 ml	

Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice

Cerinţe generale
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă  în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de
stat sau limba rusă. .
Notă: 1. Prioritate se va acorda  seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi
standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor  demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice
Nr	Denumirea testului
immunologic	
Cerinţele pentru test	
Metoda	
Probe	
1.	HBsAg	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  în  afară  de controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	1440	
2.	AntiHBcoreAg sumar	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  în  afară  de controlul “+”şi “-” calibratori	ELISA	96	
3.	HbeAg/	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  în  afară  de controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	96	
4	HbeAb	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  în  afară  de controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	96	
5	HCV Ab	Cerinţe  generale*,  de  asemenea  să  fie  incluşi,  în  afară  de controlul “+”şi “-” calibratori.	ELISA	576	
6.	PCR - LATEX	Cerinţe generale* + Notă **	LATEX-TEST	5 ml	
7.	ASLO – LATEX	Cerinţe generale* + Notă **	LATEX-TEST	5 ml	
8.	Factor reumatic	Cerinţe generale* + Notă **	LATEX-TEST	10ml	

Cerinţe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare   şi   punere pe piaţă în ţara de
origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni
2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operator.economic cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la
procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.
Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test  sistemele să conţină nu  mai  puţin de cinci calibratori pentru determinarea  cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.
4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.  Să fie
posibil de a testa cite o probă.
Notă **
In  set  să  fie  prezenţi  toţi  reagenţii  necesari  pentru reacţie.   Procedura   de   efectuare   să   nu   necesite   aparataj suplimentar   şi  să  conţină   cit   mai  puţine  etape.   Durata efectuării  investigaţiei   să   fie  cit   mai  mică.  Sensibilitate maximală  (prioritate  se  va  da   testelor  cu  cea  mai  mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un  protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la  producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.
Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor  dovedi că  reagenţii,  trusele,  test-sistemele  se  păstrează pînă  la   livrare  în  condiţiile  prevăzute  de  producător  (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

3. Fişa informaţională pentru Participanţii la licitaţie
1.	Organizatorul licitaţiei:
Serviciul Grăniceri
2.	Administratorul alocaţiilor bugetare:
Serviciul Grăniceri
3.	Suma alocaţiilor:
din mijloacele bugetare este alocată suma necesară.
4.	Cantitatea necesară:
cantitatea necesară este specificată în “Lista medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical” (pct. 2).
5.	Cantitatea necesară poate fi mărită sau micşorată în funcţie de modificările necesităţilor Cumpărătorului.
6.	Denumirea Cumpărătorului:
Serviciul Grăniceri
7.	Destinatar:
Serviciul Grăniceri
8.	Limba de comunicare în care se va desfăşura licitaţia:
limba de stat  
9.	Preţurile se indică în:
lei moldoveneşti fara TVA, cuantumul TVA, si suma totala cu TVA
10.	Condiţiile de livrare:
	conform INCOTERMS 2000, DDP vînzătorul se obligă să ducă marfa la destinaţie în locul convenit, (depozitul beneficiarului), asumîndu–şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin. Transferul mărfii, riscul, formalităţilor şi cheltuielilor, se face către cumpărător, din momentul cînd marfa i–a fost predată la destinaţie.
11.	Termenul de livrare:
La comandă după  înregistrarea contractactului la Agenţia  Achizţii  Publice
12.	Termenul de achitare a plăţii de către Cumpărător:
în decurs de 30 zile după livrarea fiecărei partide
13.	Participanţii asigură furnizarea mărfii în corespundere cu termenul de valabilitate: nu mai puţin de 60% cu termenul cu valabilitate mică, şi nu mai puţin de 80% cu termenul cu valabilitate mare.
14.	Medicamentele să fie înregistrate în RM
15.	Ofertele se prezintă în 2 exemplare: originalul şi o copie, în plicuri separate sigilate
16.	Oferta (plicul cu “originalul” şi “copia” ofertei) se prezintă pe adresa:
Serviciul Grăniceri,
mun. Chişinău, str. Petricani, 19
	tel.:   25–96–27  fax.:  25–96–51
	Pe plic se indică:
Participarea la licitaţia nr.212/12 pentru achiziţionarea medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical
Ofertele se vor primi pînă la “ 13 ” februarie 2012 orele   09:30 , în incinta Serviciului Grăniceri
17.	Licitaţia se va deschide la “ 13 ” februarie 2012, orele  10:00   (ora locală), în incinta Serviciului Grăniceri

II. INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE
1. Sursa de finanţare
1. În scopul achiziţionării medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical în cantitatea specificată în pct. 2 “Lista medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical solicitat”, conform necesităţii Serviciului Grăniceri este alocată, din bugetul de stat suma necesară.
2. Organizatorul licitaţiei este Serviciul Grăniceri.
2. Participanţii la licitaţie
Participanţii la licitaţie pot fi producătorii primari şi agenţii lor din ţările cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale. Această normă se referă şi la producătorii autohtoni.
3. Originea mărfii
1. Originea mărfii semnifică ţara în care a fost produsă.
2. Originea mărfii nu trebuie să coincidă obligatoriu cu originea Participantului.
4. Cheltuieli de participare
1.Participantul la licitaţie acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor solicitate.
2.Serviciul Grăniceri nu ia parte la acoperirea cheltuielilor Participanţilor şi nu poartă răspundere pentru acestea, indiferent de rezultatele licitaţiei.
5. Informaţia prezentată de Participanţi
Participantul la licitaţie este obligat să studieze toate instrucţiunile, formele, condiţiile incluse în prezentul document. În cazul neprezentării unui anumit document obligatoriu din cele prevăzute în pct. 9 (1), Cap. II, sau prezentării unor documente false, oferta Participantului poate fi respinsă.
6. Precizarea Documentelor pentru participare la licitaţie
1. Participantul la licitaţie poate solicita de la grupul de lucru al Serviciului Grăniceri explicaţii în scris asupra documentelor de licitaţie (prin scrisoare, fax, telegramă), pe adresa indicată în Fişa informaţională.
2. La orice demers de acest fel, primit până la expirarea termenului de depunere a ofertei, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri este obligat să răspundă în scris, oferindu–i posibilitate Participantului de a depune oferta corespunzător cerinţelor documentelor de licitaţie.
3. Fără a indica sursa de la care provine demersul, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri va comunica explicaţiile în cauză tuturor Participanţilor, cărora le–a oferit documentele de licitaţie.
7. Aplicarea modificărilor în documentele de licitaţie
1. Cu cel puţin 5 zile până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri are dreptul de a modifica documentele de licitaţie, fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la demersul unuia sau câtorva Participanţi.
2. Modificarea fiind obligatorie, va fi adusă imediat la cunoştinţa tuturor Participanţilor, cărora Serviciul Grăniceri le–a oferit documente de licitaţie.
3. În caz de necesitate, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri poate prelungi cu cel puţin 5 zile până la termenul de depunere a ofertelor, astfel încât Participanţii să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile sau modificările documentelor de licitaţie. Înştiinţarea despre prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediat imediat fiecărui Participant, căruia Serviciul Grăniceri i–a oferit documente de licitaţie.
8. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei
1. Toate documentele, corespondenţa şi licitaţia se realizează în limba de stat a Republicii Moldova.
 2. După caz, documentele pot fi prezentate în orice altă limbă, însă cu anexarea traducerii în limba moldovenească a celor mai importante informaţii.
9. Documentele prezentate de Participanţi
1. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie până la termenul limită de depunere a ofertelor:
a)  Date despre Participant – original – potrivit modelului din pct. 5, Cap. IV, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului;
b) Garanţia pentru ofertă – prezentată în modalitatea prevăzută în pct.
c) Oferta– original – potrivit modelului din pct. 1, Cap. IV, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
d) Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
e) Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnatura si ştampila Participantului.
f) Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnatura si ştampila Participantului.
g) Ultimul raport financiar –copie– confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului
h) Licenţa de activitate– copie– confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, se prezintă atunci, cînd activitatea lui se licenţiază conform prevederilor legale 
i) Certificat de calitate /la medicamente/ – copie, eliberata de la Agenţia Medicamentului (laboratorul pentru Controloul Calitatii Medicamentelor), confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului
j) Înregistrarea medicamentelor va fi confirmată prin indicarea în ofertă a numărului şi data otologare a produsiului farmaceutic în RM 
m)Certificat igienic /pentru articole parafarmeteutice/ copie, – confirmată prin ştampila Participantului
k)  Lista fondatorilor operatorilor economici/ copie, – confirmată prin ştampila Participantului
l)Toate documentele solicitate în lista bunurilor (
3.Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
a)	Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului – original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care reflectă următoarea informaţie:
•	Participantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;
•	Patrimoniul participantului nu este sechestrat;
•	Activitatea Participantului nu este suspendată.
b)	Certificat care confirmă neaplicarea sacţiunilor penale (cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe parcursul ultimilor 5 ani;
c)	Recomandaţii – original.
10. Preţurile la mărfurile propuse
1. Participantul la licitaţie este obligat să indice în documentele prezentate preţul pentru unitatea de măsură fara TVA, cuantumul TVA, si suma totala cu TVA.
2. Preţurile la mărfuri se indică DDP vânzătorul se obligă să ducă marfa la destinaţie în locul convenit (depozit beneficiarului), asumîndu–şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin. Transferul mărfii, riscul, formalităţilor şi cheltuielilor, se face către cumpărător, din momentul când marfa i–a fost predat la destinaţie. Participantul este în drept să obţină servicii de asigurare de la orice sursă convenabilă din orice ţară producătoare.
3. Preţurile indicate de Furnizor (Participant la licitaţie) trebuie să fie fixe din momentul deschiderii licitaţiei pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge.
Oferta care conţine mai multe variante se consideră ofertă cu preţ nefixat şi se respinge
11. Valuta licitaţiei
Preţurile pentru marfa solicitată vor fi indicate în lei moldoveneşti.
12. Documentele ce confirmă calitatea mărfii
Participantul la licitaţie este obligat să prezinte ca parte componentă a ofertei, în condiţiile pct. 9, Cap. II, documentele ce confirmă calitatea, standardele şi parametrii tehnici ai mărfii, după cum este specificat în p.2 “Lista medicamentelor şi produselor parafarmateutice solicitat”, pt. 2, Cap. I.
13. Perioada de valabilitate a ofertei
1. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile, începând cu data deschiderii licitaţiei de către grupul de lucru al Serviciului Grăniceri. Acest termen este obligatoriu pentru părţile contractante şi nu poate fi redus.
2. În condiţii excepţionale grupul de lucru al Serviciului Grăniceri poate solicita Participantului să prelungească perioada de valabilitate a ofertei. Atât solicitarea cît şi răspunsul trebuie să fie întocmite şi comunicate în scris (prin scrisoare, fax, telegramă). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu este în drept să modifice oferta.
14. Întocmirea şi semnarea ofertei
1. Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi grupul de lucru al Serviciului Grăniceri se va conduce de original.
2. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Participant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin procura anexată la ofertă. Toate paginile ofertei vor fi semnate şi ştampilate de către Participant.
3. Oferta Participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului.
15. Prezentarea ofertelor
1. Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se sigilează într–un plic suplimentar.
2. Plicul trebuie să fie adresat Serviciul Grăniceri în conformitate cu adresa indicată în fişa informaţională. Ele vor conţine inscripţia:
Societatea Comercială"___________________________"
	Serviciul Grăniceri
“Participarea la licitaţia nr. 212/12  pentru achiziţionarea medicamentelor, materialelor pentru pansamente, instrumentariu şi aparatajului medical”
	Nu se deschide până la orele  10:00  ora locală  “ 13 ” februarie  2012.
3. Plicurile vor conţine numele şi adresa Participantului. Dacă plicul extern nu este sigilat şi marcat, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri nu va fi responsabil pentru deschiderea lui înainte de termen.
4. Oferta (plicuri) va fi expediată prin poştă sau prin intermediul curierului.
16. Termenul limită de depunere a ofertelor
1. Oferta trebuie să fie recepţionată de Serviciul Grăniceri pe adresa indicată în Fişa informaţională nu mai târziu de data indicată în aceasta.
2. Grupul de lucru poate din propria iniţiativă prelungi termenul de depunere a ofertelor, înainte de expirarea acestuia, în acest caz drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului şi Participantului se prelungesc corespunzător.
17. Ofertele prezentate cu întârziere
Orice ofertă primită de grupul de lucru al Serviciului Grăniceri după termenul limită de depunere va fi respinsă şi remisă Participantului, fără a fi deschisă.
18. Modificarea ofertelor şi retragerea lor
1. Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, dacă prezintă pe numele Serviciului Grăniceri o notă în scris cu privire la aceste modificări (sau, după caz, despre retragerea ofertei).
2. Informaţia prezentată de către Participant despre modificarea ofertei sau despre retragerea ei trebuie să fie pregătită, sigilată, marcată şi expediată în termenul respectiv. Înştiinţarea despre retragerea ofertei poate fi expediată prin fax sau telegramă, însoţită de copia confirmării retragerii ofertei, expediată prin poştă nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
19. Deschiderea licitaţiei
1. Ofertele se deschid în locul şi la timpul specificat în Fişa informaţională, în prezenţa Participanţilor sau a reprezentanţilor lor.
2. Participanţii, prezenţi la licitaţie sunt obligaţi, să–şi confirme prezenţa prin depunerea semnăturii în Registrul respectiv.
3. Denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui Participantului, a cărui ofertă se deschide, şi costul ofertei se vor comunica celor prezenţi, precum şi celor care au absentat la deschidere, la demersul lor, şi se vor înregistra imediat în procesul–verbal de deschidere a licitaţiei.
20. Condiţiile garanţiei pentru ofertă
1. Ca parte componentă a ofertei, Participantul la licitaţie este obligat să prezinte garanţia pentru ofertă în una din următoarele forme:
►	garanţia bancară, prezentată de o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare), bancă care nu are documente de remediere. Modelul garanţiei bancare pentru ofertă este inclus în documentele de licitaţie (Capitolul IV, punctul 2)
►	transferul în bani – se efectuează prin dispoziţie trezorerială:
(relaţii la telefon 259 – 627).
	Serviciul Grăniceri
	Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat
	BIC TREZMD2X
	c/b 3359502 ; c/t 461300000015201
	tel: 25–96–27;	fax: 25–96–51
2. Cuantumul garanţiei pentru ofertă a Participantului la licitaţie constituie 1% din valoarea ofertei prezentate.
3. Serviciului Grăniceri are dreptul să reţină suma garanţiei pentru ofertă în cazul când Participantul:
a) îşi retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
b) devenind câştigător, nu semnează contractul de achiziţie;
c) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
d) nu depune asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie.
4. Serviciului Grăniceri nu are dreptul să pretindă plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricărui eveniment din cele indicate mai jos:
a)	expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
b)	încheierea unui contract de achiziţie şi depunerea asigurării de executare a contractului;
c)	suspendarea de către Serviciului Grăniceri a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie;
d)	retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, dacă documentele de licitaţie nu prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
21. Evaluarea şi compararea ofertelor
1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se va efectua de către grupul de lucru al Serviciului Grăniceri Grupul de lucru are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor, dacă ea conţine unele abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi corectate fără a se afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima, în măsura posibilităţilor, cantitativ şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
2. Grupul de lucru nu acceptă oferta dacă:
a) lipseşte garanţia pentru ofertă;
b) Participantul nu corespunde cerinţelor de calificare;
c) Participantul nu acceptă corectarea unor erori aritmetice;
d) oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie;
e) s–a constatat comiterea unor acte de corupţie.
3. Petru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, grupul de lucru poate solicita ofertantului explicaţii asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea preţului, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Grupul de lucru va corecta doar erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării ei, înştiinţând fără întârziere Participantul.
4. Dacă nu va exista o concurenţă efectivă ori dacă ofertele nu vor corespunde cerinţelor stabilite în documentele de licitaţie, grupul de lucru are dreptul să respingă toate ofertele. Înştiinţarea privind respingerea ofertelor se va expedia imediat tuturor ofertanţilor.
5. Evaluarea şi compararea ofertelor primite, pentru a determina oferta câştigătoare, se efectuează pe fiecare poziţie în parte în baza următorului criteriu: corespunderea tuturor cerinţelor obligatorii , şi cel mai mic preţ fara TVA.

22. Stabilirea contactului cu Cumpărătorul
1. Între grupul de lucru al Serviciului Grăniceri, pe de o parte, şi Participantul la licitaţie pe de altă parte, nu vor avea loc nici un fel de negocieri privind oferta acestuia. 
2. Orice tentativă a Participantului la licitaţie de a influenţa asupra hotărârii Cumpărătorului, grupului de lucru, se poate solda cu neîncheierea contractului

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
1.	Aprecierea definitivă
1. În baza condiţiilor şi criteriilor specificate în documentele de licitaţie, grupul de lucru determină dacă pretendentul Vânzător este sau nu capabil să execute contractul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Determinarea calificării Vânzătorului constă în examinarea capacităţilor lui financiare, tehnice şi organizatorice. Acest proces include şi studierea confirmării documentare a calificării Vânzătorului.
3. Dacă Vânzătorul selectat nu corespunde cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie, oferta acestuia va fi respinsă.
2. Criterii de încheiere a contractului
1. În termen de 3 zile de la data la care a aprobat oferta câştigătoare, grupul de lucru al Serviciului Grăniceri va expedia Participanţilor o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei, sa-u  neacceptarea ofertei
2. Cumpărătorul va încheia contract cu Vânzătorul, a cărui ofertă a corespuns tuturor criteriilor specificate în documentele de licitaţie.
3. Dacă cea mai optimă ofertă nu garantează furnizarea integrală a mărfii solicitat, Cumpărătorul poate încheia contract cu un Vânzător, a cărui ofertă este desemnată ca fiind următoarea, şi care întruneşte toate condiţiile solicitate la evaluare.
3. Semnarea contractului
1. Concomitent cu înştiinţarea Vânzătorului care a obţinut dreptul de a încheia contractul, Cumpărătorul îi expediază acestuia forma contractului, inclusă în setul de documente pentru licitaţie.
2. În termen de 20 zile de la comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei, Vînzătorul – cîştigător al licitaţiei şi Cumpărătorul sunt obligaţi să semneze contractul de achiziţie. Contractul să consideră încheiat la data semnării de către părţi.
3. În termen de 5 zile din momentul semnării contractului darea de seamă se prezintă spre înregistrare în modul stabilit la Agentia Achiziţii Publice. Contractele neprezentate în termen stabilit sunt nule.
4. Garanţia executării contractului
1. La momentul semnării, Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului garanţia îndeplinirii contractului, cuantumul căreia va fi de 10% din valoarea de deviz a contractului. Garanţia pentru executarea contractului poate fi prezentată în una din următoarele forme:
– garanţie bancară, se prezintă de la o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare) care nu are documente de remediere, forma – model a garanţiei bancare pentru executarea contractului este inclusă în documentele de tender (capitolul IV, punctul 3)
– transferul în bani – se efectuează prin dispoziţie trezorerială:
(relaţii la telefon 259– 627).          Serviciul Grăniceri al RM
	             Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat
	                c/f 1006601000196
	                BIC TREZMD2X
	                c/b 3359502 c/t 461300000015201
2. Nerespectarea condiţiei depunerii garanţiei pentru executarea contactului duce la nesemnarea contractului de către Cumpărător.
3. În acest caz grupul de lucru este în drept să selecteze o altă ofertă câştigătoare din ofertele rămase în vigoare şi să încheie un alt contract. În caz contrar licitaţia poate fi anulată.
5. Plata pentru marfa livrată
Plata pentru marfa livrată se va efectua în lei moldoveneşti.
6. Executarea contractului
1. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sunt de o natură se schimbe condiţiile ofertei, care au constituit temei pentru selectarea ei, şi să majoreze valoarea acesteia.
2. Vânzătorul trebuie să ia măsuri pentru executarea necondiţionată a clauzelor contractului încheiat, respectând cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale implică răspunderea Vânzătorului conform contractului şi legislaţiei în vigoare.

V. DOCUMENTELE – MODEL
1. Oferta

Oferta participantului la licitatie 
Orasul _____________    Data______________
Denumirea participantului ________________
Adresa participantului ___________________
Nr. Licitatiei _________
Valuta: lei moldovenesti 

Lista medicamentelor înregistrate necesare pentru anul 2012 

Nr.
d/o	DCI	Doza	Forma farmaceutică	Mod de administrare	Unitatea de măsură	Canti-tatea 	Denumirea propusă (comercială), forma farmaceutică, doza, nr.inregistrare, producătorul.	Pret  DDP (fără TVA) pentru unitate de masura (comprimat, fiolă, capsulă etc.)	Valoarea TVA
pentru unitate de masura (comprimat, fiolă, capsulă etc.)	Pret  DDP (inclusiv TVA) pentru unitate de masura (comprimat, fiolă, capsulă etc.)	Număr în ambalaj	Certificat
GMP	Valoarea ofertei, 
lei moldoveneşti
(fără TVA)	Valoarea ofertei, 
lei moldoveneşti
(inclusiv TVA)	
								Lei  moldoveneşti 	Lei 
moldoveneşti 	Lei 
moldoveneşti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Funcţia                                                       
Semnătura                                          
Ştampila

2. Garanţia pentru ofertă (bancară)
(Model)

Stimaţi domni!
La cererea firmei…………………………………………………………………….., noi, …………………………………………, cu adresa juridică…………………………, ne angajăm să efectuăm irevocabil plata către Dumneavoastră  pentru orice sumă până la suma de…………………………………….., cuantumul căreia este de 1 la sută din valoarea de deviz  a ofertei prezentate la licitaţie, în cazul îndeplinirii de către firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a unei sau a mai multor condiţii expuse mai jos:
a)	şi–a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
b)	devenind câştigătoare, nu semnează contractul de achiziţie;
c)	n–a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
d)	n–a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n–a executat vreo condiţie, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziţie,
La solicitarea DVS, neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele indicate mai sus.
Garanţia este valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei la licitaţie şi expiră în mod automat dacă solicitarea DVS de efectuare a plaţii nu ne parvine în această perioadă.
Garanţia a fost eliberată la data de……………………..
Cu respect,
……………(semnătura, ştampila băncii)

3. Garanţia pentru îndeplinirea contractului
(Model)
Stimaţi Domni 

Pe data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ a fost încheiat contractul nr. ___ pentru achiziţionarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ între _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ şi firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Conform prevederilor legale,  noi,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ cu adresa juridică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ne angajăm să efectuăm plata către Dumneavoastră pentru orice sumă până la suma de ……………………………, cuantumul căreia este de 10% din valoarea de deviz a contractului, dacă firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nu–şi îndeplineşte angajamentele asumate prin contractul susmenţionat.
La solicitarea DVS, neargumentată, dar cu precizarea prevederii legale nerespectate, ne angajăm să achităm suma în limitele indicate mai sus.
Garanţia este valabilă până la data de …………………………  şi expiră în mod automat în cazul în care solicitarea de efectuare a plăţii nu ne parvine până la această dată inclusiv.
Garanţia este eliberată la data de ………………………….

Cu respect,
………………(semnătura, ştampila băncii) 

4. Date despre Participant
1.	Denumirea Firmei
2.	Adresa Firmei
3.	Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresa Firmei)
4.	Anul întemeierii
5.	Denumirile precedente ale Firmei
6.	Telefon de contact
7.	Fax
8.	Poşta electronică
9.	Tipul Firmei ._________________
	privat, public, etc.
10.	Fondatorul Firmei şi ultimul Patron
11.	Firme subsidiare
12.	Numărul angajaţilor
13.	Numărul şi amplasarea depozitelor
14.	Baza tehnico–materială
15.	Circuitul anual de export
16.	Circuitul anual pentru piaţa internă
17.	Volumul de producţie (activitate)
18.	Denumirea Băncii la care Firma are deschis cont bancar
19.	Adresa Băncii.