Licitaţia publică  Nr. 1215/12 din „29” iunie 2012, ora10:00,

 publicată în BAP Nr.45/12 din   08 iunie 2012
pentru achiziţionarea lucrărilor de construcţie
a pichetelor de grăniceri „Ocniţa” şi „Alexandru Ioan Cuza” 

conform necesităţilor Serviciului Grăniceri
DOCUMENTE

DE LICITAŢIE
Chişinău 2012
Secţiunea I

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

1. INTRODUCERE 

1.1.  Informaţii privind autoritatea contractantă 

1.1.1. Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Grăniceri 

1.1.2. Cod fiscal:  1006601000196
          Adresa juridică: mun. Chişinău str. Petricani, 19.
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail): 25-96-27, 25-96-79;  fax:25-96-51 
                                                        e-mail:achizitii@border.gov.md

1.1.3.Sursele de finanţare a contractului de lucrări care urmează a fi atribuit:din bugetul de stat, conform Planului de Finanţare pe anul 2012 a Serviciului Grăniceri.
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Serviciul Grăniceri invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Beneficiarului. Setul de documente pentru participare la licitaţie poate fi procurat după achitarea nerambursabilă a sumei de 200 lei pentru fiecare set şi depunerea cererii, în scris, de participare, pe adresa indicată mai jos. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer:

Serviciul Grăniceri


Ministerul Finanţelor  Trezorăria de Stat  BIC  TREZMD2X

c/f 1006601000196


c/b 3359502 ; c/t 440115101015201

tel: 25–96–27;       fax: 25–96–51


După primirea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, telefonului de contact al persoanei interesate) şi confirmarea achitării sumei de 200 lei, setul documentelor de licitaţie va fi remis Participantului pe adresa indicată în cerere sau înmânat direct.


Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată până la orele 9:30, 

 „ 29”  iunie   2012, la sediul Serviciului cu adresa: or. Chişinău str. Petricani, 19.


Toate ofertele depuse până la termenul limită vor fi deschise în prezenţa membrilor grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la orele  10:00 , ora locală a Republicii Moldova, pe data de “29 ” iunie  2012, la sediul Serviciului Grăniceri cu adresa: mun. Chişinău str. Petricani, 19.


Informaţii suplimentare la tel.  25-96-27, 25-96-79  fax
25-96-51 

1.2. Scopul aplicării procedurii 

1.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului pentru execuţia lucrărilor descrise în punctul 1.2.2. şi în caietul de sarcini. 

1.2.2. Obiectul contractului de lucrări: 
a)

	N d/o
	Denumirea
	Cantitatea
	Perioada de execuţie

	LOT 1

	1.
	Costrucţia Pichetului  de grăniceri „Ocniţa”
	1
	18 luni

	LOT 2

	1. 
	Costrucţia Pichetului de grăniceri „Alexandru Ioan Cuza”
	1
	18 luni


b) obiectul indicat la lit.a) se consideră indivizibil. Contractul se încheie pentru un obiectiv aparte; 

c) detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.  

1.2.3.  Pentru atribuirea acestui contract de  achiziţie publică de lucrări se aplică procedura indicată mai jos: 
a) licitaţia publică;

 

1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări 

1.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sînt: 

a) libera  concurenţă; 

b) eficienţa utilizării fondurilor publice; 

c) transparenţa; 

d) tratamentul egal; 

e) confidenţialitatea. 

 
1.4. Legislaţia aplicabilă 

Atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova: 

Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice; 

Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13 septembrie 2010 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări”. 

 

 2. CALIFICAREA OFERTANŢILOR 

2.1. Eligibilitate 

2.1.1. Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  publică de lucrări. 

2.1.2.  Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi, respectiv, nu este eligibil orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) se află în proces de insolvabilitate sau activităţile sale sînt suspendate; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a); 

c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat  (are datorii la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de stat);  

d) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 

e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile printr-un alt contract de achiziţie publică de lucrări în măsura  în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă  mijloace probante în acest sens; 

f) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 

2.1.3. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea: 

a) declaraţia pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul DO-5 din secţiunea III; 

b) certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat (conform formularelor-tip eliberate de  autorităţile competente din Republica Moldova sau de către autorităţile competente în acest sens din statul în care  ofertantul este rezident). 

2.1.4. Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din grupul de lucru constituit pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări nu au dreptul să aibă calitatea de ofertant, ofertant asociat şi nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de cumul, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză). 

2.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă. 

2.1.6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.2.2.1., au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei. 

Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a  încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă. 

2.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică nu au dreptul de a  participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă. 

 

2.2. Înregistrarea 

2.2.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dovada privind posesia licenţelor  pentru activitate şi apartenenţă la organizaţii obşteşti profesionale, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova. 

2.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea: 

pentru antreprenorii din Republica Moldova – certificatul de  înregistrare eliberat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare în Republica Moldova, care va cuprinde numărul de identificare de stat al unităţii de drept. 

 

2.3. Cerinţe de calificare 

2.3.1. Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplineşte cerinţele  de calificare. Ofertanţii care nu îndeplinesc cerinţele de calificare vor fi descalificaţi. 

Cerinţele referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară, pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt: 

a) Capacitatea tehnică 

1) Prezentare generală: 

Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului DO-6 din  secţiunea III. 

2) Susţinere tehnică: 

Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanţii, a acordurilor de subcontractare, precum şi a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanţii care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului (formularul DO-8). 

3) Experienţa similară: 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă pentru experienţa similară (formularul DO-7), încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract: 

a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau 

b) reconstrucţia/construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară. 

4) Asigurarea calităţii lucrărilor: 

Autoritatea contractantă solicită, ca cerinţă minimă, obligativitatea prezentării manualului calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii,  deţinerii de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă. 

5) Recomandări din partea altor beneficiari: 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă numai obligativitatea prezentării cel puţin a unei recomandări din partea unui beneficiar. 

Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte: 

a) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; 

b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost înregistrate: 

neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări; 

cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; 

recepţii amînate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. 

6) Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul  DO-10 din secţiunea III, eliberat de Inspecţia de Stat în Construcţii). 

7) Resurse umane: 

Autoritatea contractantă solicită  ca cerinţă minimă asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru  îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-11). 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţa minimă asigurarea de către ofertant a unui diriginte de şantier, atestat conform legislaţiei în vigoare şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată. 

8) Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea în dotare  proprie sau în chirie cu  utilaje,  mijloace de transportare, cu  alte mijloace fixe şi dotări care sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-12). 

9) Respectarea caietului de sarcini: 

Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice şi  tehnologice din caietul de sarcini, completînd formularele din secţiunea III. 

b) Capacitatea economico-financiară 

1) Obligaţii contractuale în desfăşurare: 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă prezentarea informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari. 

2) Situaţia financiară: 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minimă impusă şi stabileşte  cerinţe minime pentru următorii indicatori: 

a) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani: 

Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît 5 050 000,00 lei 
Cuantumul cifrei medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani va fi stabilit în  proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimativă a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale; 

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente × 100 ): 

Autoritatea contractantă stabileşte drept cerinţa minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 100 procente; 

c) capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării: 

Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima lună, conform graficului de execuţie. 

În cazul asocierii mai multor ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi lichiditatea generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi; 

d) bilanţul contabil din anul precedent – 2011, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 
e) Investitorul are dreptul de a solicita ca declaraţia/formularul să fie însoţită/însoţit de fişe personale ale proiectanţilor (Formularul DO-16).

În cazul în care se consideră necesar, investitorul are dreptul să solicite şi alte documente decît cele specificate mai sus, în scopul obţinerii de informaţii precise referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-financiară a candidaţilor/ofertanţilor.

2.4. Perioada de execuţie 

2.4.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de execuţie a lucrărilor pentru obiectul indicat la pct.1.2.2., reieşind din procesul de execuţie, în conformitate cu normativele în construcţii. 

2.4.2. Perioada maximă de execuţie pentru obiectul indicat la pct.1.2.2.“ va constitui 18 luni. 

 

2.5. Perioada de garanţie 

2.5.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate la pct.1.2.2. va fi de 5 ani, iar perioada maximă va constitui 10 ani.
2.5.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decît perioada minimă  de garanţie prevăzută la pct.2.5.1. se resping de către grupul de lucru. 

2.5.3. În cazul în care este ofertată o perioadă de garanţie mai mare decît perioada maximă  de garanţie prevăzută la pct.2.5.1., aceasta va  acumula punctajul acordat pentru perioada maximă de garanţie. 

 

 

3. ELABORAREA OFERTEI 

3.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei 

3.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării documentelor de calificare şi a ofertei sale, precum şi documentele care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru costurile respective. 

 

3.2. Vizitarea  amplasamentului 

3.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor executantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie. 

3.2.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei  ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 

 

3.3. Limba de redactare a ofertei 

3.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii Moldova. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale internaţionale  pot fi prezentate în limba engleză, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba de stat a Republicii Moldova. 

 

3.4. Perioada de valabilitate a ofertei 

3.4.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada de 60 zile de la data deschiderii licitaţiei. 

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. 

3.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile. 

În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător. 

Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 

3.4.3. Ofertantul care nu e de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă. 

 
3.5. Documentele ofertei 

3.5.1.  Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 

a) Propunerea tehnică 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele pct.2.3. şi 2.4., precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 
În afară de aceasta, propunerea tehnică va mai conţine:

soluţii privind respectarea exigenţelor esenţiale prevăzute în Legea privind calitatea în construcţii;

gradul de acoperire a terenurilor;

asigurarea utilităţilor;

durata de serviciu (exploatare) estimată;

soluţii de recuperare după expirarea perioadei de exploatare;

soluţii din punct de vedere funcţional şi arhitectural;

posibilităţi de transformări ulterioare.

b) Propunerea  financiară 

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Propunerea financiară va fi însoţită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu. 

  

3.6. Documentele care însoţesc oferta 

3.6.1. Scrisoarea de înaintare 

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu  modelul prevăzut în formularul DO-1 din secţiunea III. 

3.6.2. Împuternicirea 

Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

3.6.3. Garanţia pentru ofertă 

Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru ofertă în cuantum de 1 %  din costul estimativ al contractului în formă de: 

a) scrisoare de garanţie bancară; 
b) cauţiune; 

c) acreditiv ”stand-by”; 

d) cambie simplă. 
e) transfer în  bani – se efectuează prin dispoziţie trezorerială: 

(relaţii la telefon 259 – 644).


Serviciul Grăniceri


Ministerul Finanţelor Trezorăria de Stat


BIC TREZMD2X


c/b 3359502 ; c/t 461300000015201





       tel: 25–96–27;
fax: 25–96–51
3.6.4. Documentele de calificare 

Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la pct.2.1., 2.2. şi 2.3. 

3.6.5. Lista fondatorilor ofertantului 
Ofertantul trebuie să prezinte lista fondatorilor care va cuprinde numele, prenumele acestora, precum şi codul personal. 

 
3.7. Propunerea tehnică 

3.7.1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de executare a lucrării cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 

În acest scop propunerea tehnică va conţine: 

a) sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la lucrările ce fac obiectul ofertei care include: 

descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calităţii; 

listele procedurilor tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificărilor şi încercărilor; 

laboratoarele proprii, sau în bază de contract, utilizate, acreditate  şi autorizate, cu un grad corespunzător lucrărilor; 

b) graficul de execuţie a lucrării, completat conform formularului DO-13 din secţiunea III; 

3.8. Propunerea financiară 

3.8.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul DO-2 din secţiunea III care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. 

 

3.9. Garanţia pentru ofertă 

3.9.1. Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru ofertă.  Cuantumul garanţiei pentru ofertă constituie 1 %  din valoarea ofertei sale. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 

3.9.2. Cuantumul garanţiei pentru ofertă va fi stabilit proporţional valorii estimative a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale. 

3.9.3. Garanţia pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi constituită în formele prevăzute la pct.3.6.3. 

3.9.4. Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă vor fi respinse şi returnate de către grupul de lucru. 

3.9.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzînd suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a  acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul; 

c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei; 

d) ofertantul nu acceptă rectificările şi corectările greşelilor aritmetice; 

e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie, înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări. 

3.9.6. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună execuţie. 

3.9.7. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

 

3.10. Dreptul de a solicita clarificări 

3.10.1. Orice executant care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea. 

3.10.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la solicitările primite cu cel puţin 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

3.10.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

 

4. PREZENTAREA OFERTELOR 

4.1. Data-limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei 

4.1.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă  pînă la data-limită pentru depunerea  ofertelor. 

Adresa la care se depune oferta: _str. Petricani 19
Data-limită pentru depunerea ofertei:  29  iunie  2012, ora 9:30. 

4.1.2. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 

4.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a declara data-limită pentru depunerea ofertei, caz în care acesta va comunica noua dată-limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data-limită stabilită iniţial, tuturor executanţilor care au obţinut un exemplar al documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

 

4.2. Modul de prezentare 

4.2.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi cîte un exemplar al documentelor care o însoţesc, autentificate de către ofertant cu ştampilă şi semnătură (original) şi un număr de o copie de pe acestea. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul.

4.2.2 Originalul şi copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, fiind semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător de ofertant prin contractul respectiv. În cazul în care documentele sînt emise de instituţii/organisme oficiale, abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

4.2.3 Orice ştersătură, completare, interliniere sau scris peste cel dinainte sînt valide doar în cazul în care sînt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

4.3 Sigilarea şi marcarea ofertei

4.3.1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, marcînd corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis în mod corespunzător şi netransparent.

4.3.2 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, după caz, documentele de calificare şi ofertele alternative se vor introduce în plicuri separate, marcate corespunzător.

4.3.3 Plicul exterior va fi marcat cu adresa investitorului şi cu inscripţia "A NU DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  29.06.2012  , ORA   10:00.              .
4.3.4 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct.4.3.3, investitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea ofertei.

 

4.3. Sigilarea şi marcarea ofertei 

4.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze oferta şi documentele care o însoţesc într-un plic (colet) închis corespunzător şi netransparent. 

4.3.2. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată. Oferta tehnică, oferta financiară şi ofertele alternative, precum şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător. 

4.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE  29  iunie 2012, ORA 10:00”. 

4.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor pct.4.3.3, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 

4.4. Modificarea şi retragerea ofertei 

4.4.1. Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

4.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări  în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă pînă la data-limită pentru depunerea ofertelor. 

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile pct.4.1.- 4.3., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia “MODIFICĂRI”. 

4.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru ofertă. 

 
4.5. Oferte întîrziate 

4.5.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în invitaţia de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

 

          4.6 Ofertele alternative nu vor fi luate în considerare.
          4.7 Oferta comună

4.7.1 Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze şi să depună o ofertă comună, fiind obligate să-şi prezinte asocierea într-o formă legalizată.

Fiecare dintre acestea îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.

4.7.2 Investitorul are dreptul să solicite ca asocierea să fie legalizată înainte de depunerea ofertei.

4.7.3 Asociaţia desemnează din rîndurile sale un împuternicit care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, o reprezintă în raporturile cu investitorul, în calitate de lider al asociaţiei.
4.8. Interdicţia de a depune mai multe oferte 

4.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună. 

4.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere. 

4.8.3. Orice ofertă pentru care  se constată nerespectarea prevederilor de la pct.4.8.1. sau 4.8.2. va fi respinsă. 

 
5. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR 

5.1. Deschiderea ofertelor 

5.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorităţii contractante la data şi în locul  indicate în invitaţia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor. 

5.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor pct.4.5. 

5.1.3. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atît de către membrii grupului, cît şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sînt prezenţi la deschiderea ofertelor. 

Fiecare membru al comisiei de licitaţie şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta. 

 
5.2. Confidenţialitate 

5.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 

5.2.2. Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective. 
 

5.3. Fraudă şi corupţie 

5.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze grupul de lucru în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei cîştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

5.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta grupul de lucru asupra nici a unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică. 

Ofertantul are  dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea grupului de lucru şi numai în scris. 

5.3.3. Grupul de lucru are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări. 

  
5.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 

5.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi cerinţele minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. 

Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat. 

  

5.5. Examinarea ofertelor 

5.5.1. Ofertele vor fi examinate de către  grupul de lucru creat de autoritatea contractantă. 

5.5.2. Grupul de lucru are obligaţia de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. 

5.5.3. În cazul unei oferte care are un preţ anormal de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, grupul de lucru are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 

5.5.4. Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta  documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; 

b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate; 

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice; 

d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

e) explicaţiile solicitate conform pct.5.5.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative cerute de grupul de lucru. 

  

5.6. Corectarea erorilor 

5.6.1. Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, fără a atrage implicaţiile de la lit.c) pct.5.5.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice. 

5.6.2. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

a) dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în modul corespunzător. 

5.6.3.  Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru. 

 

5.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări 
5.7.1. Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 

5.7.2. Criteriul menţionat la pct.5.7.1. este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic şi corespunderea cerinţelor tehnice şi de  calificare stipulate în pachetul de documente pentru licitaţie
 

5.8.  Evaluarea ofertelor 

5.8.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de către  grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

5.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului “cel mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective şi a  clasamentului în baza căruia, după acordarea marjei de preferinţă internă, se stabileşte oferta cîştigătoare. 

5.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Autoritatea contractantă trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat şi a clasamentul în baza căruia, după acordarea marjei de preferinţă, se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al grupului de lucru şi se înscrie într-un tabel al punctelor de calitate (modelul este prezentat mai jos). 

  

	Tabelul punctelor de calitate 

 

	Nr.
d/o
	Factorii de evaluare
	Punctajul 
acordat

	1.
	Preţul ofertei
	80 

	2.
	Perioada de execuţie
	5 

	3.
	Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
	10

	4.
	Perioada de garanţie asupra lucrărilor 
	5 

	
	Total:
	100


  

În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sînt obligatorii: 

Punctajul pentru factorul de evaluare “preţul ofertei” se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru alt preţ decît cel  prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel: 

P(n) – (preţ minim/preţ (n) × punctajului maxim alocat). 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA. 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de execuţie” se acordă astfel: 

a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 2.4.1. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit.a) se acordă punctajul astfel: 

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) × punctajul maxim  acordat). 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Sistemul calităţii propus pentru execuţia lucrării” se va acorda avînd în  vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus. Clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei: 
 

	
	P gar

	Pct. =
	———
	× 5

	
	P max
	


 

unde: 

pct. – punctajul acordat pentru perioada de garanţie; 

P gar – perioada de garanţie ofertată; 

P max – perioada maximă de garanţie. 
5.8.4. Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrării, inclusiv TVA. 

5.8.5. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare. 

5.8.6. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia de participare sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, fără dreptul de a fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice. 

5.8.7. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu preţul estimativ al achiziţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua controlul calculării elementelor preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţelor tehnice stipulate în caietul de sarcini şi de a solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 

 

6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

6.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii 

6.1.1. Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştigătoare. 

6.1.2. În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare, comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sînt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului cîştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele respective ale ofertei cîştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necîştigător. 

6.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile pct.6.1.2., şi anume în situaţia în care această furnizare: 

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau 

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare; sau 

c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi. 

6.1.4. În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului. 

 
6.2. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

6.2.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe: 

a) nici unul dintre ofertanţi nu este eligibil sau nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute la pct.2.2., 2.3. şi 2.4.; 

b) numărul de ofertanţi, care au depus oferte,  este mai mic de trei; 

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care: 

sînt depuse după data-limită de depunere a ofertelor; 

nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

conţin în propunerea financiară preţuri despre care grupul de lucru a demonstrat că nu sînt rezultatul liberei concurenţe; 

conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate resurselor financiare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; 

d) circumstanţele excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică sau este imposibilă încheierea contractului. 

6.2.2. Decizia de anulare nu creează vre-o obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. 

6.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării. 

 

6.3. Încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări 

6.3.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către grupul de lucru. Preţul global prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică. 

Preţul ofertei este preţul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul respectării pe deplin a condiţiilor contractuale. 

6.3.2. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea preţului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010. 

6.3.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. 

6.3.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul: 

a) de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau 

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări. 

6.3.5. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă  să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie. Cuantumul garanţiei de bună execuţie trebuie să fie egal cu  5 % din valoarea contractului de lucrări. 

6.3.6.  Garanţia de bună execuţie se constituie: 

a) printr-o scrisoare de garanţie bancară întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în  formularul  DO-4 din secţiunea III;  

b) prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite antreprenorului pînă la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze antreprenorul despre vărsămîntul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobîndă în favoarea antreprenorului. 
6.3.7 Condiţiile de achitare – în termen de 30 zile după verificarea şi semnarea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor. 

                                                    Secţiunea II
                                                       CAIET DE SARCINI 
Obiectul nr.8183  “Pichetul de graniceri cu turn de telecomunicatii 

din str. 50 ani ai Biruintei , or.Ocnita”

(denumirea, adresa)

Autoritatea   contractantanta   Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova
1.Descriere generala
Terenul santierului pentru constructia cladirei este situat pe str. 50 ani ai Biruintei , or.Ocnita. Obiectul de constructie conform proiectului de constructie, reprezinta о cladire administrative cu 2 nivele, subsol si mansarda reprezentind in plan un dreptunghi cu deminsiuni 14x18m, garaj si volier . Relieful terenului este linistit avand о inclinatie minimala  spre strada. In afara de cladirea nominalizata proiectul de executie prevede constructia retelelor edilitare (electrice, alimentarea cu ара si canalizare, gaz), amenajarea teritoriului, si difrisarea arburilor nepretiosi. In componenta cladirei sunt incluse urmatoarele incaperi conform proiectului.
2.Informatii si proiectare
Structura elementelor portante a cladirii reprezinta un schilet rigid spatial racordat longitudinal si transversal cu coloane si grinzi, executate din beton masiv de clasa B25.
Luand in cosideratie ca pamantul este sensibil la umezire, proiectul prevede executarea patului de pamint cu capacitatea de l,8 m.
Fundatia, continua si pe coloane trebue executata din beton masiv B25.
Peretii portanti a subsolului trebue efectuati din beton monolit armat masiv B25.
Peretii portanti a cladirei s-e executa din blocuri mici taiati din piatra de calcar marca 35 pe mortar de marca 25, armati cu grila metalica.
Peretii despartitori se executa partial din caramida marca75 pe mortar M50 si placi de carton ipsos.
Scarele interioare se efectuaza din beton armat marca B15 si exterioare din metal.
Planşeurile intre niveluri şi mansarda se executa din beton monolit armat.
Parte integrantă a contractului va fi proiectul de executie, elaborat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. 

3.Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarelor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitate in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărelor executate trebue sa corespunda cerintelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constractiilor §i conform normelor de executare si receptie a elementelor §i lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investorului. Se supn obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

4.Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.
La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, beton armat şi stratul din pămînt tasat de fondatie vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucratori atestati confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de santier atestat.

5.Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrelor tehnici stipulate in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. Amesticul din beton trebue transportat, ambalat şi compactat la о temperatura nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuaza protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritorilor aferente in functie de conditiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investorului documentele necesare si intocmirii cartii tehnice a constructiei.Sesizarea in timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrirelor. In limitele terenului destinat constructiei este situat un spatiu verde din arbori de coniferi care necisita pastrare dupa psibilitati.

6.Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie
Executarea incercarelor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari s prescriptiilor tehnice fund obligatorii pentru executare.In cazul care terminul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse §i/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.

7.Remedierea viciilor ascunse si a defectelor
Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care due la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta inprroiect: dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atat in perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

8.Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie
Trasarea geodezica a cladirii, conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea relefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii primulu nivel a cladirii,care corespunde cotei a planului general. Tolerantele admisibele la executarea lucrarelor trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnie si actelor normative in vigoare.
9.Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Categoria cladirii-II;
Categoria de responsabilitate-II;
Gradul de rezistenta la foc-2;
Gradul de seismicitate aterenului-6;
Regimul climacteric al raionului-III;
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C
Preciunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunia normativa a omatului-50kg/cm2(0,5kPa)

10.Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului
· Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:
· pentru incalzîre şi ventelare(iarna) - -16°C;
· pentru ventelare(vara)- +26°C;
· pentru ventelare(in perioada de trecere) - 8°C;
· pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;
·  perioada de încalzire =166 zile;
· sursa de alimentare cu caldura cazangerea incorporata;
· temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 C;
· temperatura apei calde 50°C;

· acoperisul piramidal din metalocerepita de culoare verde închisă pe gratar din lemn cu sistem exterior organizat de evacuare a apei;
· coeficientul de conductibilitate calorica a cladirei este de 0,856 vt/m cu volumul specific de 1800kg/cm3;
11.Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor
Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.

12.Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor
Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebue sa corespunda proiectului de executie,normativelor tehnice in vigoare.

13.Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor luchrari trebue sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare si proiectului de executie.

14.Articole, produse si piese necesare instalatiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

15.Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
· imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

· amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitpozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:
a) executare lucrarelor de constructie a retelei de ара + primul camin si instalarea temporara pe prioada executarii lucrarelor de constructie echipamentului de masurare conform proiectului de executie;
b) executarea lucrarelor de constructie a retelei de lumina electrica + bransament cu instalarea echipamentului de masurat;
· difrisarea arboriloro existenti pe amplasament;
· indepartarea stratului vegetal;

asigurarea pazei pe toata durata de constructii; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poarta executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

16.Definitii
Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

17.Cerinte privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrants a caetului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere fmantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, benefficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat eel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. In cazuri motivate cand durata contractulii de executare continua depasaste terminul de un an ajustarea valorii contractului se efectuaza conform prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii conractelor de achizitii publice cu executare continua, inchiate pe un termin mai mare de un an aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.
18. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate în programul Winsmeta  2000 formularele dezvăluite nr.7; nr.3 şi nr.5


Serviciul Grăniceri

Data __________
	Pichetul de graniceri cu turn de telecomunicatii din str.50 ani ai Biruintei,or.Ocnita
	Форма Nr.1

WinCmeta2000

	(Наименование объекта)
	


Lista volumului de lucrări № 1
Excavare solului fertil
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC18A1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3
	0,85

	 2
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3
	0,85

	 3
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	0,13

	 4
	TsI50E


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km
	t
	15,60

	 5
	TsC50AК=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
	100 m3
	0,13

	 6
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria
	100 m3
	0,13


Lista volumului de lucrări № 2
Cladirea pichetului de graniceri.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	9,36

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	16,00

	 3
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	75,00

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	10,29

	 5
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	2,78

	 6
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	66,00

	 7
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	2,12

	 8
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	66,00

	 9
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	2,12

	   
	
	Раздел 2. Фундаменты и стены техподполья
	
	

	10
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	25,00

	 11
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	7,70

	 12
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Fc-1
	m3
	17,72

	 13
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	51,00

	 14
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	126,30

	 15
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	551,30

	 16
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	45,00

	 17
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- F-1
	m3
	4,52

	 18
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	12,50

	 19
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	2,80

	 20
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	76,40

	 21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	12,80

	 22
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- стены техподполья
	m3
	63,50

	 23
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	376,00

	 24
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	1 157,49

	 25
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	25,60

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	26
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-
	m3
	45,20

	 27
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.40см
	m3
	35,30

	 28
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.20см
	m3
	4,50

	 29
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-6
	m3
	72,00

	 30
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	504,00

	 31
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	700,36

	 32
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	5 389,13

	 33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	428,42

	 34
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-20 )
	kg
	70,24

	 35
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	93,40

	   
	
	Раздел 4. Перекрытие на отм.-0,100
	
	

	36
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-1
	m3
	30,00

	 37
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	200,00

	 38
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 39
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	4 517,74

	   
	
	Раздел 5. Перекрытие на отм.+2,900
	
	

	40
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-2
	m3
	30,00

	 41
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	200,00

	 42
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 43
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	4 546,42

	 44
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закл.детали
	kg
	39,20

	   
	
	Раздел 6. Acoperisul
	
	

	45
	CE41A


	Montarea capriorilor     Установка стропил 
	m3
	12,27

	 46
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	12,27

	 47
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- protectie contravant (полиэтилен)
	m2
	380,00

	 48
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 30*50--контррейка
	m3
	0,80

	 49
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,80

	 50
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -обрешетка
	m2
	380,00

	 51
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	4,62

	 52
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 30*50--дощатый настил
	m3
	1,50

	 53
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	1,50

	 54
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -обрешетка(крепление утеплителя)
	m2
	280,00

	 55
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	2,80

	 56
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- bariera antivapoi (полиэтилен)
	m2
	380,00

	 57
	IzF10A


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 130 mm grosime-минплита толщ.150мм
	m2
	280,00

	 58
	CK28C


	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn-подшивка  гипсокартоном
	m2
	242,00

	 59
	CE16A


	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata , montate pe pane metalice-  профнастил (тел.312121)
	m2
	380,00

	 60
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m-обшивка карниза
	m2
	35,00

	 61
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele-окраска 
	m2
	35,00

	 62
	CE19A1


	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m-желоба
	m
	40,00

	 63
	CE21C1


	 Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m-водосточные трубы
	m
	25,00

	 64
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-каркас вентшахт (Ш-1...Ш-5)
	kg
	908,00

	 65
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2
	24,00

	 66
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	30,00

	 67
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -минвата т.50мм
	m2
	65,00

	 68
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	65,00

	   
	
	Раздел 7. Pereti dispartitori
	
	

	69
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-25 п.6)
	m3
	3,50

	 70
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	42,58

	 71
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	3,00

	 72
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	1,64

	 73
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-25 п.9)
	kg
	624,00

	 74
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-25 п.8)
	kg
	292,46

	 75
	CD12A


	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica
	m2
	547,60

	 76
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m
	450,00

	 77
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая
	m2
	45,00

	 78
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	40,00

	 79
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor--обшивка вентканалов и труб
	m2
	25,00

	 80
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-1ПБ10-1
	buc
	7,00

	 81
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-2ПБ25-3
	buc
	1,00

	 82
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-2ПБ16-2
	buc
	1,00

	   
	
	Раздел 8. Ferestre
	
	

	83
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-(ОК-7,9,12,15)
	m2
	8,69

	 84
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (OК-1,3,4,5,8,10,11,13,14)
	m2
	53,49

	 85
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (OК-2.6)
	m2
	6,74

	 86
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	60,00

	 87
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	60,00

	 88
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -м/к решеток
	kg
	124,40

	 89
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina-
	t
	0,12

	   
	
	Раздел 9. Usi
	
	

	90
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(с устр.налич.)-- остеклен.одноств (Д-8,9)
	m2
	7,56

	 91
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(с устр.налич.)-(глух.одност.Д-1,2,5,6)
	m2
	70,35

	 92
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-(Д-3,4,7)
	m2
	8,61

	 93
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	20,70

	   
	
	Раздел 10. Витраж
	
	

	94
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu--В-1,2
	m2
	12,00

	   
	
	Раздел 11. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 11.1. на отм.-3.000
	
	

	
	
	Раздел 11.1.1. тип 1
	
	

	95
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,92

	 96
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	92,00

	 97
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-92,00

	 98
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	92,00

	 99
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	92,00

	 100
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	92,00

	 101
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	92,00

	   
	
	Раздел 11.1.2. тип 2
	
	

	102
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,65

	 103
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	65,00

	 104
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-65,00

	 105
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	65,00

	 106
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,00

	 107
	CG01A1 К=-3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,00

	 108
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	65,00

	 109
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,00

	 110
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,00

	 111
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	65,00

	   
	
	Раздел 11.1.3. тип 3
	
	

	112
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,14

	 113
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,50

	 114
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-13,50

	 115
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	0,95

	 116
	CG22E1 K=1.5


	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,50

	   
	
	Раздел 11.1.4. тип 4
	
	

	117
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,66

	 118
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	65,50

	 119
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-65,50

	 120
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	65,50

	 121
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,50

	 122
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,50

	 123
	CG42A


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-Деревянные полы
	m2
	65,50

	     
	
	Раздел 11.2. на отм.0.000
	
	

	
	
	Раздел 11.2.1. тип 5
	
	

	124
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	98,00

	 125
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	98,00

	 126
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	98,00

	 127
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	98,00

	   
	
	Раздел 11.2.2. тип 6
	
	

	128
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	66,00

	 129
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	66,00

	 130
	CG01A1 К=-1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-66,00

	 131
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	66,00

	 132
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	66,00

	 133
	CG01A1 К=-4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-66,00

	 134
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	66,00

	   
	
	Раздел 11.2.3. тип 7
	
	

	135
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	60,00

	 136
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	60,00

	 137
	CG01A1 К=1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	60,00

	 138
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	60,00

	   
	
	Раздел 11.2.4. на лестн.клетках
	
	

	139
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	40,00

	 140
	CG01A1 К=-3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-40,00

	 141
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2
	40,00

	     
	
	Раздел 11.3. на отм.+3.000
	
	

	
	
	Раздел 11.3.1. тип 5
	
	

	142
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	52,00

	 143
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	52,00

	 144
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	52,00

	 145
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	52,00

	   
	
	Раздел 11.3.2. тип 6
	
	

	146
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	24,00

	 147
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	24,00

	 148
	CG01A1 К=-1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-24,00

	 149
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	24,00

	 150
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	24,00

	 151
	CG01A1 К=-4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-24,00

	 152
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	24,00

	   
	
	Раздел 11.3.3. тип 7
	
	

	153
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	165,00

	 154
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	165,00

	 155
	CG01A1 К=1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	165,00

	 156
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	165,00

	       
	
	Раздел 12. Лестница ЛВ
	
	

	157
	CA04C


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-лестница ЛВ
	m3
	6,60

	 158
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	40,00

	 159
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	74,88

	 160
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	787,16

	 161
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	10,62

	 162
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение ОГ-1(АР-18)
	kg
	12,50

	 163
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului--лестн.площ.и маршей
	m2
	30,00

	   
	
	Раздел 13. Lucreri de finisare interioara
	
	

	164
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (включ.откосы)
	m2
	1 110,00

	 165
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-  гипсокартон.перегородок сухой смесью. 
	m2
	1 095,00

	 166
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка стен
	m2
	2 205,00

	 167
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	1 110,00

	 168
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-1 110,00

	 169
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка потолков
	m2
	732,50

	 170
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой  смесью
	m2
	732,50

	 171
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	1 767,00

	 172
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков
	m2
	603,00

	 173
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая стен
	m2
	30,00

	 174
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая потолка
	m2
	53,50

	 175
	CN52A


	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala - клеевая потолков
	m2
	76,00

	 176
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	408,00

	   
	
	Раздел 14. Lucreri de finisare exterioara
	
	

	177
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.60мм
	m2
	212,00

	 178
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.100мм
	m2
	212,00

	 179
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat-Металлические дюбеля
	buc
	928,00

	 180
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - слой сетки из стекловолокна
	m2
	232,00

	 181
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка
	m2
	232,00

	 182
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	232,00

	 183
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	44,00

	 184
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса
	m2
	390,00

	   
	
	Раздел 15. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 15.1. наружная лестница ЛН
	
	

	185
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	0,50

	 186
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,50

	 187
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-м/к лестницы
	kg
	1 548,70

	 188
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	1,55

	   
	
	Раздел 15.2. козырек К-1 (1шт)
	
	

	189
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,16

	 190
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,16

	 191
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	0,35

	 192
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- ЗК-1
	kg
	11,16

	 193
	CE41A


	Montarea capriorilor (КЖ-36 п.5)
	m3
	0,14

	 194
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,14

	 195
	CE30B


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect
	m2
	11,00

	 196
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	0,08

	 197
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 20*75--контррейка
	m3
	0,05

	 198
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,05

	 199
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- protectie anticondensat (полиэтилен)
	m2
	11,00

	 200
	CE16A


	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata , montate pe pane metalice-  профнастил (тел.312121)
	m2
	11,00

	 201
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	11,00

	 202
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele-окраска 
	m2
	11,00

	   
	
	Раздел 15.3. козырек К-2 (4шт)
	
	

	203
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,27

	 204
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,27

	 205
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	1,60

	 206
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	16,00

	   
	
	Раздел 15.4. козырек К-3 (2шт)
	
	

	207
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,30

	 208
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,30

	 209
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	1,60

	 210
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	16,00

	   
	
	Раздел 15.5. козырек К-4 (1шт)
	
	

	211
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,07

	 212
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,07

	 213
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	0,40

	 214
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	4,00

	   
	
	Раздел 15.6. ограждение терассы
	
	

	215
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение ОГ-2(АР-18)
	kg
	28,50

	   
	
	Раздел 15.7. отмостка
	
	

	216
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,70

	 217
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	7,00

	 218
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	70,00

	   
	
	Раздел 15.8. оконные приямки
	
	

	219
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,25

	 220
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	2,50

	 221
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	15,05

	 222
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	45,00

	 223
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	238,00

	   
	
	Раздел 15.9. крыльца
	
	

	224
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	2,00

	 225
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	4,16

	 226
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	9,62

	 227
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	6,00

	 228
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	75,60

	 229
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	23,00

	 230
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-23,00

	 231
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2
	23,00


Lista volumului de lucrări № 3
Cladirea pichetului de graniceri.Icalzire si ventilatia
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Отопление
	
	

	1
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/400)
	buc
	1,00

	 2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/500)
	buc
	3,00

	 3
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/600)
	buc
	6,00

	 4
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/700)
	buc
	1,00

	 5
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/800)
	buc
	3,00

	 6
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/500)
	buc
	2,00

	 7
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/600)
	buc
	4,00

	 8
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/700)
	buc
	7,00

	 9
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/900)
	buc
	2,00

	 10
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/1000)
	buc
	1,00

	 11
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 500/1100)
	buc
	2,00

	 12
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 500/1200)
	buc
	2,00

	 13
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 500/1600)
	buc
	1,00

	 14
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 33 500/900)
	buc
	2,00

	 15
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 33 500/1000)
	buc
	2,00

	 16
	IB01A


	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "TERMO" 500/130)
	m2
	3,90

	 17
	IzA08C


	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска маслянной краской радиаторов)
	m2
	3,90

	 18
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Радиаторный терморегулятор "Danfoss")
	buc
	39,00

	 19
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RTD-N прямой "Danfoss")
	buc
	38,00

	 20
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RLV-S угловой "Danfoss")
	buc
	39,00

	 21
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздухоспускной кран Маевского)
	buc
	39,00

	 22
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы металлополимерные из поперечно сшитого полиэтилена RAUTITAN(PE-X/AL/PE d=16x2mm)
	m
	164,00

	 23
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(То же d=20x2mm)
	m
	170,00

	 24
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(То же,d=25x2mm)
	m
	30,00

	 25
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m
	15,00

	 26
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m
	53,00

	 27
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	22,00

	 28
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	18,00

	 29
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm
	m
	22,00

	 30
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	494,00

	 31
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	13,48

	 32
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	33,90

	 33
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	6,00

	 34
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	6,00

	 35
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Запорно-измерительный клапан ASV-M d=15mm "Danfoss")
	buc
	10,00

	 36
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Запорно-измерительный клапан ASV-M d=20mm "Danfoss")
	buc
	3,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Теплоснабжение калориферов
	
	

	37
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	59,00

	 38
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	59,00

	 39
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	7,84

	 40
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	17,10

	 41
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	2,00

	 42
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	4,00

	 43
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm(Шаровый кран d=32mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Сантехработы
	
	

	44
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 250х150)
	buc
	1,00

	 45
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 400х150)
	buc
	1,00

	 46
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2
	129,70

	 47
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2
	27,20

	 48
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	26,20

	 49
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
	m2
	21,60

	 50
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ITA 60-30)
	buc
	1,00

	 51
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 100х100)
	buc
	1,00

	 52
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х100)
	buc
	11,00

	 53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х150)
	buc
	1,00

	 54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 200х150)
	buc
	6,00

	 55
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250х150)
	buc
	1,00

	 56
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х150)
	buc
	4,00

	 57
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 200х100)
	buc
	3,00

	 58
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 100х350)
	buc
	1,00

	 59
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 300х100)
	buc
	3,00

	 60
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 450х150)
	buc
	3,00

	 61
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х500)
	buc
	3,00


	 62
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х600)
	buc
	1,00

	 63
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Маты минераловатные толщиной 50мм )
	m2
	120,00

	 64
	VB02A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечной клапан SRC 60-30
	buc
	1,00

	 65
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Гигрорегулируемые приточные устройства ЕНА50-30 АЭРЭКО)
	buc
	3,00

	 66
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан огнезадерживающий КЛОП 250х150)
	buc
	1,00


	 67
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан огнезадерживающий КЛОП 400х150)
	buc
	1,00

	 68
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка МV 430/2)
	buc
	12,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Отопление
	
	

	69
	11-02-042-02


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Регулятор перепада давления в комплекте с дренажным краном ASV-PV "Danfoss")
	buc
	13,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Теплоснабжение
	
	

	70
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Регулирующий шаровый клапан "Belimo"R322 d=25mm)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 2.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 2.3.1. П1
	
	

	71
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-4500 HW  L=2484m3/час Н=840Па N=1.880kW U=400 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.2. В1
	
	

	72
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(K250L)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.3. В2
	
	

	73
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(K250L)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.4. К1,К2
	
	

	74
	VC17A


	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Наружный блок SRC25ZGX-S)
	buc
	2,00

	 75
	VC01B


	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Внутренний блок SRC25ZGX-S)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 2.3.5. B
	
	

	76
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Осевой вентилятор STANDART 12)
	buc
	9,00

	 77
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDR 60-30)
	buc
	1,00

	 78
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDК 250-900)
	buc
	2,00

	      
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	
	
	Transportarea materialelor
	10,00 %
	

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Отопление
	
	

	79
	Pret de piata


	Регулятор перепада давления в комплекте с дренажным краном ASV-PV  "Danfoss"
	buc
	13,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Теплоснабжение
	
	

	80
	Pret de piata


	Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R322 d=25mm с электроприводом LR24-SR
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 3.3.1. П1
	
	

	81
	VC16A


	Приточная установка ТА-4500 HW  L=2484m3/час Н=840Па N=1.880kW U=400 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.2. В1
	
	

	82
	Pret de piata


	Вентилятор K250L
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.3. В2
	
	

	83
	Pret de piata


	Вентилятор K250L
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.4. К1,К2
	
	

	84
	Pret de piata


	Стоимость канальной сплит системы SRC25ZGX-S
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.3.5. B
	
	

	85
	Pret de piata


	Осевой вентилятор STANDART 12
	buc
	3,00

	 86
	Pret de piata


	Шумоглушитель  LDR 60-30
	buc
	1,00

	 87
	Pret de piata


	Шумоглушитель  LDК 250-900
	buc
	2,00


Lista volumului de lucrări № 4
Cladirea pichetului de graniceri. Внутренние сантехработы ВК.(8193-1-ВК)

	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сантехработы.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Внутренний водопровод В1,T3.
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. Cантехработы.
	
	

	1
	SA20A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x1,9
	m
	65,00

	 2
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(полипропиленовые трубы  ф 25*2,3мм)
	m
	40,00

	 3
	SA21D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (полипропиленовые трубы ф40x3,7мм) 
	m
	30,00

	 4
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m
	1,35

	 5
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 20 mm
	buc
	1,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф20мм)
	buc
	1,00

	 7
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Обратный клапан поворотный ф20мм)
	buc
	1,00

	 8
	GE10A1


	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Манометр ОБМ-1)
	buc
	1,00

	 9
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  ф32мм)
	buc
	3,00

	 10
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  д=20mm)
	buc
	5,00

	 11
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15б1бк   ф15мм)
	buc
	28,00

	 12
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полиэтилен вн.резьба ф15*20*1,9
	buc
	65,00

	 13
	SA21D


	Муфта переходная сталь-полиэтилен вн.резьба ф32*40*3,7
	buc
	3,00

	 14
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20*25*2,3
	buc
	2,00

	 15
	SA20B


	 Муфта уговая с наружной  резьбой  и установочной рамой  ф15мм
	buc
	18,00

	 16
	SA20B


	Угольник полипропиленовый  ф20*2,1мм
	buc
	70,00

	 17
	SA20C


	Угольник  полипропиленовый  ф25*2,3мм
	buc
	6,00

	 18
	SA20C


	Угольник  полипропиленовый  ф40*3.7мм
	buc
	6,00

	 19
	SA20В


	Тройник  полипропиленовый  ф20*1.9мм
	buc
	25,00

	 20
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25*2,3мм
	buc
	8,00

	 21
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25*2,3x20**2.1
	buc
	4,00

	 22
	SA21D


	Тройник  полипропиленовый  ф40*3,7x20**2.1
	buc
	4,00

	 23
	SA21D


	Тройник  полипропиленовый  ф40*3,7x20**2.1
	buc
	2,00

	 24
	SA20В


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф20x25мм
	buc
	15,00

	 25
	SA21C


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф40x25мм
	buc
	1,00

	 26
	SA20A


	Угольник  с нар. резьбой и установочной рамой  ф20мм
	buc
	54,00

	 27
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	20,00

	   
	
	Раздел 1.1.2. Ввод водопровода.
	
	

	28
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	3,60

	 29
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	3,55

	 30
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	3,55

	 31
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ф40мм-ввод)
	m
	5,00

	     
	
	Раздел 1.2. Канализация К1.
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. Cантехработы.
	
	

	32
	SB08C


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (полипропилен)
	m
	27,00

	 33
	SB08E


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (полипропилен)
	m
	20,00

	 34
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубы чугунные канал. ф100мм-в земле)
	m
	37,00

	 35
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (в земле)
	m
	12,00

	 36
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз  "Компакт" c косым   выпуском со смывным бачком )
	buc
	5,00

	 37
	SC08A


	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  (Чаша клозетная чугунная эмалированная с сифоном и бачком ) ("Керамин" т. 40-51-62)
	buc
	3,00

	 38
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)
	buc
	9,00

	 39
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)
	buc
	9,00

	 40
	SB24E


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап чугунный эммалированный ф100)
	buc
	3,00

	 41
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон )
	buc
	2,00

	 42
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Cмеситель для душа на гибком шланге)
	buc
	2,00

	 43
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cифон)
	buc
	2,00

	 44
	SC06A


	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная с сифоном)
	buc
	2,00

	 45
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cмеситель для мойки)
	buc
	2,00

	 46
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Pевизия из полиэт. труб ф100мм)
	buc
	4,00

	 47
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PE ф50мм)
	buc
	5,00

	 48
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка  ф100мм)
	buc
	12,00

	 49
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход  PE ф50x100)
	buc
	4,00

	 50
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100мм)
	buc
	4,00

	 51
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100x50)
	buc
	6,00

	 52
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Колено  чугунное ф100мм)
	buc
	4,00

	 53
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Колено чугунное ф50мм)
	buc
	4,00

	 54
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник  косой полиэтиленовый ф100мм)
	buc
	9,00

	 55
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	6,00

	 56
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник  косой полипропиленовый ф100x50мм)
	buc
	11,00

	 57
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крест косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	2,00

	 58
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крест   косой полипропиленовый ф100мм)
	buc
	6,00

	 59
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Колено из PE труб  ф50)
	buc
	12,00

	 60
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Колено   полипропиленовое  Ф100)
	buc
	7,00

	 61
	SD20C


	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Хомут противопожарный ф100мм)
	buc
	7,00

	     
	
	Раздел 1.3. Прокладка трубопровода в земле.
	
	

	
	
	Раздел 1.3.1. Земляные работы.
	
	

	62
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	10,50

	 63
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	10,00

	 64
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	10,00

	   
	
	Раздел 1.3.2. Трубопроводы.
	
	

	65
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Прокладка чугунных канализационных труб, 100 мм-в земле)
	m
	37,00

	 66
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm(То же, ф50мм-в земле)
	m
	12,00

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	67
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабины сo cмесителем  и сифоном бутылочным)
	buc
	6,00

	 68
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Монтаж фильтра- ОВОД 0,5 RD)
	buc
	1,00

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	69
	Pret de piata


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(душевая кабина со смесителем и сифоном)
	buc
	6,00

	 70
	Pret de piata


	Стоимость филтра '' ОВОД 0,5 RD"
	buc
	1,00

	 71
	Pret de piata


	Oгнетушитель ОХП-10
	buc
	6,00


Lista volumului de lucrări № 5
Cladirea pichetului de graniceri.Котельная .Внутренние сети газоснабжения
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	1
	ID10E


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый газовый Ду40мм)
	buc
	1,00

	 2
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (11ч6бкII d20)
	buc
	3,00

	 3
	ID10A


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (11ч6бкII d15)
	buc
	1,00

	 4
	GB05A


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Заглушка d=40mm)
	buc
	1,00

	 5
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Термозапорный клапан  d20)
	buc
	2,00

	 6
	GB05A


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Изолирующее фланцевое соединение d=40mm)
	buc
	1,00

	 7
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление газопровода к стене)
	kg
	6,00

	 8
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Ду50)
	buc
	1,00

	 9
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Ду65)
	buc
	1,00

	 10
	IC21E


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 40x3.5мм
	m
	9,00

	 11
	IC21B


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20х2,8mm
	m
	9,00

	 12
	IC21A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 18x2mm
	m
	0,50

	 13
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m
	9,50

	 14
	IE06B


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 
	m
	9,00

	 15
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m
	18,50

	 16
	GE10B1


	Termometru - montare
	buc
	1,00

	 17
	IA52A


	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc
	1,00

	 18
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Металл для крепления)
	kg
	5,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	19
	ID13D


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Отключающий эл.магнитный клапан d=40мм EVG-40/NC)
	buc
	1,00

	 20
	ID13A


	Сигнализатор загазованности "Лелека"
	buc
	1,00

	 21
	ID10C


	Напорометр НМП-52
	buc
	1,00

	 22
	IA44A


	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	23
	Pret de piata


	Oтключающий эл.магнитный клапан d=40mm  EVG-40/NC
	buc
	1,00

	 24
	Pret de piata


	Сигнализатор загазованности  "Лелека "
	buc
	1,00

	 25
	Pret de piata


	Газовый счетчик G-10T
	buc
	1,00

	 26
	Pret de piata


	Inventar de protectie contra gazului 
	buc
	1,00

	 27
	Pret de piata


	Огнетушитель ОУ-2
	buc
	2,00


Lista volumului de lucrări № 6
Cladirea pichetului de graniceri.Встроенная котельная с газовыми котлами.Тепломеханическое оборудование,арматура и трубопроводы.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	1
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Задвижка фланцевая Ду50)
	buc
	1,00

	 2
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Вентиль фланцевый Ду40 )
	buc
	12,00

	 3
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль муфтовый Ду32 )
	buc
	2,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль  муфтовый Ду25)
	buc
	11,00

	 5
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль  муфтовый Ду15)
	buc
	9,00

	 6
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Клапан обратный,пружинный, фланцевый Ду40 )
	buc
	4,00

	 7
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду25)
	buc
	3,00

	 8
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 9
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду40)
	buc
	2,00

	 10
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду25)
	buc
	3,00

	 11
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 12
	IA41A


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор давления "после себя"Ду15 )
	buc
	1,00

	 13
	IA20A


	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан муфтовый предохранительный Ду15)
	buc
	1,00

	 14
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик Ду15)
	buc
	7,00

	 15
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП2-100.57)
	buc
	13,00

	 16
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП1-100.45)
	buc
	8,00

	 17
	IC18A


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm
	m
	12,00

	 18
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm
	m
	16,00

	 19
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2mm
	m
	6,00

	 20
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2mm
	m
	18,00

	 21
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de15x2.8mm
	m
	12,00

	 22
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	30,00

	 23
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m
	34,00

	 24
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	75,40

	 25
	IC53C


	Piese de instalatie a aparatelor de control  ZKC
	buc
	23,00

	 26
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	7,69

	 27
	IzA08A


	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 
	m
	20,00

	 28
	IzH04A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2
	13,78

	 29
	IzH09A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit,  imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv
	m2
	10,53

	 30
	IzI09A1


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2
	28,16

	 31
	IzI09A2


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2
	28,16

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	32
	IA12B


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete
	buc
	2,00

	 33
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Система автоматического регулирования для каскадного управления котлов (на 2 котла) RC-03
	buc
	1,00

	 34
	IA25A


	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давлений (на 2 котла) DUO THERMSET LINE 90/2
	buc
	1,00

	 35
	IA38B


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" 
	buc
	5,00

	 36
	IA17A


	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Водонагреватель с косвенным нагревом V=200л.Q=45кВт ОКСЕ 200 NTR)
	buc
	1,00

	 37
	IA32A


	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 100 l
	buc
	1,00

	 38
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Устройство водоподготовки G=0.5м3/ч N=100Вт "GEL"  DECALUX   ET 500)
	buc
	1,00

	 39
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Aппарат магнитной обработки воды G=1.8м3/ч "AQUAMAX" XCAL 1800)
	buc
	1,00

	 40
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой регулирующий вентиль Ду25 VF3-25 "Danfoss"
	buc
	1,00

	 41
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой регулирующий вентиль Ду25 "TERMONA"
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	42
	Pret de piata


	Стоимость котла "TERM DUO 50"(в комплекте c газоходом)
	buc
	2,00

	 43
	Pret de piata


	Система автоматического регулирования для каскадного управления котлов (на 2 котла) RC-03
	buc
	1,00

	 44
	Pret de piata


	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давлений(на 2 котла)  DUO THERMSET LINE 90/2
	buc
	1,00

	 45
	Pret de piata


	Насос системы отопления G=1.56m3/ч H=5.8м.в.ст. с эл.двигателем 3х400V N=195Вт  WILI-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 46
	Pret de piata


	Насос системы отопления G=1.29m3/ч H=6.2м.в.ст. с эл.двигателем 3х400V N=195Вт  WILI-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 47
	Pret de piata


	Насос циркуляционной системы  ГВС G=0.5m3/ч H=3.0м.в.ст. с эл.двигателем 1х230V N=60Вт  WILI-TOP-Z 20/4
	buc
	1,00

	 48
	Pret de piata


	Водонагреватель с косвенным нагревом V=200л.Q=45кВт ОКС 200 NTR
	buc
	1,00

	 49
	Pret de piata


	Напорный расширительный бак V=100л "VAREM "
	buc
	1,00

	 50
	Pret de piata


	Устройство водоподготовки G=0.5м3/ч N=100Вт "GEL"  DECALUX   ET 500
	buc
	1,00

	 51
	Pret de piata


	Аппарат магнитной обработки воды G=1.8m3/час "AQUAMAX" XCAL 1800
	buc
	1,00

	 52
	Pret de piata


	Трехходовой регулирующий клапан Ду25  VF3-25 "Danfoss"
	buc
	1,00

	 53
	Pret de piata


	Трехходовой регулирующий клапан Ду25  "TERMONA" 
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 7
Automatizare. Cladirea pichetului de graniceri. Cazangerie. 

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, ТМТБ 41
	buc
	3,000

	 2
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг
	buc
	5,000

	 3
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, МКУ1071
	buc
	14,000

	 4
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6-21
	buc
	1,000

	 5
	10-01-039-06


	Piese diverse:Modul de semnalizare MS2
	buc
	1,000

	 6
	IA42A


	Regulator , РТ59Х
	buc
	1,000

	 7
	IA42A


	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 110
	buc
	1,000

	 8
	10-08-002-01


	Avertizoare  termice , ESM-10,ESMU
	buc
	2,000

	 9
	10-01-039-06


	Piese diverse: Sirena
	buc
	2,000

	 10
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	2,000

	 11
	11-03-001-01


	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	74,000

	 12
	08-01-082-1
	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc.
	0,700

	 13
	08-03-574-1


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 жил
	1,480

	 14
	08-02-396-5


	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m
	0,250

	 15
	11-06-002-04


	Тeаva de impuls
	100 m
	0,500

	 16
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	54,000

	 17
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7
	buc
	2,000

	 18
	08-02-158-6


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc
	2,000

	 19
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,250

	 20
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	1,030

	 21
	11-08-002-03


	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm
	10 buc
	1,000

	 22
	11-08-002-04


	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm
	10 buc
	1,400

	 23
	11-07-001-02


	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: 16-80П
	buc
	24,000

	 24
	3332027-5


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	85,000

	 25
	3332027-6


	Cablu КВВГнг 5х1.5mm2  
	m
	8,000

	 26
	3332027-8


	Cablu КВВГнг 10х1.5mm2 
	m
	30,000

	 27
	335000319


	Cablu de control  КВВГЭ4х1.0mm2
	m
	5,000

	 28
	44400010


	Teava din otel d=15mm
	m
	40,000

	 29
	44400020


	Teava din otel fara sudura 10x1,0mm
	m
	10,000

	 30
	335000420-2


	Instalatie de captare Г16-80П
	buc
	15,000

	 31
	335000420-5


	Instalatie de captare В16-80П
	buc
	9,000

	 32
	3337100011-03


	Canal pentru cabluri 15x10, marca "Элекор"
	m
	25,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	33
	33800225-1


	Tеrmomanometru   TМTБ 41 
	buc
	3,000

	 34
	3380003


	Манометр de semnalizare DM2010Cr
	buc
	5,000

	 35
	338000222-4


	Маnometru MКУ1071 
	buc
	14,000

	 36
	3380004


	Detector-releu de presiune ДН-6-21
	buc
	1,000

	 37
	338000239


	Regulator programat PT59X
	buc
	1,000

	 38
	33800239-1


	Modul de semnalizare a greselilor MS2 
	buc
	1,000

	 39
	33800086


	-Detector de temperatura Q01-40579
	buc
	1,000

	 40
	33800087


	-Sond de temperatura  S010001
	buc
	1,000

	 41
	338000210-2


	- 1U 05 TERMONA 40922 
	buc
	1,000

	 42
	33800091


	-Interfeis IU04-40068
	buc
	1,000

	 43
	338000211-1


	Papuc  BS95/7-21650 
	buc
	1,000

	 44
	33800089


	-Сonector TUV-21645
	buc
	3,000

	 45
	33800090


	-Сonector 2,54-21540
	buc
	2,000

	 46
	33800030-01
	Regulator electronic ECL Comfort 110, 087B11261 
	buc
	1,000

	 47
	33800032
	Detector de temperatura a aerului Pt-1000  ECM-10, 087B1164
	buc
	1,000

	 48
	33800033


	Detector de temperatura de imersie Pt-1000  ECMU, 087B1180
	buc
	1,000

	 49
	33800036


	Sirena de semnalizare  CC-1
	buc
	2,000

	 50
	338000214


	 Dulap metalic  ЩМП-4-0-74У2  IP54 ,dim.800x650x250 , firma "ИЭК"
	buc
	1,000

	 51
	338000201


	 Dulap metalic  ЩМП-1-1-36УХЛ3  IP31 ,dim.395x310x150 , firma "ИЭК"
	buc
	1,000

	 52
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WTL  
	buc
	12,000

	 53
	2550111-12


	-Releu R4-2014-23-5230-WT  
	buc
	5,000

	 54
	33800012


	-Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4
	buc
	2,000

	 55
	3381007-1


	-Releu de timp PКВ11-43-311УХЛ4
	buc
	2,000

	 56
	5550236-2


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B
	buc
	2,000

	 57
	33800015-09
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	6,000

	 58
	33800015-08
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22 
	buc
	2,000

	 59
	33800015-10
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare alba , AL-22 
	buc
	8,000

	 60
	33800115-1
	Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	4,000

	 61
	33410010-4
	Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "Пуск-Стоп" 
	buc
	2,000

	 62
	33800014-10
	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения  ALСLR-22 
	buc
	4,000

	 63
	33800016-02
	-Diod Д246А
	buc
	15,000

	 64
	33800017
	-Bloc de cleme  БЗ24-4П716
	buc
	7,000


Lista volumului de lucrări № 8
Telecomunicatii. Cladirea pichetului de Graniceri. 

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Telefonizare
	
	

	1
	10-04-066-04


	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare
	buc
	1,000

	 2
	10-04-066-07


	 Priza de telefon
	buc
	6,000

	 3
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,200

	 4
	3380001-1


	Cutie de distributie de telefoane KPTН 10x2 
	buc
	1,000

	 5
	33600062


	Rama p/u 2 posturi
	buc
	5,000

	 6
	33600064-22


	Rama p/u 1 post 
	buc
	1,000

	 7
	3334100055


	Priza de telefon  Rj-45
	buc
	6,000

	 8
	335000234-15


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2
	m
	135,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Reteaua de calculatoare
	
	

	9
	10-01-014-01


	Dulap 19" 18U 600x600x906,  X-1B
	buc
	1,000

	 10
	10-04-111-11


	 Patch panou 12
	buc
	1,000

	 11
	10-02-016-02
	Comutator de retea 8 porturi
	buc
	1,000

	 12
	10-01-039-06
	Piese diverse: 
	buc
	4,000

	 13
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,250

	 14
	10-04-066-07


	 Priza 
	buc
	5,000

	 15
	335000234-15


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2 
	m
	140,000

	 16
	336009-44


	 Priza pentru computatoare  RJ-45
	buc
	5,000

	   
	
	Capitolul 1.3. Retea radio
	
	

	17
	10-06-037-12


	Doze
	100 buc.
	0,380

	 18
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza de radio
	buc
	19,000

	 19
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	2,100

	 20
	33700021


	Сutie  universala УК-2П
	buc
	4,000

	 21
	33700023


	Сutie   УК-2C 
	buc
	15,000

	 22
	337001-2


	Сutie de montare 
	buc
	19,000

	 23
	33600034-1


	Priza PT-2  
	buc
	19,000

	 24
	33600235-1


	Сonductor ПTПЖ-2x0.8
	m
	220,000

	 25
	33600235-2


	Сonductor ПBЖ d=1.8mm 
	m
	10,000

	   
	
	Capitolul 1.4. Retea de televiziune
	
	

	26
	10-06-037-12


	Ramificator
	100 buc.
	0,010

	 27
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza de televiziune
	buc
	2,000

	 28
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,350

	 29
	10-06-037-12
	Doze
	100 buc.
	0,200

	 30
	10-07-001-02
	Pilon antena (Мачта ТВ, монтаж)
	buc
	1,000

	 31
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m
	0,150

	 32
	3334100063-1


	Ramificator de abonat TAP-4
	buc
	1,000

	 33
	336009-14
	 Priza  de computator terminala LK45 
	buc
	2,000

	 34
	3370001-01
	Pilon antena TV MA-5/III  (Мачта ТВ)
	buc
	1,000

	 35
	337001-2
	Сutie de montare 
	buc
	2,000

	 36
	335000366
	Cablu de treleviziune RG-6U  
	m
	40,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare
	
	

	37
	33700212-7
	Dulap  19" 18U 600x600x906 X-1B
	buc
	1,000

	 38
	3370212-01-1
	- UTP patch panou 19U ,12xRJ45, cat.5e, Hiperline 
	buc
	1,000

	 39
	3370212-01-2
	- Cablu organaizer 1U 19" cu 5 inele ,E44 ORG1U, cat.5e, Hiperline 
	buc
	1,000

	 40
	3370212-01-3
	- Raft stationar  perforat pentru dulap , ad.600mm  M44 SBR60 
	buc
	2,000

	 41
	3370212-01-4
	- Bloc de prize, pentru 5 prize,intrerupator, UPS  M44 RMP-5-IEC
	buc
	1,000

	 42
	3370212-01-5
	- Complet de conductori pentru inpamintare ,  M44 PEB01
	buc
	1,000

	 43
	33400098-01
	-Comunicator de retea 8 porturi  D-linck DES 1008P
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 9
Semnalizare de paza si incendiu . Cladirea pichetului de Graniceri. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare de paza si incendiu
	
	

	1
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. C2000М
	buc
	1,000

	 2
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze
	buc
	1,000

	 3
	10-08-001-08


	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze
	buc
	1,000

	 4
	10-08-003-03


	Sursa de alimentare 
	buc
	2,000

	 5
	08-01-121-5


	Acumulator 
	buc
	2,000

	 6
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Boxa pentru acumulatoare
	buc
	2,000

	 7
	10-04-100-06


	Emitator de radio
	buc
	1,000

	 8
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare 
	buc
	1,000

	 9
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc
	62,000

	 10
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala
	buc
	5,000

	 11
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР
	buc
	6,000

	 12
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	4,700

	 13
	10-01-039-06
	Piese diverse: dispozitiv de control
	buc
	12,000

	 14
	10-02-016-03


	Dispozitiv de comutare
	buc
	1,000

	 15
	33410027


	Tablou de semnalizare ,  "Пoжар"
	buc
	1,000

	 16
	3340002-06


	Senzor de prevenire a incendiului electrono-optic de fum ИП212-3CМ
	buc
	68,000

	 17
	3341002-6


	Detector de  incendiu  caldura ,  ИП-105-1
	buc
	3,000

	 18
	33410001-1


	Detector de contact magnetic CMK-3
	buc
	4,000

	 19
	3350003221


	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	460,000

	 20
	3350003225


	Cablu КПСВВ 2х2х0,75
	m
	55,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Avertizare de incendiu
	
	

	21
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor: in incapere
	buc
	30,000

	 22
	10-04-101-08


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor : instalare exterioara
	buc
	1,000

	 23
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,800

	 24
	336000253


	Сonductor ШВВП 2х0,75
	m
	200,000

	   
	
	Capitolul 1.3. Supraveghere video
	
	

	25
	10-04-067-23


	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol
	buc
	4,000

	 26
	10-02-016-01
	Dispozitive pentru convorbiri : Comutator 
	buc
	1,000

	 27
	11-04-002-01
	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015
	buc
	1,000

	 28
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	30,000

	 29
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,300

	 30
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,500

	 31
	10-04-066-07


	 Priza de computator
	buc
	8,000

	 32
	33500221-1


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2x0.64 
	m
	90,000

	 33
	445000-99


	Держатель клипса СТА10D-СF-25-K41-100
	buc
	60,000

	 34
	336009-21


	Priza comp. RJ45 alb  
	buc
	8,000

	   
	
	Capitolul 1.4. Materiale
	
	

	35
	10-06-034-15


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m
	1 000,000

	 36
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,120

	 37
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m
	12,900

	 38
	333710011-03


	Canal pentru cabluri din sirma 50x50x3000mm,   
	m
	1 290,000

	 39
	441000-1564


	Teava ПВХ d=40mm
	m
	12,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Semnalizare de paza si incendiu
	
	

	40
	334000172-07


	Dispozitiv de receptie si control   "С2000-M" 
	buc
	1,000

	 41
	33400174


	Dispozitiv de receptie si control  pentru 20 raze Сигнал 2ОM 
	buc
	1,000

	 42
	3340031-10


	Bloc  semnalizare de incendiu "С2000-4" 
	buc
	1,000

	 43
	33400081-03


	Sursa de alimentare de rezerva   PИП-12 exec.01 
	buc
	2,000

	 44
	33400083-2


	Acumulator12B, 17A/h Delita DTM-1217
	buc
	2,000

	 45
	33400083-4


	Boxa pentru acumulatoare 12B, 17A/h 
	buc
	2,000

	 46
	33400030-2


	Emitator de radio ATS-100
	buc
	1,000

	 47
	3340002


	Avertizor de incendiu ИПР 513-3
	buc
	7,000

	 48
	334000172-08


	Dispozitiv de control  а razelor УКШ-1
	buc
	12,000

	 49
	334000172-09


	Dispozitiv de comutare УК-BK/2 
	buc
	1,000

	   
	
	Capitolul 2.2. Avertizare de incendiu
	
	

	50
	334000118-15


	Avertizor Октава-12В исп.1 
	buc
	33,000

	 51
	334000118-14


	Avertizor Октава-12В исп.2
	buc
	2,000

	   
	
	Capitolul 2.3. Supraveghere video
	
	

	52
	334107-5


	Camera video AXIS P1343-T 
	buc
	4,000

	 53
	33700212-0007


	Asigurare de  programare"Orion": Sistema-Video exec. pentru 4 camere (9148p*0.4 12.05.12 )
	buc
	1,000

	 54
	33400098-02


	Comutator de retea   D-linck DES 1005A
	buc
	1,000

	 55
	334107-5


	Computator personal (Windovs, antivirus, monitor,  testatura,soricel, coloane) 
	buc
	1,000

	 56
	33700212-0008


	Asigurare de  programare APM"Orion" exec.10
	buc
	1,000

	 57
	334100017


	Sursa de alimentare UPS pentru computator
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 10
Echipament electric de forta si iluminat . Cladirea pichetului de graniceri. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 2
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 3
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 4
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 5
	08-03-521-15


	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	1,000

	 6
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	6,000

	 7
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 8
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 9
	08-03-521-15


	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 10
	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	7,000

	 11
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 12
	08-03-521-15
	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 13
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	9,000

	 14
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 15
	08-03-521-15


	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 16
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	9,000

	 17
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 18
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	4,000

	 19
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 20
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	8,000

	 21
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 22
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	7,000

	 23
	08-03-529-3


	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc
	4,000

	 24
	08-01-080-1


	-Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc
	4,000

	 25
	08-03-594-3


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	0,910

	 26
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc
	0,240

	 27
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,080

	 28
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,360

	 29
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc
	0,090

	 30
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc
	2,000

	 31
	08-03-525-1


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A
	buc
	2,000

	 32
	08-03-591-11


	Priza de fisa tripolara
	100 buc
	0,260

	 33
	08-03-525-5


	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4
	set
	7,000

	 34
	08-03-591-12


	Blocuri cu  intreruptor si 4 prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,060

	 35
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,120

	 36
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,330

	 37
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,100

	 38
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,020

	 39
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	4,000

	 40
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	9,000

	 41
	08-03-524-10


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A
	buc
	1,000

	 42
	08-03-524-1


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A
	buc
	1,000

	 43
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori
	buc
	2,000

	 44
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	2,980

	 45
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,020

	 46
	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m
	12,100

	 47
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,740

	 48
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	15,240

	 49
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	0,020

	 50
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,170

	 51
	08-02-158-14


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc
	2,000

	 52
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	4,000

	 53
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5 ;ВВГнг-4х1,5.
	buc
	138,000

	 54
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х2,5; ВВГнг-5х1,5.
	buc
	16,000

	 55
	08-02-158-11


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х4
	buc
	2,000

	 56
	08-02-158-12


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х4 ; ВВГнг-5х6
	buc
	8,000

	 57
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,140

	 58
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,200

	 59
	33410240-1


	Сorp de iluminat ALS.OPL 4х18W  
	buc
	2,000

	 60
	33410241-1


	Сorp de iluminat WRS/R 4х18W  
	buc
	24,000

	 61
	33410242-1


	Сorp de iluminat LZ 236 
	buc
	5,000

	 62
	33410241-2


	Сorp de iluminat WRS/S 4х18W  
	buc
	89,000

	 63
	33410241-3


	Сorp de iluminat WRS/S 4х18W 
	buc
	3,000

	 64
	33410038-2
	Сorp de iluminat K 300/122 
	buc
	14,000

	 65
	33410038-3
	Сorp de iluminat K 200/109 
	buc
	5,000

	 66
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	5,000

	 67
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1302
	buc
	12,000

	 68
	3340025-1


	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 
	buc
	9,000

	 69
	334000128-02


	Lampi luminiscente ЛБ-36
	buc
	10,000

	 70
	334000128-01


	Lampi luminiscente ЛБ-18
	buc
	466,000

	 71
	33400150


	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	17,000

	 72
	33400201-1


	Lampi luminiscente compacte  220V, 9W  
	buc
	8,000

	 73
	33400201-2


	Lampi luminiscente compacte 220V, 22W 
	buc
	14,000

	 74
	3332024-02


	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2
	m
	114,000

	 75
	3332024-5


	Cablu ВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	15,000

	 76
	3332024-013


	Cablu ВВГнг 5х1.5mm2 
	m
	24,000

	 77
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	1 040,000

	 78
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	261,000

	 79
	3332024-13


	Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 
	m
	37,000

	 80
	3332024-3


	Cablu ВВГнг 3х4mm2
	m
	11,000

	 81
	3332024-14


	Cablu ВВГнг 5х4mm2  
	m
	17,000

	 82
	3332024-15


	Cablu ВВГнг 5х6mm2
	m
	5,000

	 83
	3332024-19


	Cablu ВВГнг 5х35mm2  
	m
	2,000

	 84
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	17,000

	 85
	555000409


	 Intrerupator de pachet ghermetic ВГПМ2-10  
	buc
	2,000


	 86
	33600051


	Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-2-ББ
	buc
	26,000

	 87
	336009-125


	Priza de fisa stationara  Art. PSR41-032-3
	buc
	7,000

	 88
	336009-09


	Bloc pentru 4 prize cu intrerupator У04К
	buc
	6,000

	 89
	3360010-1


	Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa  BC10-1-0-ЛБ 
	buc
	12,000

	 90
	3360010-5


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa  BC20-2-0-ББ 
	buc
	33,000

	 91
	3360009-133-1


	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР
	buc
	10,000

	 92
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	2,000

	 93
	33700016


	Сutii pentru intreruptoare si prize KУB-1М
	buc
	71,000

	 94
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	4,000

	 95
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	87,000

	 96
	44500032


	Tub gofrat  ПВХ d=25mm 
	m
	1 210,000

	 97
	44500033


	Tub gofrat  ПВХ d=32mm 
	m
	12,000

	 98
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 
	m
	298,000

	 99
	441000-1563


	Teava ПВХ d=32mm
	m
	62,000

	 100
	4440001


	Teava  din otel Dу=80х4.0mm
	m
	2,000


	 101
	3370007-1


	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V
	buc
	2,000

	 102
	33700025-16


	Cutie cu intrerupator cu pirgie  ЯРП-20
	buc
	1,000

	 103
	55500071-01


	Cutie (cu un intreruptor si ПН-100) ,tip ЯB3-21 
	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	104
	555050-1


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-100А -01 п/в 
	set
	1,000

	 105
	5550051-02


	-Contor energie activa  3f 380V,120A  ZMTG 310CR
	buc
	1,000

	 106
	55503479


	-Intrerupator automat cu sigurante N15092  100A  f-ma Schneider Electric
	buc
	1,000

	 107
	55500087-21


	Dulap de distributie  ЩРн-24з-0 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120  
	buc
	1,000

	 108
	5551011-7


	-Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A 
	buc
	1,000

	 109
	5550244-8


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C
	buc
	1,000

	 110
	5550244-12


	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C
	buc
	1,000

	 111
	5550244-13


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C
	buc
	1,000

	 112
	5550244-15


	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C
	buc
	1,000

	 113
	5550243-9


	-Intreruptor automat cu 3 pol, 13A, BA47-29//3/13В
	buc
	1,000

	 114
	5550244-7


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 8A, BA47-29//3/8C 
	buc
	1,000

	 115
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	2,000

	 116
	55500087-40


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-16  IP40, 285x216x93мм  (126,91ei  12.10.2011)
	buc
	1,000

	 117
	555-100011-2


	Intreruptor  BH32/3/25 , 25A (51.0lei 12.10.2011)
	buc
	1,000

	 118
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	1,000

	 119
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	2,000

	 120
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	4,000

	 121
	55500087-41


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-18  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 122
	555-100011-2


	Intreruptor  BH32/3/25 , 25A 
	buc
	1,000

	 123
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B 
	buc
	3,000

	 124
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	6,000

	 125
	55500087-41


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-18  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 126
	555-100011-4


	Intreruptor  BH32/3/40 , 40A
	buc
	1,000

	 127
	5550243-10


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B 
	buc
	1,000

	 128
	5550243-12


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B 
	buc
	1,000

	 129
	5550236-6


	-Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-29/1/5B 
	buc
	2,000

	 130
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	1,000

	 131
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	1,000

	 132
	5550236-12


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20В
	buc
	1,000

	 133
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA 
	buc
	2,000

	 134
	555206-1


	Tablou de distributie din plastic, suspendat pentru 6 module ЩРН-Пм-6  dim:160x130x98 
	buc
	1,000

	 135
	5550243-8


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B
	buc
	1,000

	 136
	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	3,000

	 137
	338000202
	 Dulap metalic  ЩМП-2-1-36УХЛ3  IP31 ,dim.500x400x150 , firma "ИЭК" 
	buc
	1,000

	 138
	5550244-6


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C 
	buc
	1,000

	 139
	5550244-1


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 1A, BA47-29//3/1C 
	buc
	4,000

	 140
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C
	buc
	2,000

	 141
	5550236-7


	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B 
	buc
	1,000

	 142
	55500087-42


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-24  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 143
	5550244-7


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 8A, BA47-29//3/8C 
	buc
	1,000

	 144
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910, 9А, 400B/AC3 1HO 
	buc
	1,000

	 145
	337000401
	-Releu  termic PTИ-1310, 4.0-.6.0А 
	buc
	1,000

	 146
	5550244-6
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C
	buc
	1,000

	 147
	5550237-4
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C 
	buc
	2,000

	 148
	5550237-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C 
	buc
	2,000

	 149
	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	1,000

	 150
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910, 9А, 400B/AC3 1HO
	buc
	3,000

	 151
	337000407-1
	-Releu  termic PTИ-1305, 0.63-1.0 А
	buc
	2,000

	 152
	337000404-2
	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 153
	334100010
	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N 
	buc
	2,000


Lista volumului de lucrări № 11
Automatizare. Cladirea pichetului de graniceri.


	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, controlor regulator
	buc
	1,000

	 2
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, detectoare
	buc
	2,000

	 3
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, TG-K330
	buc
	1,000

	 4
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, RT-030
	buc
	1,000

	 5
	IA18A


	Armaturi fine : termometru
	buc
	4,000

	 6
	IA18I


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	buc
	4,000

	 7
	11-06-001-01


	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	1,000

	 8
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	17,000

	 9
	08-01-082-1


	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc
	0,250

	 10
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,450

	 11
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	12,000

	 12
	33400043


	Oprava П№2
	buc
	4,000

	 13
	3332027-1


	Cablu КВВГнг 4х1.0mm2  
	m
	15,000

	 14
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	30,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	15
	33800239-1


	Controlor regulator APKOH-4 
	buc
	1,000

	 16
	338000204-2


	Traductor de temperatura a aerului Pt 1000  STa-01
	buc
	1,000

	 17
	338000204-3


	Traductor de temperatura a apei Pt 1000  STw-01
	buc
	1,000

	 18
	3380004-6


	Detector de temperatura TG-K330
	buc
	1,000

	 19
	33800103


	Dispozitiv de reglare termica RT-030 
	buc
	1,000

	 20
	338000216


	Tеrmometru TT.П.2.1-240.103
	buc
	1,000

	 21
	338000216


	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103
	buc
	3,000

	 22
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 23
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WT
	buc
	2,000

	 24
	336009-47


	-Priza  GZT3 
	buc
	2,000

	 25
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C 
	buc
	2,000

	 26
	33800015-05


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22
	buc
	2,000

	 27
	33800015-07


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	1,000

	 28
	33800115-1


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	1,000

	 29
	33800115-2
	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Стоп"
	buc
	1,000

	 30
	338000238


	-Transformator V 16854 HAHN
	buc
	1,000

	 31
	33800016-02


	-Diod Д246А
	buc
	1,000

	 32
	338000301-01


	-Clema cu surub ЗНИ-4
	buc
	25,000

	 33
	338000301-02


	-Capac ЗНИ-4
	buc
	1,000

	 34
	201-92851


	-Din reica 30cm 
	buc
	1,000

	 35
	55500073-5


	-Bara nul  "N"   8x12mm 14/1 ,YNN20-14-100 
	buc
	1,000

	 36
	55500075-1


	-Limitator  pe rigla DIN  
	buc
	2,000

	 37
	55500075-2


	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) 
	m
	0,200


Lista volumului de lucrări № 12
Garaj.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,96

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,96

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,51

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	10,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,41

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	10,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,41

	   
	
	Раздел 2. Fundatiile
	
	

	9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	5,00

	 10
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	13,44

	 11
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	50,00

	 12
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	131,50

	 13
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	495,20

	 14
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	20,00

	 15
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	100,00

	 16
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	25,00

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	17
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-
	m3
	45,50

	 18
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-7
	m3
	24,70

	 19
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	120,00

	 20
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	366,70

	 21
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	941,51

	 22
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	50,24

	 23
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-9 )
	kg
	54,44

	 24
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	24,20

	   
	
	Раздел 4. Покрытие
	
	

	25
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-1
	m3
	30,00

	 26
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	128,00

	 27
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 28
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	2 206,08

	 29
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	15,68

	   
	
	Раздел 5. Acoperisul
	
	

	30
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	26,30

	 31
	IzF18B К=1,25


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2
	155,00

	 32
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	155,00

	 33
	IzF06A К=2


	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %--4 слоя рубероида
	m2
	155,00

	 34
	CE23D1


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m
	55,80

	 35
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-каркас вентшахт (Ш-1,2)
	kg
	288,00

	 36
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2
	7,80

	 37
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	15,00

	 38
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -минвата т.50мм
	m2
	10,00

	 39
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	10,00

	   
	
	Раздел 6. Pereti dispartitori
	
	

	40
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-8 п.6)
	m3
	2,80

	 41
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	69,00

	 42
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	2,20

	 43
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	0,66

	 44
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-8 п.7)
	kg
	42,60

	 45
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-8 п.8)
	kg
	51,00

	   
	
	Раздел 7. Ferestre
	
	

	46
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (OК-1)
	m2
	24,00

	 47
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	13,20

	 48
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	13,20

	   
	
	Раздел 8. Poarta
	
	

	49
	CK13A1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua  canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.--В-1,2
	m2
	50,11

	 50
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	120,26

	   
	
	Раздел 9. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 9.1. тип 1
	
	

	51
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,81

	 52
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	81,00

	 53
	CG22A5 К=5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	81,00

	 54
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	170,00

	 55
	CG22E1 K=1.5


	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	81,00

	   
	
	Раздел 9.2. тип 2
	
	

	56
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,49

	 57
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	49,00

	 58
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	-49,00

	 59
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	103,00

	 60
	CG11A


	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  
	m2
	49,00

	 61
	CG11A2


	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade
	m2
	49,00

	     
	
	Раздел 10. Lucreri de finisare interioara
	
	

	62
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и откосы)
	m2
	392,00

	 63
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	14,60

	 64
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-14,60

	 65
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка потолков
	m2
	130,00

	 66
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая стен
	m2
	377,40

	 67
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая потолка
	m2
	130,00

	 68
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	14,60

	 69
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	6,00

	   
	
	Раздел 11. Lucreri de finisare exterioara 
	
	

	70
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.60мм
	m2
	164,00

	 71
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat-Металлические дюбеля
	buc
	656,00

	 72
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - слой сетки из стекловолокна
	m2
	164,00

	 73
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка
	m2
	164,00

	 74
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	164,00

	 75
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor--цоколя
	m2
	8,40

	   
	
	Раздел 12. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 12.1. отмостка
	
	

	76
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,43

	 77
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	4,30

	 78
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	43,00

	   
	
	Раздел 12.2. пандус
	
	

	79
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,40

	 80
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	5,00

	 81
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	43,00

	 82
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	40,00

	   
	
	Раздел 12.3. смотровая яма
	
	

	83
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	18,00

	 84
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	1,05

	 85
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	11,30

	 86
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	22,00

	 87
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	85,48

	 88
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	171,12

	 89
	CG17A1


	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2
	7,50

	 90
	CI06A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2
	22,00

	 91
	CO13A


	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-щит
	m2
	1,05

	 92
	CN32H


	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat-антисептирование
	m2
	2,50

	 93
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение
	kg
	13,46

	 94
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual--
	t
	0,01


Lista volumului de lucrări № 13
Garaj.Incalzire si ventilatia.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Отопление от электрокотла
	
	

	1
	IB01A


	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "TERMO" 500/130)
	m2
	54,00

	 2
	IzA08C


	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска маслянной краской радиаторов)
	m2
	54,00

	 3
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Радиаторный терморегулятор "Danfoss")
	buc
	13,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RTD-N прямой "Danfoss")
	buc
	13,00

	 5
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RLV-S угловой "Danfoss")
	buc
	13,00

	 6
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздухоспускной кран Маевского)
	buc
	13,00

	 7
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m
	22,00

	 8
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m
	84,00

	 9
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	10,00

	 10
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	24,00

	 11
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	140,00

	 12
	IzA08A


	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 
	m
	73,00

	 13
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	3,97

	 14
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	10,72

	 15
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	6,00

	 16
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de20мм (Шаровый кран d=20mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	 17
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm(Шаровый кран d=32mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Теплоснабжение калориферов
	
	

	18
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	24,00

	 19
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	24,00

	 20
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	2,53

	 21
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	6,30

	 22
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	2,00

	 23
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	4,00

	 24
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de25мм (Шаровый кран d=25mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Сантехработы
	
	

	25
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDR40-20)
	buc
	2,00

	 26
	VB02A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечной клапан SRC 40-20
	buc
	1,00

	 27
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2
	5,50

	 28
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	1,80

	 29
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	50,40

	 30
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 200х400)
	buc
	1,00

	 31
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ITA 40-20)
	buc
	1,00

	 32
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 300х150)
	buc
	2,00

	 33
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х300)
	buc
	2,00

	 34
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х200)
	buc
	4,00

	 35
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 500х450)
	buc
	1,00

	 36
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250х400)
	buc
	4,00

	 37
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 400х450)
	buc
	1,00

	 38
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Маты минераловатные толщиной 50мм )
	m2
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Теплоснабжение
	
	

	39
	11-02-042-02


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R317 d=20mm с электроприводом)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. П1
	
	

	40
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-1500 HW  L=1140m3/час Н=300Па N=0.573kW U=230 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.2.2. В1
	
	

	41
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(KD315L)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Теплоснабжение
	
	

	42
	Pret de piata


	Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R317 d=20mm с электроприводом LR24-SR
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 3.2.1. П1
	
	

	43
	VC16A


	Приточная установка ТА-1500 HW  L=1140m3/час Н=300Па N=0.573kW U=230 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.2.2. В1
	
	

	44
	Pret de piata


	Вентилятор KD315L
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 14
Garaj.Внутренний водопровод.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сантехработы.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Внутренний водопровод.
	
	

	1
	SA20A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x2.1
	m
	40,00

	 2
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(полипропиленовые трубы  ф 25*2,3мм)
	m
	15,00

	 3
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m
	5,50

	 4
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm "Sisma"
	buc
	1,00

	 5
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Обратный клапан поворотный ф20мм)
	buc
	1,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф20мм)
	buc
	1,00

	 7
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15б1бк  ф15мм)
	buc
	4,00

	 8
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  д=20mm)
	buc
	2,00

	 9
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полпропилен ф15*20
	buc
	1,00

	 10
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полипропиленн ф20*25
	buc
	1,00

	 11
	GE10A1


	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Манометр ОБМ-1)
	buc
	1,00

	 12
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25x20
	buc
	1,00

	 13
	SA20B


	Тройник  полипропиленовый  ф20x20
	buc
	6,00

	 14
	SA20B


	Угольник полипропиленовый  ф20
	buc
	16,00

	 15
	SA20В


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф25x20мм
	buc
	1,00

	 16
	Pret di piata


	Гибкий шланг в  мет. оплетке 1/2 L=0.4
	buc
	8,00

	 17
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (шланг тепл. из  вспен. материалов для труб ф20мм)
	m
	40,00

	 18
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (шланг тепл. из  вспен. материалов для труб ф25мм)
	m
	15,00

	   
	
	Раздел 1.2. Ввод водопровода.
	
	

	19
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	3,45

	 20
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	3,40

	 21
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	3,40

	 22
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ф25мм-ввод)
	m
	5,00

	   
	
	Раздел 1.3. Канализация К1.
	
	

	
	
	Раздел 1.3.1. Cантехработы.
	
	

	23
	SB08C


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (полипропилен)
	m
	12,00

	 24
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (в земле)
	m
	5,00

	 25
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)
	buc
	3,00

	 26
	SC06A


	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная с сифоном)
	buc
	1,00

	 27
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cмеситель для мойки)
	buc
	1,00

	 28
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Клапан воздушный  ф50мм)
	buc
	1,00

	 29
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PE ф50мм)
	buc
	2,00

	 30
	AcA04B


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Футляр  из стальных труб ф159x4мм)
	m
	8,00

	 31
	IzA10B


	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка футляра от ржавчины)
	m2
	4,00

	 32
	IzL02C


	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (весьма усиленная изоляция футляра)
	m2
	4,00

	 33
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крест косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	1,00

	 34
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Тройник косой из чугунных труб ф50мм)
	buc
	1,00

	 35
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Отвод  из чугунных труб ф50мм)
	buc
	2,00

	 36
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45 из полипропиленовых труб ф50мм)
	buc
	2,00

	     
	
	Раздел 1.4. Канализация производственная К3.
	
	

	37
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка  ф100мм)
	buc
	2,00

	 38
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100мм)
	buc
	3,00

	 39
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Колено  чугунное ф100мм)
	buc
	2,00

	 40
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубы чугунные канал. ф100мм)
	m
	12,00

	 41
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючик  бетонный в полу для прочистки)
	m3
	0,20

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	42
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 20l (Электронагреватель емкостной V=20л)
	buc
	2,00

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	43
	Pret de piata


	Электронагреватель емкостной V=20л ("Elpo" тел.24-11-66)
	buc
	2,00

	 44
	Pret de piata


	Oгнетушитель МИГ (МПП-5)
	buc
	2,00

	 45
	Pret de piata


	Oгнетушитель МИГ (МПП-7)
	buc
	3,00


Lista volumului de lucrări № 15
Garaj.(Установка электрокотла)Оборудование,арматура и трубопроводы.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Сантехработы
	
	

	1
	ID04C


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Bентиль муфтовый Ду40)
	buc
	8,00

	 2
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль муфтовый  Ду15)
	buc
	4,00

	 3
	ID04C


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду40)
	buc
	3,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный муфтовый  Ду15)
	buc
	1,00

	 5
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду40)
	buc
	3,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 7
	IA41A


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор давления "после себя"Ду15 )
	buc
	1,00

	 8
	IA20A


	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан муфтовый предохранительный Ду15 )
	buc
	1,00

	 9
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик Ду15)
	buc
	2,00

	 10
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП1-100.45)
	buc
	4,00

	 11
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3mm
	m
	10,00

	 12
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de15х2,5мм
	m
	3,00

	 13
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	13,00

	 14
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	37,70

	 15
	IC53C


	Piese de instalatie a aparatelor de control  ZKC
	buc
	9,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Стройработы
	
	

	16
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	1,70

	 17
	IzH04A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2
	3,30

	 18
	IzH09A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit,  imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv
	m2
	2,95

	 19
	IzI09A1


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2
	6,52

	 20
	IzI09A2


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2
	6,52

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	21
	IA14A


	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Электрокотел водогрейный,настенный Q=37.5кВт,Рр=3бар,3x4400V.OOO"Termona" Чехия-Term EL 38)
	buc
	1,00

	 22
	IA38A


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv
	buc
	2,00

	 23
	IA32A


	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 40 l (Напорный расширительный бак V=40л "VAREM")
	buc
	1,00

	 24
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Аппарат магнитной обработки воды G=1,8 m3/ч "AQUAMAX" XCAL 1800)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	25
	Pret de piata


	Электрокотел водогрейный,настенный Q=37.5кВт,Рр=3бар,3x4400V.OOO"Termona" Чехия-Term EL 38
	buc
	1,00

	 26
	Pret de piata


	Насос  системы отопления G=1.56m3/ч,H=5,8м.в.ст. WILO-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 27
	Pret de piata


	Напорный расширительный бак  V=40л "VAREM"
	buc
	1,00

	 28
	Pret de piata


	Аппарат магнитной обработки воды G=1.8m3/час "AQUAMAX" XCAL 1800
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 16
Semnalizare de paza si incendiu . Garaj. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu
	
	

	1
	10-08-001-08


	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze
	buc
	1,000

	 2
	10-08-003-03


	Sursa de alimentare 
	buc
	1,000

	 3
	08-01-121-5


	Acumulator 
	buc
	1,000

	 4
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Boxa pentru acumulatoare
	buc
	1,000

	 5
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc
	73,000

	 6
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" : ИПР
	buc
	10,000

	 7
	10-04-101-08


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor : instalare exterioara
	buc
	1,000

	 8
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,650

	 9
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,200

	 10
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	20,000

	 11
	3340002-06
	Senzor de prevenire a incendiului electrono-optic de fum ИП212-3CМ
	buc
	80,000

	 12
	3350003221
	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	90,000

	 13
	336000253
	Сonductor ШВВП 2х0,75
	m
	5,000

	 14
	445000-99


	Держатель клипса СТА10D-СF-25-K41-100
	buc
	40,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Semnalizare de paza
	
	

	15
	10-08-002-04


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor
	buc
	18,000

	 16
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala
	100 buc
	0,180

	 17
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,650

	 18
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,100

	 19
	10-06-034-15


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m
	120,000

	 20
	3341002-5


	Detector de paza cu contact magnetic ИО102-5 
	buc
	11,000

	 21
	3341002-4


	Detector de paza cu contact magnetic ИО102-20/А2П
	buc
	9,000

	 22
	3350003221


	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	75,000

	 23
	33700021


	Сutie  universala УК-2П
	buc
	20,000

	 24
	44500030


	Tub gofrat  ПВХ d=6mm
	m
	10,000

	25
	3340031-10


	Bloc  semnalizare de incendiu "С2000-4" 
	buc
	1,000

	 26
	3340008-04
	Sursa de alimentare de rezerva ,  PИП- 12-3A-17A/ч
	buc
	1,000

	 27
	33400083


	Acumulator=12V, 17A/h 
	buc
	1,000

	 28
	33400083-4


	Boxa pentru acumulatoare 12B, 17A/h 
	buc
	1,000

	 29
	3340002


	Avertizor de incendiu ИПР
	buc
	11,000

	 30
	334000118-14


	Avertizor Октава-12В исп.2 
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 17
Echipament electric de forta si iluminat . Garaj.  
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	M1H05B


	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone
	t
	1,115

	 2
	08-03-482-17


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t
	buc
	1,000

	 3
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 4
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 5
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 6
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 7
	08-03-521-15


	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	1,000

	 8
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 9
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	8,000

	 10
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 11
	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	3,000

	 12
	08-03-529-3


	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc
	3,000

	 13
	08-01-080-1


	-Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc
	3,000

	 14
	08-03-594-3


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	0,170

	 15
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,050

	 16
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc
	1,000

	 17
	08-03-525-1


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A
	buc
	1,000

	 18
	08-03-525-5


	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4
	set
	2,000

	 19
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,100

	 20
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,040

	 21
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	4,000

	 22
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	4,000

	 23
	08-03-603-1


	Cutie cu transformatori coboritori
	buc
	2,000

	 24
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	2,780

	 25
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,020

	 26
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	2,780

	 27
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	0,020

	 28
	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,030

	 29
	08-02-158-14


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc
	4,000

	 30
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	2,000

	 31
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5
	buc
	22,000

	 32
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х2,5; ВВГнг-5х1,5.
	buc
	6,000

	 33
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,140

	 34
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,200

	 35
	33410240-1


	Сorp de iluminat ALS.OPL 4х18W  
	buc
	17,000

	 36
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	5,000

	 37
	334000128-01


	Lampi luminiscente ЛБ-18
	buc
	68,000

	 38
	33400150


	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	5,000

	 39
	3332024-02


	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2
	m
	34,000

	 40
	3332024-013


	Cablu ВВГнг 5х1.5mm2 
	m
	29,000

	 41
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	156,000

	 42
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	44,000

	 43
	3332024-13


	Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 
	m
	2,000

	 44
	3332024-17


	Cablu ВВГнг 5х16mm2 
	m
	13,000

	 45
	3332024-18


	Cablu ВВГнг 5х25mm2 
	m
	2,000

	 46
	3332027-14
	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	3,000

	 47
	555000409
	 Intrerupator de pachet ghermetic ВГПМ2-10  
	buc
	1,000

	 48
	336009-125


	Priza de fisa stationara  Art. PSR41-032-3
	buc
	2,000

	 49
	3360009-133-1


	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР
	buc
	10,000

	 50
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	4,000

	 51
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	4,000

	 52
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	24,000

	 53
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 
	m
	265,000

	 54
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=38мм
	m
	13,000

	 55
	4440001


	Teava  din otel Dу=80х4.0mm
	m
	2,000

	 56
	3370007-1


	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	57
	332001-02


	Generator diesel 44kW SDMO T 44/Auto cu manta de protectie K-IV (1.115t) 
	buc
	1,000

	 58
	555050-1


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-100А -01 п/в 
	set
	1,000

	 59
	5550051-02


	-Contor energie activa  3f 380V,100A  ZMTG 310CR
	buc
	1,000

	 60
	55503479


	-Intrerupator automat cu sigurante N15092  100A  f-ma Schneider Electric
	buc
	1,000

	 61
	55500087-21


	Dulap de distributie  ЩРн-24з-0 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120  
	buc
	1,000

	 62
	5551011-7
	-Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 
	buc
	1,000

	 63
	5550252-10
	-Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C 
	buc
	1,000

	 64
	5550244-2


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 2A, BA47-29//3/2C 
	buc
	2,000

	 65
	5550236-6


	-Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-29/1/5B
	buc
	2,000

	 66
	5550236-7


	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B
	buc
	1,000

	 67
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	2,000

	 68
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	1,000

	 69
	55500087-67


	Dulap de distributie  ЩРн-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 265x310x120  
	buc
	1,000

	 70
	5550244-5


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 5A, BA47-29//3/5C 
	buc
	1,000

	 71
	33700305-5


	-Contactor KMИ-10910
	buc
	1,000

	 72
	337000404-2


	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 73
	5550237-6


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C 
	buc
	1,000

	 74
	5550237-7
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C
	buc
	1,000

	 75
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910
	buc
	2,000

	 76
	337000404-1
	-Releu  termic PTИ-1307, 1.6-2.5 А
	buc
	1,000

	 77
	337000404-2
	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 78
	334100010
	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N 
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 18
Automatizare. Garaj. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, COУ-1
	buc
	1,000

	 2
	IA18A


	Armaturi fine : termometru
	buc
	2,000

	 3
	IA18I


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	buc
	2,000

	 4
	10-01-039-06


	Piese diverse: Sirena
	buc
	1,000

	 5
	11-06-001-01


	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	1,000

	 6
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	16,000

	 7
	08-01-082-1


	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc
	0,150

	 8
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,360

	 9
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	12,000

	 10
	33400043


	Oprava П№2
	buc
	2,000

	 11
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	36,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	12
	338000151-3


	Semnalizator de gaz CОУ-1 
	buc
	1,000

	 13
	338000216


	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103
	buc
	2,000

	 14
	33800036


	Sirena de semnalizare  CC-1 
	buc
	1,000

	 15
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 16
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WT
	buc
	2,000

	 17
	336009-47


	-Priza  GZT3 
	buc
	2,000

	 18
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C 
	buc
	1,000

	 19
	33800015-05


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22
	buc
	2,000

	 20
	33800015-07


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	1,000

	 21
	33800115-1


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	1,000

	 22
	33800115-2


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Стоп"
	buc
	1,000

	 23
	33800014-10


	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения  ALСLR-22
	buc
	1,000

	 24
	33800016-02


	-Diod Д246А
	buc
	1,000

	 25
	338000301-01


	-Clema cu surub ЗНИ-4
	buc
	15,000

	 26
	338000301-02


	-Capac ЗНИ-4
	buc
	1,000

	 27
	201-92851


	-Din reica 30cm 
	buc
	1,000

	 28
	55500073-5
	-Bara nul  "N"   8x12mm 14/1 ,YNN20-14-100 
	buc
	1,000

	 29
	55500075-1


	-Limitator  pe rigla DIN  
	buc
	2,000

	 30
	55500075-2


	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) 
	m
	0,200


Lista volumului de lucrări № 19
Volier.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	10,00

	 2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	6,00

	 3
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	6,00

	   
	
	Раздел 2. Fundatiile
	
	

	4
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	1,53

	 5
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Fc-1
	m3
	1,11

	 6
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	5,30

	 7
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	19,70

	 8
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- F-1...F-3
	m3
	2,12

	 9
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	17,00

	 10
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	4,00

	 11
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	72,40

	 12
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	12,00

	 13
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	1,50

	 14
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	14,00

	 15
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	2,00

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	16
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.20см
	m3
	3,71

	 17
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-3
	m3
	2,32

	 18
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	24,00

	 19
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	64,52

	 20
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	190,42

	 21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	23,44

	 22
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-15 )
	kg
	13,80

	 23
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	2,60

	   
	
	Раздел 4. Покрытие
	
	

	24
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ
	m3
	2,30

	 25
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	23,00

	 26
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	8,64

	 27
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	396,64

	   
	
	Раздел 5. Acoperisul
	
	

	28
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	3,06

	 29
	IzF18B К=1,25


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2
	25,50

	 30
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	25,50

	 31
	IzF06A К=2


	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %--4 слоя рубероида
	m2
	25,50

	 32
	CE23D1


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m
	19,20

	   
	
	Раздел 6. Pereti dispartitori
	
	

	33
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-14 п.4)
	m3
	2,50

	 34
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	52,00

	 35
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	1,90

	 36
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	0,34

	 37
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-14 п.5)
	kg
	33,30

	 38
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-14 п.6)
	kg
	34,00

	 39
	CO06B3


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
	m
	28,00

	   
	
	Раздел 7. Ferestre
	
	

	40
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-(ОК-1)
	m2
	1,60

	 41
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	4,00

	 42
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	4,00

	   
	
	Раздел 8. Usi
	
	

	43
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat--(Д-1...Д-4)
	m2
	12,70

	   
	
	Раздел 9. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 9.1. тип 1
	
	

	44
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,22

	 45
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	21,60

	 46
	CG22A5 К=-2


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	-21,60

	 47
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	21,60

	 48
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-21,60

	 49
	CG42A


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-Деревянные полы
	m2
	21,60

	   
	
	Раздел 9.2. тип 2
	
	

	50
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,38

	 51
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	3,80

	 52
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	38,00

	     
	
	Раздел 10. Lucreri de finisare interioara
	
	

	53
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и откосы)
	m2
	66,00

	 54
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	66,00

	 55
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-66,00

	 56
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка потолков
	m2
	21,60

	 57
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	66,00

	 58
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков
	m2
	21,60

	   
	
	Раздел 11. Lucreri de finisare exterioara 
	
	

	59
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	29,00

	 60
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor--цоколя
	m2
	4,20

	   
	
	Раздел 12. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 12.1. отмостка
	
	

	61
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,24

	 62
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	2,40

	 63
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	24,00


Lista volumului de lucrări № 20
Echipament electric de forta si iluminat . Volier. 

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 2
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	2,000

	 3
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,080

	 4
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,040

	 5
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	3,000

	 6
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	1,000

	 7
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,330

	 8
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5
	buc
	16,000

	 9
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,330

	 10
	33410049-2
	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	4,000

	 11
	33410049-2
	Сorp de iluminat НПП 1302
	buc
	4,000

	 12
	33400150
	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	8,000

	 13
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	18,000

	 14
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	15,000

	 15
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	4,000

	 16
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	3,000

	 17
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	12,000

	 18
	441000-1563


	Teava ПВХ d=32mm
	m
	33,000

	 19
	555206-1


	Tablou de distributie din plastic, suspendat pentru 2 module 
	buc
	1,000

	 20
	5550236-5


	-Intrerupator automat  1p, 4A, BA47-29/1/4B 
	buc
	1,000

	 21
	5550237-6


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 21
Rezervor antiincendiare cu cap.50m3.Lucreri generale de constructii .
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	3,010

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	5,000

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	3,060

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	2,160

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	42,000

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,680

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	42,000

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,680

	 9
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-засыпка грунта по верху плит покрытия
	m3
	6,000

	 10
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	6,000

	   
	
	Раздел 2. Constructii din beton armat turnat
	
	

	11
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,320

	 12
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка M-50
	m3
	2,540

	 13
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	10,400

	 14
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	20,000

	 15
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	125,600

	 16
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	292,100

	 17
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	12,300

	 18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-по днищу
	m2
	8,840

	 19
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	8,840

	 20
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa--по днищу
	m2
	8,840

	 21
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--bloc de colt
	buc
	4,000

	 22
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--panou de perete colt
	buc
	8,000

	 23
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--panou de perete 
	buc
	2,000

	 24
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-в стыках панелей ( узел-1,2)
	kg
	24,960

	 25
	IzF20D


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet-герметизация стыков
	m
	50,400

	 26
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  -PAm-1
	m3
	2,600

	 27
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	18,000

	 28
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	137,800

	 29
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  закл.детали
	kg
	2,400

	 30
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (узел III)
	buc
	1,000

	 31
	CL10C


	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,090

	 32
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual--м/к лестн.
	t
	0,090

	 33
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--по плите покр.
	m2
	18,500

	 34
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка стен
	m2
	58,600

	 35
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	m2
	58,600

	 36
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2
	78,000

	 37
	Condidional


	 Proba la etansietate a rezervuarelor   2 muncitori  x5 zile x8.0 ore 80 ore
	m2
	53,000

	 38
	RpAcH09A


	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm
	m2
	53,000

	 39
	RpAcH11A


	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor
	m2
	53,000

	 40
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3
	0,230

	 41
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,900


Lista volumului de lucrări № 22
Rezervor de acumulare.Lucreri generale de constructii
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,62

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,65

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,32

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	26,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,06

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	26,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,06

	 9
	AcD53C


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	4,65

	 10
	AcD53C1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 
	put
	1,00

	 11
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--плита  PLm-1
	m3
	1,10

	 12
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	7,70

	 13
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	100,40

	 14
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  закл.детали
	kg
	8,40

	 15
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л
	buc
	1,00

	 16
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc
	1,00

	 17
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm
	buc
	1,00

	 18
	AcA50A


	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm
	m
	2,00

	 19
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri   greut 14.4
	buc
	1,00

	 20
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-Обетонирование трубы на покрытии 
	m3
	0,15

	 21
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg-  CM-1 (poz.12)
	kg
	4,80

	 22
	IzA06C


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)
	m2
	1,00

	 23
	CO13A


	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-крышка
	m2
	0,30

	 24
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	m2
	6,42

	 25
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-6,42

	 26
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--по днищу
	m2
	5,72

	 27
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	m2
	36,70

	 28
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--placi de planseu
	m2
	5,80

	 29
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)--по плите
	m2
	5,80

	 30
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2
	46,00

	 31
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3
	0,23

	 32
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90


Lista volumului de lucrări № 23
Platforma pentru generator si transformator.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	5,30

	 2
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	2,30

	 3
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	8,56

	 4
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	6,00

	 5
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	34,60

	 6
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали M1
	kg
	6,80


Lista volumului de lucrări № 24
Rezervor pentru acumularea filtratului.Lucreri generale de constructii
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,62

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,65

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,32

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	26,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,06

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	26,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,06

	 9
	AcD53C


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	4,65

	 10
	AcD53C1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 
	put
	1,00

	 11
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--плита  PLm-1
	m3
	1,10

	 12
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	7,70

	 13
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	100,40

	 14
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  закл.детали
	kg
	8,40

	 15
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л
	buc
	1,00

	 16
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc
	1,00

	 17
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm
	buc
	1,00

	 18
	AcA50A


	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm
	m
	2,00

	 19
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri   greut 14.4
	buc
	1,00

	 20
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-Обетонирование трубы на покрытии 
	m3
	0,15

	 21
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg-  CM-1 (poz.12)
	kg
	4,80

	 22
	IzA06C


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)
	m2
	1,00

	 23
	CO13A


	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-крышка
	m2
	0,30

	 24
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	m2
	6,42

	 25
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-6,42

	 26
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--по днищу
	m2
	5,72

	 27
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	m2
	36,70

	 28
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--placi de planseu
	m2
	5,80

	 29
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)--по плите
	m2
	5,80

	 30
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2
	46,00

	 31
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3
	0,23

	 32
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90


Lista volumului de lucrări № 25
Шахтный колодец. 
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Шахтный колодец.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Земляные работы.
	
	

	1
	FjB01A


	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 20 pina la 300 m adincime, in teren grupa I (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой FA 20, глубина до 300 м, в грунте I категории)
	m
	15,70

	   
	
	Раздел 1.2. Стройработы.
	
	

	2
	AcD52A


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	4,20

	 3
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put
	17,00

	 4
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put
	1,00

	 5
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	1,00

	 6
	CE30B1


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle (Деревянная крышка)
	m2
	0,40

	 7
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиляционная труба ф108x4мм)
	m
	1,00

	   
	
	Раздел 1.3. Фильтрующий слой.
	
	

	8
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (Песок крупнозернистый)
	m3
	0,08

	 9
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Гравий)
	m3
	1,00

	 10
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Щебень)
	m3
	1,00


Lista volumului de lucrări № 26
Retele electrice exterioare 0.4kV .  (L=105m) 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii
	
	

	1
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat  , cu un singur picior
	buc
	1,000

	 2
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	 3
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.
	100 m3
	0,320

	 4
	TsD02D1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером
	100 m3
	0,320

	 5
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu
	m3
	45,600

	 6
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	45,600

	 7
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	km
	0,024

	 8
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	7,000

	 9
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	7,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	10
	M1H05B


	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone
	t
	1,600

	 11
	08-03-482-18


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t
	buc
	1,000

	 12
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 13
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 14
	08-01-053-1


	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
	buc
	3,000

	 15
	08-03-526-2


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 16
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 17
	08-03-526-2


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 18
	11-03-001-01


	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	6,000

	 19
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	1,000

	 20
	08-01-066-1


	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set
	1,000

	 21
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,015

	 22
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m
	10 buc
	0,900

	 23
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m
	10 buc
	0,300

	 24
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,800

	 25
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm
	100 m
	0,080

	 26
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m
	0,370

	 27
	08-02-152-13


	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg
	100 buc
	0,040

	 28
	08-02-152-2


	Constructii metalice de cablu: scoaba tip П din otel fisie sau otel cornier
	t
	0,030

	 29
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,320

	 30
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,060

	 31
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	0,240

	 32
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m
	0,040

	 33
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
	100 m
	0,020

	 34
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
	100 m
	0,220

	 35
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
	100 m
	1,700

	 36
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m
	1,000

	 37
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m
	0,920

	 38
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m
	0,760

	 39
	08-02-143-2


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m
	0,920

	 40
	08-02-160-1


	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2
	buc
	10,000

	 41
	08-02-160-2


	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2
	buc
	4,000

	 42
	08-02-411-3


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm
	100 m
	0,060

	 43
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,060

	 44
	3332017-11
	Cablu ABБбШв 5х35mm2
	m
	194,000

	 45
	3332017-09


	Cablu ABБбШв-1 3х6mm2 
	m
	60,000

	 46
	3332023-22


	Cablu ВВГ 4х70mm2 
	m
	4,000

	 47
	3332023-32


	Cablu ВВГ 5х70mm2
	m
	2,000

	 48
	333510007


	Manson terminal ПКВэ-1
	buc
	2,000

	 49
	333510004


	Manson terminal ПКВэ-2
	buc
	8,000

	 50
	3335100024


	Manson terminal ПКВэ-3
	buc
	4,000

	 51
	335000504


	Profil de montare K101
	buc
	4,000

	 52
	4440061-5


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=70мм
	m
	6,000

	 53
	4440003


	Teava  din otel D=25mm
	m
	6,000

	 54
	33330001


	Caramida
	buc
	800,000

	 55
	1011786


	Lac de bitum
	kg
	3,000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	56
	555050-3


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-200-53
	set
	1,000

	 57
	5550051-36


	-Contor combinat 380B, 5A, ZMG 410 CR 
	buc
	1,000

	 58
	555100028-15


	-Transformator de curent TТИ-А-150/5А ,10ВА 
	buc
	3,000

	 59
	555049-01
	-Intrerupator automat 3p, 100A, TH125 carac.B 
	buc
	2,000

	 60
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 61
	555049-01


	-Intrerupator automat 3p, 100A, TH125 carac.B 
	buc
	2,000

	 62
	201-92852


	-Mira de montare 35cm
	m
	0,500

	 63
	5550073-3


	-Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	2,000

	 64
	555402-14-1


	-Izolator a barei de nul DIN 
	buc
	4,000

	 65
	5550236-7


	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B 
	buc
	1,000

	 66
	332001-2


	Diesel-generator 100GF, 380V, 100kVT, 1600kg (17300euro *15 t.421170)
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 27
Retele electrice exterioare 10kV .  (L=271m) 

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii
	
	

	1
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor intermediari П10-2 din beton armat  cu traverse , cu un singur picior
	buc
	1,000

	 2
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat  , cu un singur picior (подпорка к опоре №133)
	buc
	1,000

	 3
	33-04-007-1


	Montarea placilor din beton armat П-4
	buc
	2,000

	 4
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	2,000

	 5
	33-04-005-2


	Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 6-10 kV
	buc
	2,000

	 6
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.
	100 m3
	0,942

	 7
	TsD02D1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером
	100 m3
	0,942

	 8
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu
	m3
	65,850

	 9
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	65,850

	 10
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	km
	0,038

	 11
	RpEM29A


	Spargerea stratului de asfalt
	m3
	0,600

	 12
	DI83E


	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminte din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm
	m2
	6,000

	 13
	DI82D


	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate mascate, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	6,000

	 14
	DI82B


	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	6,000

	 15
	GD59A


	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm
	m
	15,000

	 16
	201-92612-1


	Consola PA1
	buc
	1,000

	 17
	201-92612-2


	Consola PA2
	buc
	1,000

	 18
	201-92612-4


	Consola PA4 
	buc
	3,000

	 19
	201-92612-5


	Consola PA5 
	buc
	3,000

	 20
	201-92612-11


	Consola P1
	buc
	3,000

	 21
	201-92612-20


	Consola KM1
	buc
	1,000

	 22
	201-92863


	Traversa TM3  
	buc
	1,000

	 23
	201-92866


	Traversa TM6  
	buc
	1,000

	 24
	201-9485-11


	Tirant Г1 
	buc
	2,000

	 25
	335000523-12


	Arbore de actionare PA3
	buc
	2,000

	 26
	335000522


	Dispozitiv de stringere  de ramificare ПC-2 
	buc
	7,000

	 27
	335000516


	Dispozitiv de stringere  de ramificare ПA-1
	buc
	3,000

	 28
	335000523


	Dispozitiv de stringere  de ramificare ПA-2
	buc
	18,000

	 29
	335000516-02
	Dispozitiv de stringere  de ramificare A2-А-50
	buc
	6,000

	 30
	335000516-7


	 Dispozitiv de stringere  cu pana HKK-1-1 
	buc
	3,000

	 31
	500-9056


	CAciula de polietilena K6
	buc
	13,000

	 32
	333111222


	Scoaba CPC-7-17 
	buc
	3,000

	 33
	333111221


	Scoaba  CK-7
	buc
	3,000

	 34
	335000537-1


	Urechiuse  У1-7-16 
	buc
	3,000

	 35
	201-9041


	Verigi ПРТ-7-1
	buc
	3,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	36
	08-01-025-1


	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А
	buc
	1,000

	 37
	08-01-062-1


	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t
	buc
	1,000

	 38
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc
	3,000

	 39
	08-01-056-1


	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А
	buc
	2,000

	 40
	08-01-015-1


	Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV
	set
	1,000

	 41
	08-01-052-2


	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 2
	buc
	19,000

	 42
	33-04-009-8


	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual
	km
	0,016

	 43
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,012

	 44
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m
	0,530

	 45
	08-02-141-3


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg
	100 m
	2,370

	 46
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m
	2,550

	 47
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m
	2,020

	 48
	08-02-164-7


	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc
	1,000

	 49
	08-02-160-3


	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2
	buc
	1,000

	 50
	08-02-167-7


	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 70 mm2
	buc
	1,000

	 51
	08-02-152-1


	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier
	t
	0,015

	 52
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m
	10 buc
	0,200

	 53
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,100

	 54
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm
	100 m
	0,080

	 55
	3332011-02


	Cablu AАБЛ-10 3х50mm2 
	m
	290,000

	 56
	336000244


	Сonductor neizolat AC-50mm2
	m
	46,000

	 57
	3335100015


	Manson de cablu  KMA-I 
	buc
	1,000

	 58
	33351006-6


	Cap terminal  3КBTп 10-25/50
	buc
	1,000

	 59
	33351006-9


	Manson de cuplare 3CTп 10-70/120 
	buc
	1,000

	 60
	33330001


	Caramida
	buc
	940,000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	61
	555100018


	Substatie de transformare  cu puterea 100kVa, tensiunea 10/0.4kV, KTП-1K-100/0,4-У1
	buc
	1,000

	 62
	55510019-2


	Transformator de forta cu 3 faze, de ulei cu puterea 100kVa, ten siunea 10/0.4kV, TM-100/10
	buc
	1,000

	 63
	12345606


	Decuplator 10kV , РЛНД-10/400У1
	buc
	1,000

	 64
	130-10019


	Detensionatoare PBO-10 
	buc
	3,000

	 65
	12345608


	 Deconector PB3-10/400
	buc
	1,000

	 66
	337000223


	Siguranta ПКТ-101-10-20 
	buc
	3,000

	 67
	110-9030


	Izolator ШФ-20В
	buc
	13,000

	 68
	110-9037


	Izolator ПC70-D
	buc
	6,000


Lista volumului de lucrări № 28
Retele exterioare de apeduct si canalizare.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сети водопровода и канализации.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Сети водопровода.
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. Земляные работы.
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3
	0,27

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную)
	m3
	1,00

	 3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3
	5,20

	 4
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	5,20

	 5
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3
	0,21

	 6
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3
	0,52

	 7
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	m3
	1,59

	   
	
	Раздел 1.1.2. Трубопроводы и арматура.
	
	

	8
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 PN6 ф40mm)
	m
	16,00

	 9
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 PN6 ф25mm)
	m
	14,00

	 10
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	30,00

	 11
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф25мм)
	buc
	1,00

	 12
	SD09B


	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Вентиль запорный фланцевый 15кч19бр ф32 мм)
	buc
	1,00

	 13
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый    д=25mm)
	buc
	1,00

	 14
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый   ф15мм)
	buc
	1,00


	 15
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Муфта переходная из ковкого чугуна ф25x20)
	buc
	1,00

	 16
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Муфта переходная из ковкого чугуна ф25x32)
	buc
	1,00

	 17
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Тройник  из ковкого чугуна ф25)
	buc
	1,00

	 18
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная сталь/полиэтилен ф20x25)
	buc
	1,00

	 19
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная сталь/полиэтилен ф32x40)
	buc
	1,00

	 20
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 32 mm (Фланец стальной плоский приварной ф32мм)
	buc
	2,00

	 21
	SA34E


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2") (Гильзы из труб ф63 L=0,2m)
	buc
	3,00

	   
	
	Раздел 1.1.3. Колодцы.
	
	

	22
	AcD52A


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	2,35

	 23
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦД-20)
	put
	1,00

	 24
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  2.0 m,(КЦ20-9)
	put
	2,00

	 25
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-20-1)
	put
	1,00

	 26
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	1,00

	 27
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put
	1,00

	 28
	CD50C


	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)
	m3
	0,04

	 29
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Тип "Л"
	buc
	1,00

	 30
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t
	0,02

	 31
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	m3
	0,64

	 32
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2
	5,34

	     
	
	Раздел 1.2. Cети канализации.
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. Земляные работы.
	
	

	33
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3
	2,41

	 34
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную)
	m3
	7,00

	 35
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3
	3,60

	 36
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3
	49,00

	 37
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	49,00

	 38
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3
	1,95

	 39
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3
	1,95

	 40
	TsF05A


	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2
	263,00

	 41
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	m3
	6,00

	   
	
	Раздел 1.2.2. Трубопроводы.
	
	

	42
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (ПВХ  SN4/ SDR 41  SN4 Ф160x4)
	m
	91,00

	 43
	AcD16A


	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник п/э PN4 ф200мм)
	buc
	1,00

	 44
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (ПВХ  SN4 /SDR41)-стояк
	m
	2,50

	 45
	AcD16A


	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ( Колено п/э PN4 ф200мм)
	buc
	1,00

	 46
	SA34I


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза для труб ф160мм)
	buc
	8,00

	   
	
	Раздел 1.2.3. Колодцы.
	
	

	47
	AcD53A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (колодцы в сухих грунтах ф1,0м)
	m3
	3,01

	 48
	AcD53B


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (колодцы в сухих грунтах ф1,5м)
	m3
	5,37

	 49
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put
	5,00

	 50
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	put
	5,00

	 51
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put
	4,00

	 52
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put
	6,00

	 53
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	put
	3,00

	 54
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-6)
	put
	4,00

	 55
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9)
	put
	5,00

	 56
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	put
	3,00

	 57
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	8,00

	 58
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put
	3,00

	 59
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9)
	put
	2,00

	 60
	CD50C


	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)
	m3
	0,26

	 61
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "Л"
	buc
	8,00

	 62
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t
	0,03

	 63
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	m3
	3,20

	 64
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2
	26,70

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	65
	07-04-002-01


	Pompa orizontala sau verticala cu piston cu aburi, masa, t: 0,35( Монтаж  насоса колодезного Dab Turbinel M N=0,75 Q=1,2м3/час Н=36м)
	buc
	1,00

	 66
	IA32A


	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 100 l (Монтаж бака мембрамного Reflex DE 100 емк.100л)
	buc
	1,00

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	67
	Pret de piata


	Стоимость  насоса колодезного Dab Turbinel M N=0,75 Q=1,2м3/час Н=36м) (Romstal 42-18-21)
	buc
	1,00

	 68
	Pret de piata


	Стоимость бака мембрамного Reflex DE 100 емк.100л (Romstal 42-18-21)
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 29
Retele exterioare gazificarea.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Cети газоснабжения cреднего давления.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Земляные работы.
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3
	0,830

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную)
	m3
	3,000

	 3
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3
	12,000

	 4
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3
	20,000

	 5
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	20,000

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3
	0,780

	 7
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3
	0,780

	   
	
	Раздел 1.2. Трубопроводы и арматура.
	
	

	8
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7 mm (PE 80 SDR 11)
	m
	375,000

	 9
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф45x3мм)
	m
	7,000

	 10
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф57x3мм)
	m
	2,000

	 11
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( ф38x2мм)
	m
	2,000

	 12
	RpGD07A


	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m
	11,000

	 13
	ID10E


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровой газовый Ду-50 Pу-0,6)
	buc
	1,000

	 14
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта  МВ-40)
	buc
	4,000

	 15
	AcE51A


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Врезка газопроводом Ду-50)
	piesa
	1,000

	 16
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление трубопровода к стене)
	kg
	10,000

	 17
	GD59A


	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la ф75x6,8 mm 
	m
	28,000

	   
	
	Раздел 1.3. Прокладка газопровода в футляре 1  Ф76x6,8 L=28м-  УПГ-8-2- 1шт 
	
	

	18
	GD58A


	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8mm   
	m
	28,000

	 19
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Cъемная заглушка ф50мм)
	buc
	1,000

	 20
	GD52J


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 250 mm (Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм)
	m
	0,350

	 21
	DA11C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3
	0,060

	 22
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2
	0,600

	 23
	IzL07A


	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2
	0,500

	 24
	GD52E


	Пенополимерный материая
	kg
	0,100

	 25
	GD52E


	Пакля смоляная ленточная
	kg
	4,000

	 26
	GD52E


	Полимерная липкая лента
	m
	20,000

	   
	
	Раздел 1.4. Прокладка газопровода в футляре 1  Ф75x6,8 L=5.0м-  УПГ-8-2- 1шт 
	
	

	27
	GD58A


	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8mm   
	m
	5,000

	 28
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Cъемная заглушка ф50мм)
	buc
	1,000

	 29
	GD52J


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 250 mm (Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм)
	m
	0,350

	 30
	DA11C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3
	0,060

	 31
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2
	0,600

	 32
	IzL07A


	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2
	0,500

	 33
	GD52E


	Пенополимерный материая
	kg
	0,100

	 34
	GD52E


	Пакля смоляная ленточная
	kg
	4,000

	 35
	GD52E


	Полимерная липкая лента
	m
	20,000

	   
	
	Раздел 1.5. Вход-выход трубопровода из земли   УПГ 1-2 -Д=40мм-1шт
	
	

	36
	GA08A


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m
	1,450

	 37
	GD04A


	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m
	0,050

	 38
	GD11A


	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3
	0,010

	 39
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm
	m
	1,500

	 40
	GD01A


	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dу 32 mm
	m
	0,500

	 41
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта  МВ-40)
	buc
	4,000

	 42
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Переход полиэтилен cталь Dn 40x32)
	buc
	1,000

	   
	
	Раздел 1.6. Пересечение газопровода  с газопроводом  c кабелем - УПГ-30-2 -2шт
	
	

	43
	GD52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm ( Футляр разрезной Dn110мм SDR17,6мм)
	m
	9,000

	 44
	GD52B


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х6.8 mm (PE SDR-11 )
	m
	4,000

	 45
	GD52A


	Cигнальная  лента
	m
	8,000

	 46
	GD52A


	Липкая  лента
	m
	20,000

	 47
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
	m3
	1,200

	   
	
	Раздел 1.7. Цокольный ввод  полиэтиленового газопровода   УПГ -16 -2 (Д=40)-1шт
	
	

	48
	GA08A


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m
	1,500

	 49
	GD04A


	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m
	0,050

	 50
	GD11A


	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3
	0,010

	 51
	GD52C


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (Гофрированная труба ф90мм)
	m
	1,600

	 52
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm
	m
	3,000

	 53
	GD01A


	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dу 32 mm
	m
	0,500

	 54
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта  МВ-40)
	buc
	4,000

	 55
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Переход полиэтилен cталь Dn 40x32)
	buc
	1,000

	 56
	ID12A


	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровой фланцевый ф32мм)
	buc
	1,000

	   
	
	Раздел 1.8. Разборка и восстановления а/б покрытия дороги.
	
	

	57
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (резка швов)
	m
	409,000

	 58
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	25,570

	 59
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	10,230

	 60
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta( c учетом возврата щебня-50%)
	m3
	18,410

	 61
	DB19A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	102,250

	 62
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	102,250

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы.
	
	

	63
	GF12A


	Firida Montarea fiidei din tabla. gata confectionate (монтаж ШГРП)
	buc
	1,000

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	64
	Pret de piata


	Шкафной газорегуляторный пункт с  регулятором  давления, тип DSR-25
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 30
Amenajarea
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Aminagerea
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Imbracaminte rutiera
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. тип 1
	
	

	1
	DA03A


	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную
	m3
	49,70

	 2
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом
	100 m3
	4,48

	 3
	DA06A2


	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3
	18,10

	 4
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3
	164,00

	 5
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3
	21,50

	 6
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	197,00

	 7
	DB16H K=2


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	1 093,00

	 8
	DB16D K=2


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	121,00

	 9
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm-П-1
	m
	585,00

	   
	
	Раздел 1.1.2. тип 2
	
	

	10
	DA03A


	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную
	m3
	4,00

	 11
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом
	100 m3
	0,37

	 12
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3
	2,30

	 13
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	27,00

	 14
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	264,00

	 15
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	29,00

	 16
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton P-7
	m
	250,00

	     
	
	Раздел 1.2. Imprejmuiri
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. gardul din beton armat
	
	

	17
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	23,00

	 18
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-разравнивание грунта
	m3
	23,00

	 19
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	22,75

	 20
	CO08B


	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi  montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea  imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime 
	m
	250,00

	 21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  - MC-1,10
	kg
	10,45

	   
	
	Раздел 1.2.2. Ворота с калиткой 
	
	

	22
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	1,86

	 23
	RpCP04A


	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat (ворота с калиткой)
	kg
	287,90

	 24
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
	m2
	8,00

	     
	
	Раздел 1.3. Formelor arhitecturale mici
	
	

	25
	2102 Комп.КСИЛ


	Скамья,тип 1
	buc
	2,00

	 26
	1312 Комп.КСИЛ


	Стол
	buc
	1,00

	 27
	1312 Комп.КСИЛ


	Пергола
	buc
	1,00

	     
	
	Раздел 2. Aminagarea spatiilor vezi
	
	


	28
	TsH17A


	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	m3
	2,16

	 29
	TsH24C


	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot
	buc
	8,00

	 30
	Pret de piata


	Клен
	buc
	4,00

	 31
	Pret de piata


	Ель
	buc
	4,00

	 32
	TsH17A


	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	m3
	4,00

	 33
	TsH24A


	Plantari arbusti fara balot
	buc
	20,00

	 34
	Pret de piata


	Buxus
	buc
	10,00

	 35
	Pret de piata


	Lonicera
	buc
	10,00

	 36
	TsH30A


	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren 
	100 buc
	0,20

	 37
	Pret de piata


	Delfinium
	buc
	10,00

	 38
	Pret de piata


	Roza Rugoza
	buc
	10,00

	 39
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2
	358,00

	 40
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100 m2
	3,58

	   
	
	Раздел 3. Sistematizarea verticala
	
	

	41
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	2,36

	 42
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	9,93

	 43
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	0,14

	 44
	TsI50E


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km
	t
	23,10

	 45
	TsC50B К=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3
	0,14

	 46
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3
	12,43


Obiectul nr.8183  “Pichetul de graniceri cu turn de telecomunicaţii

 din satul Alexanru Ioan Cuza, r-l Cahul”

(denumirea, adresa)

Autoritatea   contractantantă   Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova
1.Descriere generală
Terenul santierului pentru constructia cladirei este situat  în satul Alexanru Ioan Cuza, r-l Cahul. Obiectul de constructie conform proiectului de constructie, reprezinta о cladire administrative cu 2 nivele, subsol si mansarda reprezentind in plan un dreptunghi cu deminsiuni 14x18m, garaj si volier . Relieful terenului este linistit avand о inclinatie minimala  . In afara de cladirea nominalizata proiectul de executie prevede constructia retelelor edilitare (electrice, alimentarea cu ара si canalizare, gaz), amenajarea teritoriului, si difrisarea arburilor nepretiosi. In componenta cladirei sunt incluse urmatoarele incaperi conform proiectului.
2.Informatii si proiectare
Structura elementelor portante a cladirii reprezinta un schilet rigid spatial racordat longitudinal si transversal cu coloane si grinzi, executate din beton masiv de clasa B25.
Luand in cosideratie ca pamantul este sensibil la umezire, proiectul prevede executarea patului de pamint cu capacitatea de l,8 m.
Fundatia, continua si pe coloane trebue executata din beton masiv B25.
Peretii portanti a subsolului trebue efectuati din beton monolit armat masiv B25.
Peretii portanti a cladirei s-e executa din blocuri mici taiati din piatra de calcar marca 35 pe mortar de marca 25, armati cu grila metalica.
Peretii despartitori se executa partial din caramida marca 75 pe mortar M50 si placi de carton ipsos.
Scarele interioare se efectuaza din beton armat marca B15 si exterioare din metal.
Planşeurile intre niveluri şi mansarda se executa din beton monolit armat.
Parte integrantă a contractului va fi proiectul de executie, elaborat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. 

3.Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarelor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitate in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărelor executate trebue sa corespunda cerintelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constractiilor şi conform normelor de executare si receptie a elementelor şi lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investorului. Se supn obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

4.Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.
La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, beton armat şi stratul din pămînt tasat de fondatie vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucratori atestati confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de santier atestat.

5.Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrelor tehnici stipulate in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. Amesticul din beton trebue transportat, ambalat şi compactat la о temperatura nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuaza protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritorilor aferente in functie de conditiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investorului documentele necesare si intocmirii cartii tehnice a constructiei.Sesizarea in timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrirelor. In limitele terenului destinat constructiei este situat un spatiu verde din arbori de coniferi care necisita pastrare dupa psibilitati.

6.Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie
Executarea incercarelor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari s prescriptiilor tehnice fund obligatorii pentru executare.In cazul care terminul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse §i/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.
7.Remedierea viciilor ascunse si a defectelor
Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care due la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta inprroiect: dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atat in perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

8.Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie
Trasarea geodezica a cladirii, conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea relefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii primulu nivel a cladirii,care corespunde cotei a planului general. Tolerantele admisibele la executarea lucrarelor trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnie si actelor normative in vigoare.
9.Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Categoria cladirii-II;
Categoria de responsabilitate-II;
Gradul de rezistenta la foc-2;
Gradul de seismicitate aterenului -7 şi 8;
Regimul climacteric al raionului-III;
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C
Preciunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunia normativa a omatului-50kg/cm2(0,5kPa)

10.Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului
· Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:
· pentru incalzîre şi ventelare(iarna) - -18 °C;
· pentru ventelare(vara)- +26°C;
· pentru ventelare(in perioada de trecere) - 8°C;
· pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;
·  perioada de încalzire =172 zile;
· sursa de alimentare cu caldura cazangerea incorporata;
· temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 C;
· temperatura apei calde 50°C;

· acoperisul piramidal din metalocerepita de culoare verde închisă pe gratar din lemn cu sistem exterior organizat de evacuare a apei;
· coeficientul de conductibilitate calorica a cladirei este de 0,856 vt/m cu volumul specific de 1800kg/cm3;
11.Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor
Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.

12.Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor
Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebue sa corespunda proiectului de executie,normativelor tehnice in vigoare.
13.Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor luchrari trebue sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare si proiectului de executie.

14.Articole, produse si piese necesare instalatiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

15.Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
· imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

· amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitpozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:
c) executare lucrarelor de constructie a retelei de ара + primul camin si instalarea temporara pe prioada executarii lucrarelor de constructie echipamentului de masurare conform proiectului de executie;
d) executarea lucrarelor de constructie a retelei de lumina electrica + bransament cu instalarea echipamentului de masurat;
· difrisarea arboriloro existenti pe amplasament;
· indepartarea stratului vegetal;

asigurarea pazei pe toata durata de constructii; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poarta executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

16.Definitii
Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

17.Cerinte privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrants a caetului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere fmantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, benefficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat eel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. In cazuri motivate cand durata contractulii de executare continua depasaste terminul de un an ajustarea valorii contractului se efectuaza conform prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii conractelor de achizitii publice cu executare continua, inchiate pe un termin mai mare de un an aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.
18. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate în programul Winsmeta  2000 formularele dezvăluite nr.7; nr.3 şi nr.5
 Serviciul Grăniceri

Data __________
	Pichetul de graniceri cu turn de telecomunicatii din s.A.I.Cuza,raionul Cahul
	Форма Nr.1

WinCmeta2000

	(Наименование объекта)
	


Lista volumului de lucrari № 1
Excavare solului fertil
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC18A1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3
	1,23

	 2
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3
	1,23

	 3
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	0,15

	 4
	TsI50E


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km
	t
	18,00

	 5
	TsC50AК=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
	100 m3
	0,15

	 6
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria
	100 m3
	0,15


Lista volumului de lucrari № 2
Cladirea pichetului de graniceri.Lucrari generale de constructii.

	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	9,36

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	16,00

	 3
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	75,00

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	10,29

	 5
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	2,78

	 6
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	66,00

	 7
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	2,12

	 8
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	66,00

	 9
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	2,12

	   
	
	Раздел 2. Фундаменты и стены техподполья
	
	

	10
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	12,40

	 11
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Fc-1,2
	m3
	32,73

	 12
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	93,00

	 13
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	224,20

	 14
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	994,90

	 15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	45,00

	 16
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- F-1
	m3
	5,36

	 17
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	14,80

	 18
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	2,80

	 19
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	87,20

	 20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	12,80

	 21
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- стены техподполья
	m3
	64,10

	 22
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	376,00

	 23
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	1 720,23

	 24
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	25,60

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	25
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-
	m3
	45,20

	 26
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.40см
	m3
	35,30

	 27
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.20см
	m3
	4,50

	 28
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-6
	m3
	72,00

	 29
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	504,00

	 30
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	700,36

	 31
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	5 563,62

	 32
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	448,16

	 33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-20 )
	kg
	70,24

	 34
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	93,40

	   
	
	Раздел 4. Перекрытие на отм.-0,100
	
	

	35
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-1
	m3
	30,00

	 36
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	200,00

	 37
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 38
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	5 849,02

	   
	
	Раздел 5. Перекрытие на отм.+2,900
	
	

	39
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-2
	m3
	30,00

	 40
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	200,00

	 41
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 42
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	5 890,24

	 43
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закл.детали
	kg
	39,20

	   
	
	Раздел 6. Acoperisul
	
	

	44
	CE41A


	Montarea capriorilor     Установка стропил 
	m3
	12,27

	 45
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	12,27

	 46
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- protectie contravant (полиэтилен)
	m2
	380,00

	 47
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 30*50--контррейка
	m3
	0,80

	 48
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,80

	 49
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -обрешетка
	m2
	380,00

	 50
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	4,62

	 51
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 30*50--дощатый настил
	m3
	1,50

	 52
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	1,50

	 53
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -обрешетка(крепление утеплителя)
	m2
	280,00

	 54
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	2,80

	 55
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- bariera antivapoi (полиэтилен)
	m2
	380,00

	 56
	IzF10A


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 130 mm grosime-минплита толщ.150мм
	m2
	280,00

	 57
	CK28C


	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn-подшивка  гипсокартоном
	m2
	242,00

	 58
	CE16A


	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata , montate pe pane metalice-  профнастил (тел.312121)
	m2
	380,00

	 59
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m-обшивка карниза
	m2
	35,00

	 60
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele-окраска 
	m2
	35,00

	 61
	CE19A1


	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m-желоба
	m
	40,00

	 62
	CE21C1


	 Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m-водосточные трубы
	m
	25,00

	 63
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-каркас вентшахт (Ш-1...Ш-5)
	kg
	908,00

	 64
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2
	24,00

	 65
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	30,00

	 66
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -минвата т.50мм
	m2
	65,00

	 67
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	65,00

	   
	
	Раздел 7. Pereti dispartitori
	
	

	68
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-25 п.6)
	m3
	3,50

	 69
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	42,58

	 70
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	3,00

	 71
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	1,64

	 72
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-25 п.9)
	kg
	624,00

	 73
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-25 п.8)
	kg
	292,46

	 74
	CD12A


	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica
	m2
	547,60

	 75
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m
	450,00

	 76
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая
	m2
	45,00

	 77
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	40,00

	 78
	CF54A


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor--обшивка вентканалов и труб
	m2
	25,00

	 79
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-1ПБ10-1
	buc
	7,00

	 80
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-2ПБ25-3
	buc
	1,00

	 81
	CP05A


	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv-2ПБ16-2
	buc
	1,00

	   
	
	Раздел 8. Ferestre
	
	

	82
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-(ОК-7,9,12,15)
	m2
	8,69

	 83
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (OК-1,3,4,5,8,10,11,13,14)
	m2
	53,49

	 84
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (OК-2.6)
	m2
	6,74

	 85
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	60,00

	 86
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	60,00

	 87
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -м/к решеток
	kg
	124,40

	 88
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina-
	t
	0,12

	   
	
	Раздел 9. Usi
	
	

	89
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(с устр.налич.)-- остеклен.одноств (Д-8,9)
	m2
	7,56

	 90
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(с устр.налич.)-(глух.одност.Д-1,2,5,6)
	m2
	70,35

	 91
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-(Д-3,4,7)
	m2
	8,61

	 92
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	20,70

	   
	
	Раздел 10. Витраж
	
	

	93
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu--В-1,2
	m2
	12,00

	   
	
	Раздел 11. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 11.1. на отм.-3.000
	
	

	
	
	Раздел 11.1.1. тип 1
	
	

	94
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,92

	 95
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	92,00

	 96
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-92,00

	 97
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	92,00

	 98
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	92,00

	 99
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	92,00

	 100
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	92,00

	   
	
	Раздел 11.1.2. тип 2
	
	

	101
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,65

	 102
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	65,00

	 103
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-65,00

	 104
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	65,00

	 105
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,00

	 106
	CG01A1 К=-3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,00

	 107
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	65,00

	 108
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,00

	 109
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,00

	 110
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	65,00

	   
	
	Раздел 11.1.3. тип 3
	
	

	111
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,14

	 112
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,50

	 113
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-13,50

	 114
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	0,95

	 115
	CG22E1 K=1.5


	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,50

	   
	
	Раздел 11.1.4. тип 4
	
	

	116
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,66

	 117
	CG22A1


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	65,50

	 118
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat
	m2
	-65,50

	 119
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	65,50

	 120
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	65,50

	 121
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-65,50

	 122
	CG42A


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-Деревянные полы
	m2
	65,50

	     
	
	Раздел 11.2. на отм.0.000
	
	

	
	
	Раздел 11.2.1. тип 5
	
	

	123
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	98,00

	 124
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	98,00

	 125
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	98,00

	 126
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	98,00

	   
	
	Раздел 11.2.2. тип 6
	
	

	127
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	66,00

	 128
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	66,00

	 129
	CG01A1 К=-1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-66,00

	 130
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	66,00

	 131
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	66,00

	 132
	CG01A1 К=-4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-66,00

	 133
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	66,00

	   
	
	Раздел 11.2.3. тип 7
	
	

	134
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	60,00

	 135
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	60,00

	 136
	CG01A1 К=1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	60,00

	 137
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	60,00

	   
	
	Раздел 11.2.4. на лестн.клетках
	
	

	138
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	40,00

	 139
	CG01A1 К=-3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-40,00

	 140
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2
	40,00

	     
	
	Раздел 11.3. на отм.+3.000
	
	

	
	
	Раздел 11.3.1. тип 5
	
	

	141
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	52,00

	 142
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	52,00

	 143
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	52,00

	 144
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	52,00

	   
	
	Раздел 11.3.2. тип 6
	
	

	145
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	24,00

	 146
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	24,00

	 147
	CG01A1 К=-1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-24,00

	 148
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- membrana
	m2
	24,00

	 149
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	24,00

	 150
	CG01A1 К=-4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-24,00

	 151
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	24,00

	   
	
	Раздел 11.3.3. тип 7
	
	

	152
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli cu placi din penopolistirol cu grosimea 50mm
	m2
	165,00

	 153
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	165,00

	 154
	CG01A1 К=1,4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	165,00

	 155
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	165,00

	       
	
	Раздел 12. Лестница ЛВ
	
	

	156
	CA04C


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-лестница ЛВ
	m3
	6,60

	 157
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	40,00

	 158
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	74,88

	 159
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	982,15

	 160
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	10,62

	 161
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение ОГ-1(АР-18)
	kg
	12,50

	 162
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului--лестн.площ.и маршей
	m2
	30,00

	   
	
	Раздел 13. Lucreri de finisare interioara
	
	

	163
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (включ.откосы)
	m2
	1 110,00

	 164
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-  гипсокартон.перегородок сухой смесью. 
	m2
	1 095,00

	 165
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка стен
	m2
	2 205,00

	 166
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	1 110,00

	 167
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-1 110,00

	 168
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка потолков
	m2
	732,50

	 169
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой  смесью
	m2
	732,50

	 170
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	1 767,00

	 171
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков
	m2
	603,00

	 172
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая стен
	m2
	30,00

	 173
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая потолка
	m2
	53,50

	 174
	CN52A


	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala - клеевая потолков
	m2
	76,00

	 175
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	408,00

	   
	
	Раздел 14. Lucreri de finisare exterioara
	
	

	176
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.60мм
	m2
	212,00

	 177
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.100мм
	m2
	212,00

	 178
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat-Металлические дюбеля
	buc
	928,00

	 179
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - слой сетки из стекловолокна
	m2
	232,00

	 180
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка
	m2
	232,00

	 181
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	232,00

	 182
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor--цоколя
	m2
	44,00

	 183
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса
	m2
	390,00

	   
	
	Раздел 15. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 15.1. наружная лестница ЛН
	
	

	184
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	0,50

	 185
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,50

	 186
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-м/к лестницы
	kg
	1 548,70

	 187
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	1,55

	   
	
	Раздел 15.2. козырек К-1 (1шт)
	
	

	188
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,16

	 189
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,16

	 190
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	0,35

	 191
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- ЗК-1
	kg
	11,16

	 192
	CE41A


	Montarea capriorilor (КЖ-36 п.5)
	m3
	0,14

	 193
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,14

	 194
	CE30B


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect
	m2
	11,00

	 195
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. -Огнезащита 
	100m2
	0,08

	 196
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic-rigla 20*75--контррейка
	m3
	0,05

	 197
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.-Огнезащита 
	m3
	0,05

	 198
	CE17A


	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare- protectie anticondensat (полиэтилен)
	m2
	11,00

	 199
	CE16A


	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata , montate pe pane metalice-  профнастил (тел.312121)
	m2
	11,00

	 200
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	11,00

	 201
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele-окраска 
	m2
	11,00

	   
	
	Раздел 15.3. козырек К-2 (4шт)
	
	

	202
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,27

	 203
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,27

	 204
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	1,60

	 205
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	16,00

	   
	
	Раздел 15.4. козырек К-3 (2шт)
	
	

	206
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,30

	 207
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,30

	 208
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	1,60

	 209
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	16,00

	   
	
	Раздел 15.5. козырек К-4 (1шт)
	
	

	210
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька
	t
	0,07

	 211
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t
	0,07

	 212
	CP20E


	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimi pina la 35 m, prin subturnare la baza panourilor, a stilpisorilor intre panouri si intre elemente rezemate pe pereti
	m3
	0,40

	 213
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-поликарбонат
	m2
	4,00

	   
	
	Раздел 15.6. ограждение терассы
	
	

	214
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение ОГ-2(АР-18)
	kg
	28,50

	   
	
	Раздел 15.7. отмостка
	
	

	215
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,70

	 216
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	7,00

	 217
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	70,00

	   
	
	Раздел 15.8. оконные приямки
	
	

	218
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,25

	 219
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	2,50

	 220
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	15,05

	 221
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	45,00

	 222
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	238,00

	   
	
	Раздел 15.9. крыльца
	
	

	223
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	2,00

	 224
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	4,16

	 225
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	9,62

	 226
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	6,00

	 227
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	75,60

	 228
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	23,00

	 229
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-23,00

	 230
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2
	23,00


Lista volumului de lucru № 3
Cladirea pichetului de graniceri.Icalzire si ventilatia

(denumirea lucrгri)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Отопление
	
	

	1
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/400)
	buc
	1,00

	 2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/500)
	buc
	3,00

	 3
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/600)
	buc
	6,00

	 4
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/700)
	buc
	1,00

	 5
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 11  500/800)
	buc
	3,00

	 6
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/500)
	buc
	2,00

	 7
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/600)
	buc
	4,00

	 8
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/700)
	buc
	7,00

	 9
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/900)
	buc
	2,00

	 10
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22  500/1000)
	buc
	1,00

	 11
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 500/1100)
	buc
	2,00

	 12
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 500/1200)
	buc
	2,00

	 13
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 500/1600)
	buc
	1,00

	 14
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 33 500/900)
	buc
	2,00

	 15
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 33 500/1000)
	buc
	2,00

	 16
	IB01A


	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "TERMO" 500/130)
	m2
	3,90

	 17
	IzA08C


	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска маслянной краской радиаторов)
	m2
	3,90

	 18
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Радиаторный терморегулятор "Danfoss")
	buc
	39,00

	 19
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RTD-N прямой "Danfoss")
	buc
	38,00

	 20
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RLV-S угловой "Danfoss")
	buc
	39,00

	 21
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздухоспускной кран Маевского)
	buc
	39,00

	 22
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы металлополимерные из поперечно сшитого полиэтилена RAUTITAN(PE-X/AL/PE d=16x2mm)
	m
	164,00

	 23
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(То же d=20x2mm)
	m
	170,00

	 24
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(То же,d=25x2mm)
	m
	30,00

	 25
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m
	15,00

	 26
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m
	53,00

	 27
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	22,00

	 28
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	18,00

	 29
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm
	m
	22,00

	 30
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	494,00

	 31
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	13,48

	 32
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	33,90

	 33
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	6,00

	 34
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	6,00

	 35
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Запорно-измерительный клапан ASV-M d=15mm "Danfoss")
	buc
	10,00

	 36
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Запорно-измерительный клапан ASV-M d=20mm "Danfoss")
	buc
	3,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Теплоснабжение калориферов
	
	

	37
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	59,00

	 38
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	59,00

	 39
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	7,84

	 40
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	17,10

	 41
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	2,00

	 42
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	4,00

	 43
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm(Шаровый кран d=32mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Сантехработы
	
	

	44
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 250х150)
	buc
	1,00

	 45
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 400х150)
	buc
	1,00

	 46
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2
	129,70

	 47
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2
	27,20

	 48
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	26,20

	 49
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
	m2
	21,60

	 50
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ITA 60-30)
	buc
	1,00

	 51
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 100х100)
	buc
	1,00

	 52
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х100)
	buc
	11,00

	 53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х150)
	buc
	1,00

	 54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 200х150)
	buc
	6,00

	 55
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250х150)
	buc
	1,00

	 56
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х150)
	buc
	4,00

	 57
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 200х100)
	buc
	3,00

	 58
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 100х350)
	buc
	1,00

	 59
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 300х100)
	buc
	3,00

	 60
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 450х150)
	buc
	3,00

	 61
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х500)
	buc
	3,00

	 62
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 150х600)
	buc
	1,00

	 63
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Маты минераловатные толщиной 50мм )
	m2
	120,00

	 64
	VB02A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечной клапан SRC 60-30
	buc
	1,00

	 65
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Гигрорегулируемые приточные устройства ЕНА50-30 АЭРЭКО)
	buc
	3,00

	 66
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан огнезадерживающий КЛОП 250х150)
	buc
	1,00

	 67
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан огнезадерживающий КЛОП 400х150)
	buc
	1,00

	 68
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка МV 430/2)
	buc
	12,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Отопление
	
	

	69
	11-02-042-02


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Регулятор перепада давления в комплекте с дренажным краном ASV-PV "Danfoss")
	buc
	13,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Теплоснабжение
	
	

	70
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Регулирующий шаровый клапан "Belimo"R322 d=25mm)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 2.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 2.3.1. П1
	
	

	71
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-4500 HW  L=2484m3/час Н=840Па N=1.880kW U=400 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.2. В1
	
	

	72
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(K250L)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.3. В2
	
	

	73
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(K250L)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.3.4. К1,К2
	
	

	74
	VC17A


	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h  (Наружный блок SRC25ZGX-S)
	buc
	2,00

	 75
	VC01B


	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Внутренний блок SRC25ZGX-S)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 2.3.5. B
	
	

	76
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Осевой вентилятор STANDART 12)
	buc
	9,00

	 77
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDR 60-30)
	buc
	1,00

	 78
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDК 250-900)
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Отопление
	
	

	79
	Pret de piata


	Регулятор перепада давления в комплекте с дренажным краном ASV-PV  "Danfoss"
	buc
	13,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Теплоснабжение
	
	

	80
	Pret de piata


	Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R322 d=25mm с электроприводом LR24-SR
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 3.3.1. П1
	
	

	81
	VC16A


	Приточная установка ТА-4500 HW  L=2484m3/час Н=840Па N=1.880kW U=400 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.2. В1
	
	

	82
	Pret de piata


	Вентилятор K250L
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.3. В2
	
	

	83
	Pret de piata


	Вентилятор K250L
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.3.4. К1,К2
	
	

	84
	Pret de piata


	Стоимость канальной сплит системы SRC25ZGX-S
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 3.3.5. B
	
	

	85
	Pret de piata


	Осевой вентилятор STANDART 12
	buc
	3,00

	 86
	Pret de piata


	Шумоглушитель  LDR 60-30
	buc
	1,00

	 87
	Pret de piata


	Шумоглушитель  LDК 250-900
	buc
	2,00


Lista volumului de lucru № 4
Cladirea pichetului de graniceri. Внутренние сантехработы ВК.

	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сантехработы.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Внутренний водопровод В1,T3.
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. Cантехработы.
	
	

	1
	SA20A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x1,9
	m
	65,00

	 2
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(полипропиленовые трубы  ф 25*2,3мм)
	m
	40,00

	 3
	SA21D


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (полипропиленовые трубы ф40x3,7мм) 
	m
	30,00

	 4
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m
	1,35

	 5
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 20 mm
	buc
	1,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф20мм)
	buc
	1,00

	 7
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Обратный клапан поворотный ф20мм)
	buc
	1,00

	 8
	GE10A1


	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Манометр ОБМ-1)
	buc
	1,00

	 9
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  ф32мм)
	buc
	2,00

	 10
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  д=20mm)
	buc
	2,00

	 11
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15б1бк   ф15мм)
	buc
	28,00

	 12
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полиэтилен вн.резьба ф15*20*1,9
	buc
	65,00

	 13
	SA21D


	Муфта переходная сталь-полиэтилен вн.резьба ф32*40*3,7
	buc
	3,00

	 14
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полиэтилен ф20*25*2,3
	buc
	2,00

	 15
	SA20B


	 Муфта уговая с наружной  резьбой  и установочной рамой  ф15мм
	buc
	18,00

	 16
	SA20B


	Угольник полипропиленовый  ф20*2,1мм
	buc
	70,00

	 17
	SA20C


	Угольник  полипропиленовый  ф25*2,3мм
	buc
	6,00

	 18
	SA20C


	Угольник  полипропиленовый  ф40*3.7мм
	buc
	6,00

	 19
	SA20В


	Тройник  полипропиленовый  ф20*1.9мм
	buc
	25,00

	 20
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25*2,3мм
	buc
	8,00

	 21
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25*2,3x20**2.1
	buc
	4,00

	 22
	SA21D


	Тройник  полипропиленовый  ф40*3,7x20**2.1
	buc
	4,00

	 23
	SA21D


	Тройник  полипропиленовый  ф40*3,7x20**2.1
	buc
	2,00

	 24
	SA20В


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф20x25мм
	buc
	15,00

	 25
	SA21C


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф40x25мм
	buc
	1,00

	 26
	SA20A


	Угольник  с нар. резьбой и установочной рамой  ф20мм
	buc
	54,00

	 27
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	20,00

	   
	
	Раздел 1.1.2. Ввод водопровода.
	
	

	28
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	3,60

	 29
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	3,55

	 30
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	3,55

	 31
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ф40мм-ввод)
	m
	5,00

	     
	
	Раздел 1.2. Канализация К1.
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. Cантехработы.
	
	

	32
	SB08C


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (полипропилен)
	m
	27,00

	 33
	SB08E


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (полипропилен)
	m
	20,00

	 34
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубы чугунные канал. ф100мм-в земле)
	m
	37,00

	 35
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (в земле)
	m
	12,00

	 36
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз  "Компакт" c косым   выпуском со смывным бачком )
	buc
	5,00

	 37
	SC08A


	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  (Чаша клозетная чугунная эмалированная с сифоном и бачком ) ("Керамин" т. 40-51-62)
	buc
	3,00

	 38
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)
	buc
	9,00

	 39
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)
	buc
	9,00

	 40
	SB24E


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап чугунный эммалированный ф100)
	buc
	3,00

	 41
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон )
	buc
	2,00

	 42
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Cмеситель для душа на гибком шланге)
	buc
	2,00

	 43
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cифон)
	buc
	2,00

	 44
	SC06A


	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная с сифоном)
	buc
	2,00

	 45
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cмеситель для мойки)
	buc
	2,00

	 46
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Pевизия из полиэт. труб ф100мм)
	buc
	4,00

	 47
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PE ф50мм)
	buc
	5,00

	 48
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка  ф100мм)
	buc
	12,00

	 49
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход  PE ф50x100)
	buc
	4,00

	 50
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100мм)
	buc
	4,00

	 51
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100x50)
	buc
	6,00

	 52
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Колено  чугунное ф100мм)
	buc
	4,00

	 53
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Колено чугунное ф50мм)
	buc
	4,00

	 54
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник  косой полиэтиленовый ф100мм)
	buc
	9,00

	 55
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	6,00

	 56
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник  косой полипропиленовый ф100x50мм)
	buc
	11,00

	 57
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крест косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	2,00

	 58
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крест   косой полипропиленовый ф100мм)
	buc
	6,00

	 59
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Колено из PE труб  ф50)
	buc
	12,00

	 60
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Колено   полипропиленовое  Ф100)
	buc
	7,00

	 61
	SD20C


	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Хомут противопожарный ф100мм)
	buc
	7,00

	     
	
	Раздел 1.3. Прокладка трубопровода в земле.
	
	

	
	
	Раздел 1.3.1. Земляные работы.
	
	

	62
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	10,50

	 63
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	10,00

	 64
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	10,00

	   
	
	Раздел 1.3.2. Трубопроводы.
	
	

	65
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Прокладка чугунных канализационных труб, 100 мм-в земле)
	m
	37,00

	 66
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm(То же, ф50мм-в земле)
	m
	12,00

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	67
	SC02A


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабины сo cмесителем  и сифоном бутылочным)
	buc
	6,00

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	68
	Pret de piata


	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(душевая кабина со смесителем и сифоном)
	buc
	6,00

	 69
	Pret de piata


	Oгнетушитель ОХП-10
	buc
	6,00


Lista volumului de lucrari № 5
Cladirea pichetului de graniceri.Котельная .Внутренние сети газоснабжения
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	1
	ID10E


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый газовый Ду40мм)
	buc
	1,00

	 2
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (11ч6бкII d20)
	buc
	3,00

	 3
	ID10A


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (11ч6бкII d15)
	buc
	1,00

	 4
	GB05A


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Заглушка d=40mm)
	buc
	1,00

	 5
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Термозапорный клапан  d20)
	buc
	2,00

	 6
	GB05A


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Изолирующее фланцевое соединение d=40mm)
	buc
	1,00

	 7
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление газопровода к стене)
	kg
	6,00

	 8
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр Ду50)
	buc
	1,00

	 9
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Ду65)
	buc
	1,00

	 10
	IC21E


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 40x3.5мм
	m
	9,00

	 11
	IC21B


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20х2,8mm
	m
	9,00

	 12
	IC21A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 18x2mm
	m
	0,50

	 13
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m
	9,50

	 14
	IE06B


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 
	m
	9,00

	 15
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m
	18,50

	 16
	GE10B1


	Termometru - montare
	buc
	1,00

	 17
	IA52A


	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc
	1,00

	 18
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Металл для крепления)
	kg
	5,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	19
	ID13D


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Отключающий эл.магнитный клапан d=40мм EVG-40/NC)
	buc
	1,00

	 20
	ID13A


	Сигнализатор загазованности "Лелека"
	buc
	1,00

	 21
	ID10C


	Напорометр НМП-52
	buc
	1,00

	 22
	IA44A


	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	23
	Pret de piata


	Oтключающий эл.магнитный клапан d=40mm  EVG-40/NC
	buc
	1,00

	 24
	Pret de piata


	Сигнализатор загазованности  "Лелека "
	buc
	1,00

	 25
	Pret de piata


	Газовый счетчик G-10T
	buc
	1,00

	 26
	Pret de piata


	Inventar de protectie contra gazului 
	buc
	1,00

	 27
	Pret de piata


	Огнетушитель ОУ-2
	buc
	2,00


Lista volumului de lucru № 6
Cladirea pichetului de graniceri.Встроенная котельная с газовыми котлами.Тепломеханическое оборудование,арматура и трубопроводы.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	1
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Задвижка фланцевая Ду50)
	buc
	1,00

	 2
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Вентиль фланцевый Ду40 )
	buc
	6,00

	 3
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль муфтовый Ду32 )
	buc
	2,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль  муфтовый Ду25)
	buc
	10,00

	 5
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль  муфтовый Ду15)
	buc
	8,00

	 6
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Клапан обратный,пружинный, фланцевый Ду40 )
	buc
	4,00

	 7
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду25)
	buc
	3,00

	 8
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 9
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду40)
	buc
	2,00

	 10
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду25)
	buc
	3,00

	 11
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 12
	IA41A


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор давления "после себя"Ду15 )
	buc
	1,00

	 13
	IA20A


	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан муфтовый предохранительный Ду15)
	buc
	1,00

	 14
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик Ду15)
	buc
	7,00

	 15
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП2-100.57)
	buc
	13,00

	 16
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП1-100.45)
	buc
	8,00

	 17
	IC18A


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm
	m
	12,00

	 18
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm
	m
	16,00

	 19
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2mm
	m
	6,00

	 20
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2mm
	m
	18,00

	 21
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de15x2.8mm
	m
	12,00

	 22
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	30,00

	 23
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m
	34,00

	 24
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	75,40

	 25
	IC53C


	Piese de instalatie a aparatelor de control  ZKC
	buc
	23,00

	 26
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	7,69

	 27
	IzA08A


	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 
	m
	20,00

	 28
	IzH04A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2
	13,78

	 29
	IzH09A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit,  imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv
	m2
	10,53

	 30
	IzI09A1


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2
	28,16

	 31
	IzI09A2


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2
	28,16

	 32
	ID05B


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm(Вентиль фланцевый стальной Ду40 )
	buc
	6,00

	 33
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (Вентиль фланцевый стальной Ду25мм)
	buc
	1,00

	 34
	ID05A


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (Вентиль фланцевый стальной Ду25мм)
	buc
	1,00

	 35
	ID02C


	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Гибкая вставка Ду50мм "DANFOSS")
	buc
	8,00

	 36
	ID02C


	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Гибкая вставка Ду32мм "DANFOSS")
	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	37
	IA12B


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete
	buc
	2,00

	 38
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Система автоматического регулирования для каскадного управления котлов (на 2 котла) RC-03
	buc
	1,00

	 39
	IA25A


	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давлений (на 2 котла) DUO THERMSET LINE 90/2
	buc
	1,00

	 40
	IA38B


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" 
	buc
	5,00

	 41
	IA17A


	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Водонагреватель с косвенным нагревом V=200л.Q=45кВт ОКСЕ 200 NTR)
	buc
	1,00

	 42
	IA32A


	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 100 l
	buc
	1,00

	 43
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Устройство водоподготовки G=0.5м3/ч N=100Вт "GEL"  DECALUX   ET 500)
	buc
	1,00

	 44
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Aппарат магнитной обработки воды G=1.8м3/ч "AQUAMAX" XCAL 1800)
	buc
	1,00

	 45
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой регулирующий вентиль Ду25 VF3-25 "Danfoss"
	buc
	1,00

	 46
	11-02-042-03


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Трехходовой регулирующий вентиль Ду25 "TERMONA"
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	47
	Pret de piata


	Стоимость котла "TERM DUO 50"(в комплекте c газоходом)
	buc
	2,00

	 48
	Pret de piata


	Система автоматического регулирования для каскадного управления котлов (на 2 котла) RC-03
	buc
	1,00

	 49
	Pret de piata


	Гидравлический разделитель с интегрированным выравнивателем давлений(на 2 котла)  DUO THERMSET LINE 90/2
	buc
	1,00

	 50
	Pret de piata


	Насос системы отопления G=1.56m3/ч H=5.8м.в.ст. с эл.двигателем 3х400V N=195Вт  WILI-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 51
	Pret de piata


	Насос системы отопления G=1.29m3/ч H=6.2м.в.ст. с эл.двигателем 3х400V N=195Вт  WILI-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 52
	Pret de piata


	Насос циркуляционной системы  ГВС G=0.5m3/ч H=3.0м.в.ст. с эл.двигателем 1х230V N=60Вт  WILI-TOP-Z 20/4
	buc
	1,00

	 53
	Pret de piata


	Водонагреватель с косвенным нагревом V=200л.Q=45кВт ОКС 200 NTR
	buc
	1,00

	 54
	Pret de piata


	Напорный расширительный бак V=100л "VAREM "
	buc
	1,00

	 55
	Pret de piata


	Устройство водоподготовки G=0.5м3/ч N=100Вт "GEL"  DECALUX   ET 500
	buc
	1,00

	 56
	Pret de piata


	Аппарат магнитной обработки воды G=1.8m3/час "AQUAMAX" XCAL 1800
	buc
	1,00

	 57
	Pret de piata


	Трехходовой регулирующий клапан Ду25  VF3-25 "Danfoss"
	buc
	1,00

	 58
	Pret de piata


	Трехходовой регулирующий клапан Ду25  "TERMONA" 
	buc
	1,00


Lista volumului de lucru № 7
Automatizare. Cladirea pichetului de graniceri. Cazangerie. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, ТМТБ 41
	buc
	3,000

	 2
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг
	buc
	5,000

	 3
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, МКУ1071
	buc
	14,000

	 4
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6-21
	buc
	1,000

	 5
	10-01-039-06


	Piese diverse:Modul de semnalizare MS2
	buc
	1,000

	 6
	IA42A


	Regulator , РТ59Х
	buc
	1,000

	 7
	IA42A


	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 110
	buc
	1,000

	 8
	10-08-002-01


	Avertizoare  termice , ESM-10,ESMU
	buc
	2,000

	 9
	10-01-039-06


	Piese diverse: Sirena
	buc
	2,000

	 10
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	2,000

	 11
	11-03-001-01


	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	74,000

	 12
	08-01-082-1
	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc.
	0,700

	 13
	08-03-574-1


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 жил
	1,480

	 14
	08-02-396-5


	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m
	100 m
	0,250

	 15
	11-06-002-04


	Тeаva de impuls
	100 m
	0,500

	 16
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	54,000

	 17
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7
	buc
	2,000

	 18
	08-02-158-6


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc
	2,000

	 19
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,250

	 20
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	1,030

	 21
	11-08-002-03


	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm
	10 buc
	1,000

	 22
	11-08-002-04


	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm
	10 buc
	1,400

	 23
	11-07-001-02


	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: 16-80П
	buc
	24,000

	 24
	3332027-5


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	85,000

	 25
	3332027-6


	Cablu КВВГнг 5х1.5mm2  
	m
	8,000

	 26
	3332027-8


	Cablu КВВГнг 10х1.5mm2 
	m
	30,000

	 27
	335000319


	Cablu de control  КВВГЭ4х1.0mm2
	m
	5,000

	 28
	44400010


	Teava din otel d=15mm
	m
	40,000

	 29
	44400020


	Teava din otel fara sudura 10x1,0mm
	m
	10,000

	 30
	335000420-2


	Instalatie de captare Г16-80П
	buc
	15,000

	 31
	335000420-5


	Instalatie de captare В16-80П
	buc
	9,000

	 32
	3337100011-03


	Canal pentru cabluri 15x10, marca "Элекор"
	m
	25,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	33
	33800225-1


	Tеrmomanometru   TМTБ 41 
	buc
	3,000

	 34
	3380003


	Манометр de semnalizare DM2010Cr
	buc
	5,000

	 35
	338000222-4


	Маnometru MКУ1071 
	buc
	14,000

	 36
	3380004


	Detector-releu de presiune ДН-6-21
	buc
	1,000

	 37
	338000239


	Regulator programat PT59X
	buc
	1,000

	 38
	33800239-1


	Modul de semnalizare a greselilor MS2 
	buc
	1,000

	 39
	33800086


	-Detector de temperatura Q01-40579
	buc
	1,000

	 40
	33800087


	-Sond de temperatura  S010001
	buc
	1,000

	 41
	338000210-2


	- 1U 05 TERMONA 40922 
	buc
	1,000

	 42
	33800091


	-Interfeis IU04-40068
	buc
	1,000

	 43
	338000211-1


	Papuc  BS95/7-21650 
	buc
	1,000

	 44
	33800089


	-Сonector TUV-21645
	buc
	3,000

	 45
	33800090


	-Сonector 2,54-21540
	buc
	2,000

	 46
	33800030-01
	Regulator electronic ECL Comfort 110, 087B11261 
	buc
	1,000

	 47
	33800032
	Detector de temperatura a aerului Pt-1000  ECM-10, 087B1164
	buc
	1,000

	 48
	33800033


	Detector de temperatura de imersie Pt-1000  ECMU, 087B1180
	buc
	1,000

	 49
	33800036


	Sirena de semnalizare  CC-1
	buc
	2,000

	 50
	338000214


	 Dulap metalic  ЩМП-4-0-74У2  IP54 ,dim.800x650x250 , firma "ИЭК"
	buc
	1,000

	 51
	338000201


	 Dulap metalic  ЩМП-1-1-36УХЛ3  IP31 ,dim.395x310x150 , firma "ИЭК"
	buc
	1,000

	 52
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WTL  
	buc
	12,000

	 53
	2550111-12


	-Releu R4-2014-23-5230-WT  
	buc
	5,000

	 54
	33800012


	-Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4
	buc
	2,000

	 55
	3381007-1


	-Releu de timp PКВ11-43-311УХЛ4
	buc
	2,000

	 56
	5550236-2


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B
	buc
	2,000

	 57
	33800015-09
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	6,000

	 58
	33800015-08
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22 
	buc
	2,000

	 59
	33800015-10
	-Аrmatura de semnalizare  , culoare alba , AL-22 
	buc
	8,000

	 60
	33800115-1
	Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	4,000

	 61
	33410010-4
	Punct de comanda cu butoane dublu АPBB-22N , "Пуск-Стоп" 
	buc
	2,000

	 62
	33800014-10
	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения  ALСLR-22 
	buc
	4,000

	 63
	33800016-02
	-Diod Д246А
	buc
	15,000

	 64
	33800017
	-Bloc de cleme  БЗ24-4П716
	buc
	7,000


Lista volumului de lucru № 8
Telecomunicatii. Cladirea pichetului de Graniceri.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Telefonizare
	
	

	1
	10-04-066-04


	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare
	buc
	1,000

	 2
	10-04-066-07


	 Priza de telefon
	buc
	6,000

	 3
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,200

	 4
	3380001-1


	Cutie de distributie de telefoane KPTН 10x2 
	buc
	1,000

	 5
	33600062


	Rama p/u 2 posturi
	buc
	5,000

	 6
	33600064-22


	Rama p/u 1 post 
	buc
	1,000

	 7
	3334100055


	Priza de telefon  Rj-45
	buc
	6,000

	 8
	335000234-15


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2
	m
	135,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Reteaua de calculatoare
	
	

	9
	10-01-014-01


	Dulap 19" 18U 600x600x906,  X-1B
	buc
	1,000

	 10
	10-04-111-11


	 Patch panou 12
	buc
	1,000

	 11
	10-02-016-02
	Comutator de retea 8 porturi
	buc
	1,000

	 12
	10-01-039-06
	Piese diverse: 
	buc
	4,000

	 13
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,250

	 14
	10-04-066-07


	 Priza 
	buc
	5,000

	 15
	335000234-15


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2 
	m
	140,000

	 16
	336009-44


	 Priza pentru computatoare  RJ-45
	buc
	5,000

	   
	
	Capitolul 1.3. Retea radio
	
	

	17
	10-06-037-12


	Doze
	100 buc.
	0,380

	 18
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza de radio
	buc
	19,000

	 19
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	2,100

	 20
	33700021


	Сutie  universala УК-2П
	buc
	4,000

	 21
	33700023


	Сutie   УК-2C 
	buc
	15,000

	 22
	337001-2


	Сutie de montare 
	buc
	19,000

	 23
	33600034-1


	Priza PT-2  
	buc
	19,000

	 24
	33600235-1


	Сonductor ПTПЖ-2x0.8
	m
	220,000

	 25
	33600235-2


	Сonductor ПBЖ d=1.8mm 
	m
	10,000

	   
	
	Capitolul 1.4. Retea de televiziune
	
	

	26
	10-06-037-12


	Ramificator
	100 buc.
	0,010

	 27
	10-04-066-07


	Aparataj de perete: Priza de televiziune
	buc
	2,000

	 28
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,350

	 29
	10-06-037-12
	Doze
	100 buc.
	0,200

	 30
	10-07-001-02
	Pilon antena (Мачта ТВ, монтаж)
	buc
	1,000

	 31
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m
	0,150

	 32
	3334100063-1


	Ramificator de abonat TAP-4
	buc
	1,000

	 33
	336009-14
	 Priza  de computator terminala LK45 
	buc
	2,000

	 34
	3370001-01
	Pilon antena TV MA-5/III  (Мачта ТВ)
	buc
	1,000

	 35
	337001-2
	Сutie de montare 
	buc
	2,000

	 36
	335000366
	Cablu de treleviziune RG-6U  
	m
	40,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare
	
	

	37
	33700212-7
	Dulap  19" 18U 600x600x906 X-1B
	buc
	1,000

	 38
	3370212-01-1
	- UTP patch panou 19U ,12xRJ45, cat.5e, Hiperline 
	buc
	1,000

	 39
	3370212-01-2
	- Cablu organaizer 1U 19" cu 5 inele ,E44 ORG1U, cat.5e, Hiperline 
	buc
	1,000

	 40
	3370212-01-3
	- Raft stationar  perforat pentru dulap , ad.600mm  M44 SBR60 
	buc
	2,000

	 41
	3370212-01-4
	- Bloc de prize, pentru 5 prize,intrerupator, UPS  M44 RMP-5-IEC
	buc
	1,000

	 42
	3370212-01-5
	- Complet de conductori pentru inpamintare ,  M44 PEB01
	buc
	1,000

	 43
	33400098-01
	-Comunicator de retea 8 porturi  D-linck DES 1008P
	buc
	1,000


Lista volumului de lucru № 9
Semnalizare de paza si incendiu . Cladirea pichetului de Graniceri. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare de paza si incendiu
	
	

	1
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. C2000М
	buc
	1,000

	 2
	10-08-001-02


	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze
	buc
	1,000

	 3
	10-08-001-08


	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze
	buc
	1,000

	 4
	10-08-003-03


	Sursa de alimentare 
	buc
	2,000

	 5
	08-01-121-5


	Acumulator 
	buc
	2,000

	 6
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Boxa pentru acumulatoare
	buc
	2,000

	 7
	10-04-100-06


	Emitator de radio
	buc
	1,000

	 8
	10-04-066-06


	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare 
	buc
	1,000

	 9
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc
	62,000

	 10
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala
	buc
	5,000

	 11
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР
	buc
	6,000

	 12
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	4,700

	 13
	10-01-039-06
	Piese diverse: dispozitiv de control
	buc
	12,000

	 14
	10-02-016-03


	Dispozitiv de comutare
	buc
	1,000

	 15
	33410027


	Tablou de semnalizare ,  "Пoжар"
	buc
	1,000

	 16
	3340002-06


	Senzor de prevenire a incendiului electrono-optic de fum ИП212-3CМ
	buc
	68,000

	 17
	3341002-6


	Detector de  incendiu  caldura ,  ИП-105-1
	buc
	3,000

	 18
	33410001-1


	Detector de contact magnetic CMK-3
	buc
	4,000

	 19
	3350003221


	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	460,000

	 20
	3350003225


	Cablu КПСВВ 2х2х0,75
	m
	55,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Avertizare de incendiu
	
	

	21
	10-04-101-07


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor: in incapere
	buc
	30,000

	 22
	10-04-101-08


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor : instalare exterioara
	buc
	1,000

	 23
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	1,800

	 24
	336000253


	Сonductor ШВВП 2х0,75
	m
	200,000

	   
	
	Capitolul 1.3. Supraveghere video
	
	

	25
	10-04-067-23


	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol
	buc
	4,000

	 26
	10-02-016-01
	Dispozitive pentru convorbiri : Comutator 
	buc
	1,000

	 27
	11-04-002-01
	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015
	buc
	1,000

	 28
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	30,000

	 29
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,300

	 30
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,500

	 31
	10-04-066-07


	 Priza de computator
	buc
	8,000

	 32
	33500221-1


	Cablu de telefon UTP cat.5 4х2x0.64 
	m
	90,000

	 33
	445000-99


	Держатель клипса СТА10D-СF-25-K41-100
	buc
	60,000

	 34
	336009-21


	Priza comp. RJ45 alb  
	buc
	8,000

	   
	
	Capitolul 1.4. Materiale
	
	

	35
	10-06-034-15


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m
	1 000,000

	 36
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,120

	 37
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m
	12,900

	 38
	333710011-03


	Canal pentru cabluri din sirma 50x50x3000mm,   
	m
	1 290,000

	 39
	441000-1564


	Teava ПВХ d=40mm
	m
	12,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Semnalizare de paza si incendiu
	
	

	40
	334000172-07


	Dispozitiv de receptie si control   "С2000-M" 
	buc
	1,000

	 41
	33400174


	Dispozitiv de receptie si control  pentru 20 raze Сигнал 2ОM 
	buc
	1,000

	 42
	3340031-10


	Bloc  semnalizare de incendiu "С2000-4" 
	buc
	1,000

	 43
	33400081-03


	Sursa de alimentare de rezerva   PИП-12 exec.01 
	buc
	2,000

	 44
	33400083-2


	Acumulator12B, 17A/h Delita DTM-1217
	buc
	2,000

	 45
	33400083-4


	Boxa pentru acumulatoare 12B, 17A/h 
	buc
	2,000

	 46
	33400030-2


	Emitator de radio ATS-100
	buc
	1,000

	 47
	3340002


	Avertizor de incendiu ИПР 513-3
	buc
	7,000

	 48
	334000172-08


	Dispozitiv de control  а razelor УКШ-1
	buc
	12,000

	 49
	334000172-09


	Dispozitiv de comutare УК-BK/2 
	buc
	1,000

	   
	
	Capitolul 2.2. Avertizare de incendiu
	
	

	50
	334000118-15


	Avertizor Октава-12В исп.1 
	buc
	33,000

	 51
	334000118-14


	Avertizor Октава-12В исп.2
	buc
	2,000

	   
	
	Capitolul 2.3. Supraveghere video
	
	

	52
	334107-5


	Camera video AXIS P1343-T 
	buc
	4,000

	 53
	33700212-0007


	Asigurare de  programare"Orion": Sistema-Video exec. pentru 4 camere (9148p*0.4 12.05.12 )
	buc
	1,000

	 54
	33400098-02


	Comutator de retea   D-linck DES 1005A
	buc
	1,000

	 55
	334107-5


	Computator personal (Windovs, antivirus, monitor,  testatura,soricel, coloane) 
	buc
	1,000

	 56
	33700212-0008


	Asigurare de  programare APM"Orion" exec.10
	buc
	1,000

	 57
	334100017


	Sursa de alimentare UPS pentru computator
	buc
	1,000


Lista volumului de lucru № 10
Echipament electric de forta si iluminat . Cladirea pichetului de graniceri. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 2
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 3
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 4
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 5
	08-03-521-15


	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	1,000

	 6
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	6,000

	 7
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 8
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 9
	08-03-521-15


	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 10
	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	7,000

	 11
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 12
	08-03-521-15
	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 13
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	9,000

	 14
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 15
	08-03-521-15


	-Intreruptor de sarcina
	buc
	1,000

	 16
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	9,000

	 17
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 18
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	4,000

	 19
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 20
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	8,000

	 21
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc
	1,000

	 22
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	7,000

	 23
	08-03-529-3


	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc
	4,000

	 24
	08-01-080-1


	-Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc
	4,000

	 25
	08-03-594-3


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	0,910

	 26
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc
	0,240

	 27
	08-03-594-2


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,080

	 28
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,360

	 29
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc
	0,090

	 30
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc
	2,000

	 31
	08-03-525-1


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A
	buc
	2,000

	 32
	08-03-591-11


	Priza de fisa tripolara
	100 buc
	0,260

	 33
	08-03-525-5


	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4
	set
	7,000

	 34
	08-03-591-12


	Blocuri cu  intreruptor si 4 prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,060

	 35
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,120

	 36
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,330

	 37
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,100

	 38
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,020

	 39
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	4,000

	 40
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	9,000

	 41
	08-03-524-10


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A
	buc
	1,000

	 42
	08-03-524-1


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A
	buc
	1,000

	 43
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori
	buc
	2,000

	 44
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	2,980

	 45
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,020

	 46
	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m
	12,100

	 47
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,740

	 48
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	15,240

	 49
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	0,020

	 50
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,170

	 51
	08-02-158-14


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc
	2,000

	 52
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	4,000

	 53
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5 ;ВВГнг-4х1,5.
	buc
	138,000

	 54
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х2,5; ВВГнг-5х1,5.
	buc
	16,000

	 55
	08-02-158-11


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х4
	buc
	2,000

	 56
	08-02-158-12


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х4 ; ВВГнг-5х6
	buc
	8,000

	 57
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,140

	 58
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,200

	 59
	33410240-1


	Сorp de iluminat ALS.OPL 4х18W  
	buc
	2,000

	 60
	33410241-1


	Сorp de iluminat WRS/R 4х18W  
	buc
	24,000

	 61
	33410242-1


	Сorp de iluminat LZ 236 
	buc
	5,000

	 62
	33410241-2


	Сorp de iluminat WRS/S 4х18W  
	buc
	89,000

	 63
	33410241-3


	Сorp de iluminat WRS/S 4х18W 
	buc
	3,000

	 64
	33410038-2
	Сorp de iluminat K 300/122 
	buc
	14,000

	 65
	33410038-3
	Сorp de iluminat K 200/109 
	buc
	5,000

	 66
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	5,000

	 67
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1302
	buc
	12,000

	 68
	3340025-1


	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 
	buc
	9,000

	 69
	334000128-02


	Lampi luminiscente ЛБ-36
	buc
	10,000

	 70
	334000128-01


	Lampi luminiscente ЛБ-18
	buc
	466,000

	 71
	33400150


	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	17,000

	 72
	33400201-1


	Lampi luminiscente compacte  220V, 9W  
	buc
	8,000

	 73
	33400201-2


	Lampi luminiscente compacte 220V, 22W 
	buc
	14,000

	 74
	3332024-02


	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2
	m
	114,000

	 75
	3332024-5


	Cablu ВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	15,000

	 76
	3332024-013


	Cablu ВВГнг 5х1.5mm2 
	m
	24,000

	 77
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	1 040,000

	 78
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	261,000

	 79
	3332024-13


	Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 
	m
	37,000

	 80
	3332024-3


	Cablu ВВГнг 3х4mm2
	m
	11,000

	 81
	3332024-14


	Cablu ВВГнг 5х4mm2  
	m
	17,000

	 82
	3332024-15


	Cablu ВВГнг 5х6mm2
	m
	5,000

	 83
	3332024-19


	Cablu ВВГнг 5х35mm2  
	m
	2,000

	 84
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	17,000

	 85
	555000409


	 Intrerupator de pachet ghermetic ВГПМ2-10  
	buc
	2,000

	 86
	33600051


	Priza de fisa la instalatie inchisa РС10-2-ББ
	buc
	26,000

	 87
	336009-125


	Priza de fisa stationara  Art. PSR41-032-3
	buc
	7,000

	 88
	336009-09


	Bloc pentru 4 prize cu intrerupator У04К
	buc
	6,000

	 89
	3360010-1


	Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa  BC10-1-0-ЛБ 
	buc
	12,000

	 90
	3360010-5


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa  BC20-2-0-ББ 
	buc
	33,000

	 91
	3360009-133-1


	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР
	buc
	10,000

	 92
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	2,000

	 93
	33700016


	Сutii pentru intreruptoare si prize KУB-1М
	buc
	71,000

	 94
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	4,000

	 95
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	87,000

	 96
	44500032


	Tub gofrat  ПВХ d=25mm 
	m
	1 210,000

	 97
	44500033


	Tub gofrat  ПВХ d=32mm 
	m
	12,000

	 98
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 
	m
	298,000

	 99
	441000-1563


	Teava ПВХ d=32mm
	m
	62,000

	 100
	4440001


	Teava  din otel Dу=80х4.0mm
	m
	2,000

	 101
	3370007-1


	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V
	buc
	2,000

	 102
	33700025-16


	Cutie cu intrerupator cu pirgie  ЯРП-20
	buc
	1,000

	 103
	55500071-01


	Cutie (cu un intreruptor si ПН-100) ,tip ЯB3-21 
	buc
	1,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	104
	555050-1


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-100А -01 п/в 
	set
	1,000

	 105
	5550051-02


	-Contor energie activa  3f 380V,120A  ZMTG 310CR
	buc
	1,000

	 106
	55503479


	-Intrerupator automat cu sigurante N15092  100A  f-ma Schneider Electric
	buc
	1,000

	 107
	55500087-21


	Dulap de distributie  ЩРн-24з-0 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120  
	buc
	1,000

	 108
	5551011-7


	-Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A 
	buc
	1,000

	 109
	5550244-8


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C
	buc
	1,000

	 110
	5550244-12


	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C
	buc
	1,000

	 111
	5550244-13


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C
	buc
	1,000

	 112
	5550244-15


	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C
	buc
	1,000

	 113
	5550243-9


	-Intreruptor automat cu 3 pol, 13A, BA47-29//3/13В
	buc
	1,000

	 114
	5550244-7


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 8A, BA47-29//3/8C 
	buc
	1,000

	 115
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	2,000

	 116
	55500087-40


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-16  IP40, 285x216x93мм  (126,91ei  12.10.2011)
	buc
	1,000

	 117
	555-100011-2


	Intreruptor  BH32/3/25 , 25A (51.0lei 12.10.2011)
	buc
	1,000

	 118
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	1,000

	 119
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	2,000

	 120
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	4,000

	 121
	55500087-41


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-18  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 122
	555-100011-2


	Intreruptor  BH32/3/25 , 25A 
	buc
	1,000

	 123
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B 
	buc
	3,000

	 124
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	6,000

	 125
	55500087-41


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-18  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 126
	555-100011-4


	Intreruptor  BH32/3/40 , 40A
	buc
	1,000

	 127
	5550243-10


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B 
	buc
	1,000

	 128
	5550243-12


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B 
	buc
	1,000

	 129
	5550236-6


	-Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-29/1/5B 
	buc
	2,000

	 130
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	1,000

	 131
	5550236-10


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B
	buc
	1,000

	 132
	5550236-12


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20В
	buc
	1,000

	 133
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA 
	buc
	2,000

	 134
	555206-1


	Tablou de distributie din plastic, suspendat pentru 6 module ЩРН-Пм-6  dim:160x130x98 
	buc
	1,000

	 135
	5550243-8


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B
	buc
	1,000

	 136
	5550236-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	3,000

	 137
	338000202
	 Dulap metalic  ЩМП-2-1-36УХЛ3  IP31 ,dim.500x400x150 , firma "ИЭК" 
	buc
	1,000

	 138
	5550244-6


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C 
	buc
	1,000

	 139
	5550244-1


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 1A, BA47-29//3/1C 
	buc
	4,000

	 140
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C
	buc
	2,000

	 141
	5550236-7


	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B 
	buc
	1,000

	 142
	55500087-42


	Dulap de distributie  ЩРв-Пм-24  IP40, 345x300x102мм 
	buc
	1,000

	 143
	5550244-7


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 8A, BA47-29//3/8C 
	buc
	1,000

	 144
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910, 9А, 400B/AC3 1HO 
	buc
	1,000

	 145
	337000401
	-Releu  termic PTИ-1310, 4.0-.6.0А 
	buc
	1,000

	 146
	5550244-6
	-Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C
	buc
	1,000

	 147
	5550237-4
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C 
	buc
	2,000

	 148
	5550237-9
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C 
	buc
	2,000

	 149
	5550295-6
	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	1,000

	 150
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910, 9А, 400B/AC3 1HO
	buc
	3,000

	 151
	337000407-1
	-Releu  termic PTИ-1305, 0.63-1.0 А
	buc
	2,000

	 152
	337000404-2
	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 153
	334100010
	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N 
	buc
	2,000


Lista volumului de lucrări № 11
Automatizare. Cladirea pichetului de graniceri. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, controlor regulator
	buc
	1,000

	 2
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, detectoare
	buc
	2,000

	 3
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, TG-K330
	buc
	1,000

	 4
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, RT-030
	buc
	1,000

	 5
	IA18A


	Armaturi fine : termometru
	buc
	4,000

	 6
	IA18I


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	buc
	4,000

	 7
	11-06-001-01


	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	1,000

	 8
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	17,000

	 9
	08-01-082-1


	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc
	0,250

	 10
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,450

	 11
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	12,000

	 12
	33400043


	Oprava П№2
	buc
	4,000

	 13
	3332027-1


	Cablu КВВГнг 4х1.0mm2  
	m
	15,000

	 14
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	30,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	15
	33800239-1


	Controlor regulator APKOH-4 
	buc
	1,000

	 16
	338000204-2


	Traductor de temperatura a aerului Pt 1000  STa-01
	buc
	1,000

	 17
	338000204-3


	Traductor de temperatura a apei Pt 1000  STw-01
	buc
	1,000

	 18
	3380004-6


	Detector de temperatura TG-K330
	buc
	1,000

	 19
	33800103


	Dispozitiv de reglare termica RT-030 
	buc
	1,000

	 20
	338000216


	Tеrmometru TT.П.2.1-240.103
	buc
	1,000

	 21
	338000216


	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103
	buc
	3,000

	 22
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 23
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WT
	buc
	2,000

	 24
	336009-47


	-Priza  GZT3 
	buc
	2,000

	 25
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C 
	buc
	2,000

	 26
	33800015-05


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22
	buc
	2,000

	 27
	33800015-07


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	1,000

	 28
	33800115-1


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	1,000

	 29
	33800115-2
	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Стоп"
	buc
	1,000

	 30
	338000238


	-Transformator V 16854 HAHN
	buc
	1,000

	 31
	33800016-02


	-Diod Д246А
	buc
	1,000

	 32
	338000301-01


	-Clema cu surub ЗНИ-4
	buc
	25,000

	 33
	338000301-02


	-Capac ЗНИ-4
	buc
	1,000

	 34
	201-92851


	-Din reica 30cm 
	buc
	1,000

	 35
	55500073-5


	-Bara nul  "N"   8x12mm 14/1 ,YNN20-14-100 
	buc
	1,000

	 36
	55500075-1


	-Limitator  pe rigla DIN  
	buc
	2,000

	 37
	55500075-2


	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) 
	m
	0,200


Lista volumului de lucrări № 12
Garaj.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,96

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,96

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,51

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	10,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,41

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	10,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,41

	   
	
	Раздел 2. Fundatiile
	
	

	9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	5,00

	 10
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	13,44

	 11
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	50,00

	 12
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	131,50

	 13
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	615,20

	 14
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	20,00

	 15
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	100,00

	 16
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	25,00

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	17
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-
	m3
	45,50

	 18
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-7
	m3
	24,70

	 19
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	120,00

	 20
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	382,35

	 21
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	1 079,46

	 22
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	53,20

	 23
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-9 )
	kg
	54,44

	 24
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	24,20

	   
	
	Раздел 4. Покрытие
	
	

	25
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ-1
	m3
	30,00

	 26
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	128,00

	 27
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	25,92

	 28
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	2 626,35

	 29
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	15,68

	   
	
	Раздел 5. Acoperisul
	
	

	30
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	26,30

	 31
	IzF18B К=1,25


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2
	155,00

	 32
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	155,00

	 33
	IzF06A К=2


	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %--4 слоя рубероида
	m2
	155,00

	 34
	CE23D1


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m
	55,80

	 35
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-каркас вентшахт (Ш-1,2)
	kg
	288,00

	 36
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2
	7,80

	 37
	IzI07D1


	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2
	15,00

	 38
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -минвата т.50мм
	m2
	10,00

	 39
	CK17A1


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele-Обшивка 
	m2
	10,00

	   
	
	Раздел 6. Pereti dispartitori
	
	

	40
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-8 п.6)
	m3
	2,80

	 41
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	69,00

	 42
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	2,20

	 43
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	0,66

	 44
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-8 п.7)
	kg
	42,60

	 45
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-8 п.8)
	kg
	51,00

	   
	
	Раздел 7. Ferestre
	
	

	46
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (OК-1)
	m2
	24,00

	 47
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	13,20

	 48
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	13,20

	   
	
	Раздел 8. Poarta
	
	

	49
	CK13A1


	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua  canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.--В-1,2
	m2
	50,11

	 50
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	120,26

	   
	
	Раздел 9. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 9.1. тип 1
	
	

	51
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,81

	 52
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	81,00

	 53
	CG22A5 К=5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	81,00

	 54
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	170,00

	 55
	CG22E1 K=1.5


	Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	81,00

	   
	
	Раздел 9.2. тип 2
	
	

	56
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,49

	 57
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	49,00

	 58
	CG22A5


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	-49,00

	 59
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	103,00

	 60
	CG11A


	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  
	m2
	49,00

	 61
	CG11A2


	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade
	m2
	49,00

	     
	
	Раздел 10. Lucreri de finisare interioara
	
	

	62
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и откосы)
	m2
	392,00

	 63
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	14,60

	 64
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-14,60

	 65
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка потолков
	m2
	130,00

	 66
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая стен
	m2
	377,40

	 67
	CN01B


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая потолка
	m2
	130,00

	 68
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	14,60

	 69
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	6,00

	   
	
	Раздел 11. Lucreri de finisare exterioara 
	
	

	70
	IzF14A


	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez --Paroc FAL 1 толщ.60мм
	m2
	164,00

	 71
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat-Металлические дюбеля
	buc
	656,00

	 72
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - слой сетки из стекловолокна
	m2
	164,00

	 73
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)--огрунтовка
	m2
	164,00

	 74
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	164,00

	 75
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor--цоколя
	m2
	8,40

	   
	
	Раздел 12. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 12.1. отмостка
	
	

	76
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,43

	 77
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	4,30

	 78
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	43,00

	   
	
	Раздел 12.2. пандус
	
	

	79
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,40

	 80
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	5,00

	 81
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	43,00

	 82
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	40,00

	   
	
	Раздел 12.3. смотровая яма
	
	

	83
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	18,00

	 84
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	1,05

	 85
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	11,30

	 86
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	22,00

	 87
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	85,48

	 88
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладн.детали
	kg
	171,12

	 89
	CG17A1


	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2
	7,50

	 90
	CI06A


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2
	22,00

	 91
	CO13A


	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-щит
	m2
	1,05

	 92
	CN32H


	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat-антисептирование
	m2
	2,50

	 93
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.-ограждение
	kg
	13,46

	 94
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual--
	t
	0,01


Lista volumului de lucrări № 13
Garaj.Incalzire si ventilatia.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Отопление от электрокотла
	
	

	1
	IB01A


	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "TERMO" 500/130)
	m2
	54,00

	 2
	IzA08C


	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска маслянной краской радиаторов)
	m2
	54,00

	 3
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Радиаторный терморегулятор "Danfoss")
	buc
	13,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RTD-N прямой "Danfoss")
	buc
	13,00

	 5
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан RLV-S угловой "Danfoss")
	buc
	13,00

	 6
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздухоспускной кран Маевского)
	buc
	13,00

	 7
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m
	22,00

	 8
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm
	m
	84,00

	 9
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm
	m
	10,00

	 10
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	24,00

	 11
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	140,00

	 12
	IzA08A


	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 
	m
	73,00

	 13
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	3,97

	 14
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	10,72

	 15
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	6,00

	 16
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de20мм (Шаровый кран d=20mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	 17
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm(Шаровый кран d=32mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Теплоснабжение калориферов
	
	

	18
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m
	24,00

	 19
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	24,00

	 20
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	2,53

	 21
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 200 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Минвата с алюминиевым покрытием толщ.50мм)
	m2
	6,30

	 22
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Сливной кран  d25)
	buc
	2,00

	 23
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухосбрасыватель d=15)
	buc
	4,00

	 24
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de25мм (Шаровый кран d=25mm "Danfoss")
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.3. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Сантехработы
	
	

	25
	VB18A


	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (Шумоглушитель  LDR40-20)
	buc
	2,00

	 26
	VB02A2


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечной клапан SRC 40-20
	buc
	1,00

	 27
	VA02A


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2
	5,50

	 28
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	1,80

	 29
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 
	m2
	50,40

	 30
	VB03A2


	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate  (Клапан обратный КО 200х400)
	buc
	1,00

	 31
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ITA 40-20)
	buc
	1,00

	 32
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 300х150)
	buc
	2,00

	 33
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х300)
	buc
	2,00

	 34
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 350х200)
	buc
	4,00

	 35
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 500х450)
	buc
	1,00

	 36
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 250х400)
	buc
	4,00

	 37
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (P 400х450)
	buc
	1,00

	 38
	IzH03B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Маты минераловатные толщиной 50мм )
	m2
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Теплоснабжение
	
	

	39
	11-02-042-02


	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R317 d=20mm с электроприводом)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.2. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. П1
	
	

	40
	VC16A


	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточная установка ТА-1500 HW  L=1140m3/час Н=300Па N=0.573kW U=230 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 2.2.2. В1
	
	

	41
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(KD315L)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Теплоснабжение
	
	

	42
	Pret de piata


	Регулирующий шаровый клапан "BELIMO" R317 d=20mm с электроприводом LR24-SR
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.2. Вентиляция
	
	

	
	
	Capitolul 3.2.1. П1
	
	

	43
	VC16A


	Приточная установка ТА-1500 HW  L=1140m3/час Н=300Па N=0.573kW U=230 V в комплекте с фильтром класса F5,калорифером,сиситемой автоматики,включая необходимые элементы регулирования(датчики температуры приточного воздуха,датчик температуры обратной воды,цифровой контролер с жидкокристалическим дисплеем)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 3.2.2. В1
	
	

	44
	Pret de piata


	Вентилятор KD315L
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 14
Гараж.Внутренний водопровод.

	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сантехработы.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Внутренний водопровод.
	
	

	1
	SA20A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропиленовые трубы ) Ф 20x2.1
	m
	40,00

	 2
	SA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul d20mm(полипропиленовые трубы  ф 25*2,3мм)
	m
	15,00

	 3
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m
	5,50

	 4
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm "Sisma"
	buc
	1,00

	 5
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Обратный клапан поворотный ф20мм)
	buc
	1,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ф20мм)
	buc
	1,00

	 7
	SD06A


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15б1бк  ф15мм)
	buc
	4,00

	 8
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый  15б1бк  д=20mm)
	buc
	2,00

	 9
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полпропилен ф15*20
	buc
	1,00

	 10
	SA20A


	Муфта переходная сталь-полипропиленн ф20*25
	buc
	1,00

	 11
	GE10A1


	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (Манометр ОБМ-1)
	buc
	1,00

	 12
	SA20C


	Тройник  полипропиленовый  ф25x20
	buc
	1,00

	 13
	SA20B


	Тройник  полипропиленовый  ф20x20
	buc
	6,00

	 14
	SA20B


	Угольник полипропиленовый  ф20
	buc
	16,00

	 15
	SA20В


	Муфта  переходная полипропиленовая  ф25x20мм
	buc
	1,00

	 16
	Pret di piata


	Гибкий шланг в  мет. оплетке 1/2 L=0.4
	buc
	8,00

	 17
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm (шланг тепл. из  вспен. материалов для труб ф20мм)
	m
	40,00

	 18
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm (шланг тепл. из  вспен. материалов для труб ф25мм)
	m
	15,00

	   
	
	Раздел 1.2. Ввод водопровода.
	
	

	19
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	3,45

	 20
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную )
	m3
	3,40

	 21
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	3,40

	 22
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ф25мм-ввод)
	m
	5,00

	   
	
	Раздел 1.3. Канализация К1.
	
	

	
	
	Раздел 1.3.1. Cантехработы.
	
	

	23
	SB08C


	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (полипропилен)
	m
	12,00

	 24
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (в земле)
	m
	5,00

	 25
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a (Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)
	buc
	3,00

	 26
	SC06A


	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная с сифоном)
	buc
	1,00

	 27
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Cмеситель для мойки)
	buc
	1,00

	 28
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Клапан воздушный  ф50мм)
	buc
	1,00

	 29
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PE ф50мм)
	buc
	2,00

	 30
	AcA04B


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Футляр  из стальных труб ф159x4мм)
	m
	8,00

	 31
	IzA10B


	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка футляра от ржавчины)
	m2
	4,00

	 32
	IzL02C


	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (весьма усиленная изоляция футляра)
	m2
	4,00

	 33
	SB09С


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крест косой полипропиленовый ф50мм)
	buc
	1,00

	 34
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Тройник косой из чугунных труб ф50мм)
	buc
	1,00

	 35
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Отвод  из чугунных труб ф50мм)
	buc
	2,00

	 36
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 45 из полипропиленовых труб ф50мм)
	buc
	2,00

	     
	
	Раздел 1.4. Канализация производственная К3.
	
	

	37
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка  ф100мм)
	buc
	2,00

	 38
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник косой  чугунный ф100мм)
	buc
	3,00

	 39
	SB02C


	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Колено  чугунное ф100мм)
	buc
	2,00

	 40
	SB01C


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубы чугунные канал. ф100мм)
	m
	12,00

	 41
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючик  бетонный в полу для прочистки)
	m3
	0,20

	 
	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	42
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 20l (Электронагреватель емкостной V=20л)
	buc
	2,00

	 
	
	Раздел 3. Стоимость оборудования
	
	

	43
	Pret de piata


	Электронагреватель емкостной V=20л ("Elpo" тел.24-11-66)
	buc
	2,00

	 44
	Pret de piata


	Oгнетушитель МИГ (МПП-5)
	buc
	2,00

	 45
	Pret de piata


	Oгнетушитель МИГ (МПП-7)
	buc
	3,00


Lista volumului de lucrări № 15
Garaj.Установка электрокотла.Оборудование,арматура и трубопроводы.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari tehnicе sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Сантехработы
	
	

	1
	ID04C


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Bентиль муфтовый Ду40)
	buc
	8,00

	 2
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль муфтовый  Ду15)
	buc
	4,00

	 3
	ID04C


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Клапан обратный,пружинный, муфтовый Ду40)
	buc
	3,00

	 4
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный муфтовый  Ду15)
	buc
	1,00

	 5
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду40)
	buc
	3,00

	 6
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый ,муфтовый Ду15)
	buc
	1,00

	 7
	IA41A


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор давления "после себя"Ду15 )
	buc
	1,00

	 8
	IA20A


	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан муфтовый предохранительный Ду15 )
	buc
	1,00

	 9
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик Ду15)
	buc
	2,00

	 10
	IC40F


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Опора ОПП1-100.45)
	buc
	4,00

	 11
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3mm
	m
	10,00

	 12
	IC11A


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de15х2,5мм
	m
	3,00

	 13
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	13,00

	 14
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	37,70

	 15
	IC53C


	Piese de instalatie a aparatelor de control  ZKC
	buc
	9,00

	   
	
	Capitolul 1.2. Стройработы
	
	

	16
	IzJ07A


	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2
	1,70

	 17
	IzH04A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2
	3,30

	 18
	IzH09A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit,  imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv
	m2
	2,95

	 19
	IzI09A1


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2
	6,52

	 20
	IzI09A2


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2
	6,52

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	21
	IA14A


	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Электрокотел водогрейный,настенный Q=37.5кВт,Рр=3бар,3x4400V.OOO"Termona" Чехия-Term EL 38)
	buc
	1,00

	 22
	IA38A


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv
	buc
	2,00

	 23
	IA32A


	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 40 l (Напорный расширительный бак V=40л "VAREM")
	buc
	1,00

	 24
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h ( Аппарат магнитной обработки воды G=1,8 m3/ч "AQUAMAX" XCAL 1800)
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	25
	Pret de piata


	Электрокотел водогрейный,настенный Q=37.5кВт,Рр=3бар,3x4400V.OOO"Termona" Чехия-Term EL 38
	buc
	1,00

	 26
	Pret de piata


	Насос  системы отопления G=1.56m3/ч,H=5,8м.в.ст. WILO-TOP-S 30/7
	buc
	2,00

	 27
	Pret de piata


	Напорный расширительный бак  V=40л "VAREM"
	buc
	1,00

	 28
	Pret de piata


	Аппарат магнитной обработки воды G=1.8m3/час "AQUAMAX" XCAL 1800
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 16
Semnalizare de paza si incendiu . Garaj. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu
	
	

	1
	10-08-001-08


	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze
	buc
	1,000

	 2
	10-08-003-03


	Sursa de alimentare 
	buc
	1,000

	 3
	08-01-121-5


	Acumulator 
	buc
	1,000

	 4
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Boxa pentru acumulatoare
	buc
	1,000

	 5
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc
	73,000

	 6
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" : ИПР
	buc
	10,000

	 7
	10-04-101-08


	Utilaj de abonat si utilaj divers: Avertizor combinat de lumina-sonor : instalare exterioara
	buc
	1,000

	 8
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,650

	 9
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,200

	 10
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	20,000

	 11
	3340002-06
	Senzor de prevenire a incendiului electrono-optic de fum ИП212-3CМ
	buc
	80,000

	 12
	3350003221
	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	90,000

	 13
	336000253
	Сonductor ШВВП 2х0,75
	m
	5,000

	 14
	445000-99


	Держатель клипса СТА10D-СF-25-K41-100
	buc
	40,000

	   
	
	Capitolul 1.2. Semnalizare de paza
	
	

	15
	10-08-002-04


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor
	buc
	18,000

	 16
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala
	100 buc
	0,180

	 17
	10-01-055-09


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton
	100 m
	0,650

	 18
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m
	0,100

	 19
	10-06-034-15


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m
	120,000

	 20
	3341002-5


	Detector de paza cu contact magnetic ИО102-5 
	buc
	11,000

	 21
	3341002-4


	Detector de paza cu contact magnetic ИО102-20/А2П
	buc
	9,000

	 22
	3350003221


	Cablu КПСВВ 1х2х0,75
	m
	75,000

	 23
	33700021


	Сutie  universala УК-2П
	buc
	20,000

	 24
	44500030


	Tub gofrat  ПВХ d=6mm
	m
	10,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu
	
	

	25
	3340031-10


	Bloc  semnalizare de incendiu "С2000-4" 
	buc
	1,000

	 26
	3340008-04
	Sursa de alimentare de rezerva ,  PИП- 12-3A-17A/ч
	buc
	1,000

	 27
	33400083


	Acumulator=12V, 17A/h 
	buc
	1,000

	 28
	33400083-4


	Boxa pentru acumulatoare 12B, 17A/h 
	buc
	1,000

	 29
	3340002


	Avertizor de incendiu ИПР
	buc
	11,000

	 30
	334000118-14


	Avertizor Октава-12В исп.2 
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 17
Echipament electric de forta si iluminat . Garaj.  
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	M1H05B


	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone
	t
	1,115

	 2
	08-03-482-17


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t
	buc
	1,000

	 3
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 4
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 5
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 6
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 7
	08-03-521-15


	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc
	1,000

	 8
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	1,000

	 9
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	8,000

	 10
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 11
	08-03-526-1
	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	3,000

	 12
	08-03-529-3


	-Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
	buc
	3,000

	 13
	08-01-080-1


	-Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc
	3,000

	 14
	08-03-594-3


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	0,170

	 15
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,050

	 16
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc
	1,000

	 17
	08-03-525-1


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A
	buc
	1,000

	 18
	08-03-525-5


	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4
	set
	2,000

	 19
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,100

	 20
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,040

	 21
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	4,000

	 22
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	4,000

	 23
	08-03-603-1


	Cutie cu transformatori coboritori
	buc
	2,000

	 24
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	2,780

	 25
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,020

	 26
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	2,780

	 27
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m
	0,020

	 28
	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,030

	 29
	08-02-158-14


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc
	4,000

	 30
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	2,000

	 31
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ВВГнг-3х1,5; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5
	buc
	22,000

	 32
	08-02-158-5


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-5х2,5; ВВГнг-5х1,5.
	buc
	6,000

	 33
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,140

	 34
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,200

	 35
	33410240-1


	Сorp de iluminat ALS.OPL 4х18W  
	buc
	17,000

	 36
	33410049-2


	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	5,000

	 37
	334000128-01


	Lampi luminiscente ЛБ-18
	buc
	68,000

	 38
	33400150


	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	5,000

	 39
	3332024-02


	Cablu ВВГнг 3х1.5mm2
	m
	34,000

	 40
	3332024-013


	Cablu ВВГнг 5х1.5mm2 
	m
	29,000

	 41
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	156,000

	 42
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	44,000

	 43
	3332024-13


	Cablu ВВГнг 5х2.5mm2 
	m
	2,000

	 44
	3332024-17


	Cablu ВВГнг 5х16mm2 
	m
	13,000

	 45
	3332024-18


	Cablu ВВГнг 5х25mm2 
	m
	2,000

	 46
	3332027-14
	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2 
	m
	3,000

	 47
	555000409
	 Intrerupator de pachet ghermetic ВГПМ2-10  
	buc
	1,000

	 48
	336009-125


	Priza de fisa stationara  Art. PSR41-032-3
	buc
	2,000

	 49
	3360009-133-1


	Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР
	buc
	10,000

	 50
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	4,000

	 51
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	4,000

	 52
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	24,000

	 53
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм 
	m
	265,000

	 54
	44400073-11


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=38мм
	m
	13,000

	 55
	4440001


	Teava  din otel Dу=80х4.0mm
	m
	2,000

	 56
	3370007-1


	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V
	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	57
	332001-02


	Generator diesel 44kW SDMO T 44/Auto cu manta de protectie K-IV (1.115t) 
	buc
	1,000

	 58
	555050-1


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-100А -01 п/в 
	set
	1,000

	 59
	5550051-02


	-Contor energie activa  3f 380V,100A  ZMTG 310CR
	buc
	1,000

	 60
	55503479


	-Intrerupator automat cu sigurante N15092  100A  f-ma Schneider Electric
	buc
	1,000

	 61
	55500087-21


	Dulap de distributie  ЩРн-24з-0 36 УХЛ3  IP31, 395x310x120  
	buc
	1,000

	 62
	5551011-7
	-Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 
	buc
	1,000

	 63
	5550252-10
	-Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C 
	buc
	1,000

	 64
	5550244-2


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 2A, BA47-29//3/2C 
	buc
	2,000

	 65
	5550236-6


	-Intrerupator automat 1p, 5A, BA47-29/1/5B
	buc
	2,000

	 66
	5550236-7


	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B
	buc
	1,000

	 67
	5550236-9


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B
	buc
	2,000

	 68
	5550295-6


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
	buc
	1,000

	 69
	55500087-67


	Dulap de distributie  ЩРн-12з-1 36 УХЛ3  IP31, 265x310x120  
	buc
	1,000

	 70
	5550244-5


	-Intrerupator automat cu 3 pol, 5A, BA47-29//3/5C 
	buc
	1,000

	 71
	33700305-5


	-Contactor KMИ-10910
	buc
	1,000

	 72
	337000404-2


	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 73
	5550237-6


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C 
	buc
	1,000

	 74
	5550237-7
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C
	buc
	1,000

	 75
	33700305-5
	-Contactor KMИ-10910
	buc
	2,000

	 76
	337000404-1
	-Releu  termic PTИ-1307, 1.6-2.5 А
	buc
	1,000

	 77
	337000404-2
	-Releu  termic PTИ-1308, 2.5-4.0А
	buc
	1,000

	 78
	334100010
	Punct de comanda cu butoane dublu PPBB-30N 
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 18
Automatizare. Garaj. 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, COУ-1
	buc
	1,000

	 2
	IA18A


	Armaturi fine : termometru
	buc
	2,000

	 3
	IA18I


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru
	buc
	2,000

	 4
	10-01-039-06


	Piese diverse: Sirena
	buc
	1,000

	 5
	11-06-001-01


	Panou, masa, kg, pina la: 50
	buc
	1,000

	 6
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	16,000

	 7
	08-01-082-1


	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc
	0,150

	 8
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m
	0,360

	 9
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4
	buc
	12,000

	 10
	33400043


	Oprava П№2
	buc
	2,000

	 11
	3332027-14


	Cablu КВВГнг 4х1.5mm2  
	m
	36,000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj
	
	

	12
	338000151-3


	Semnalizator de gaz CОУ-1 
	buc
	1,000

	 13
	338000216


	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103
	buc
	2,000

	 14
	33800036


	Sirena de semnalizare  CC-1 
	buc
	1,000

	 15
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 16
	2550111-11


	-Releu R3-2013-23-5230-WT
	buc
	2,000

	 17
	336009-47


	-Priza  GZT3 
	buc
	2,000

	 18
	5550237-2


	-Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-29/1/1C 
	buc
	1,000

	 19
	33800015-05


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare verde , AL-22
	buc
	2,000

	 20
	33800015-07


	-Аrmatura de semnalizare  , culoare rosie , AL-22
	buc
	1,000

	 21
	33800115-1


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Пуск"
	buc
	1,000

	 22
	33800115-2


	-Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Стоп"
	buc
	1,000

	 23
	33800014-10


	-Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения  ALСLR-22
	buc
	1,000

	 24
	33800016-02


	-Diod Д246А
	buc
	1,000

	 25
	338000301-01


	-Clema cu surub ЗНИ-4
	buc
	15,000

	 26
	338000301-02


	-Capac ЗНИ-4
	buc
	1,000

	 27
	201-92851


	-Din reica 30cm 
	buc
	1,000

	 28
	55500073-5
	-Bara nul  "N"   8x12mm 14/1 ,YNN20-14-100 
	buc
	1,000

	 29
	55500075-1


	-Limitator  pe rigla DIN  
	buc
	2,000

	 30
	55500075-2


	-Bara de conectare tip PIN, 3 faze, In=63A, (l=1m) 
	m
	0,200


Lista volumului de lucrări № 19
Volier.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri de terasament
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	10,00

	 2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	6,00

	 3
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	6,00

	   
	
	Раздел 2. Fundatiile
	
	

	4
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка
	m3
	1,53

	 5
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Fc-1
	m3
	1,68

	 6
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	7,00

	 7
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	1,80

	 8
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	48,30

	 9
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01- F-1...F-3
	m3
	2,12

	 10
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	17,00

	 11
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	4,00

	 12
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	85,20

	 13
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	12,00

	 14
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	1,53

	 15
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	15,00

	 16
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	2,00

	   
	
	Раздел 3. Каркас и стены
	
	

	17
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-из пенобетона толщ.20см
	m3
	3,71

	 18
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--РМ-1...РМ-3
	m3
	2,32

	 19
	CB02D


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	24,00

	 20
	CC02K1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	64,52

	 21
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	249,40

	 22
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали 
	kg
	29,68

	 23
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- закл.детали-Дк ( АР-15 )
	kg
	13,80

	 24
	CP18B


	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv
	m
	2,60

	   
	
	Раздел 4. Покрытие
	
	

	25
	CA04D


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20  (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--ПМ
	m3
	2,30

	 26
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	23,00

	 27
	CC02M1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	8,64

	 28
	CC02N1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	396,64

	   
	
	Раздел 5. Acoperisul
	
	

	29
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -керамзитовый гравий
	m3
	3,06

	 30
	IzF18B К=1,25


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2
	25,50

	 31
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	25,50

	 32
	IzF06A К=2


	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %--4 слоя рубероида
	m2
	25,50

	 33
	CE23D1


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m
	19,20

	   
	
	Раздел 6. Pereti dispartitori
	
	

	34
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-основание под перегородки (АР-14 п.4)
	m3
	2,50

	 35
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	52,00

	 36
	IzF50A


	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2
	1,90

	 37
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2
	0,34

	 38
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-усилен.кирп.перег.сетка (АР-14 п.5)
	kg
	33,30

	 39
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg--крепл.перег.(АР-14 п.6)
	kg
	34,00

	 40
	CO06B3


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
	m
	28,00

	   
	
	Раздел 7. Ferestre
	
	

	41
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-(ОК-1)
	m2
	1,60

	 42
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice-подокон. доски
	m
	4,00

	 43
	CE23B


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm
	m
	4,00

	   
	
	Раздел 8. Usi
	
	

	44
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat--(Д-1...Д-4)
	m2
	12,70

	   
	
	Раздел 9. Pardoseala
	
	

	
	
	Раздел 9.1. тип 1
	
	

	45
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,22

	 46
	CG22A3


	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-М-200
	m2
	21,60

	 47
	CG22A5 К=-2


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
	m2
	-21,60

	 48
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	21,60

	 49
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-21,60

	 50
	CG42A


	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn-Деревянные полы
	m2
	21,60

	   
	
	Раздел 9.2. тип 2
	
	

	51
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,38

	 52
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	3,80

	 53
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	38,00

	     
	
	Раздел 10. Lucreri de finisare interioara
	
	

	54
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и откосы)
	m2
	66,00

	 55
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен  сухой смесью. 
	m2
	66,00

	 56
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)-стен
	m2
	-66,00

	 57
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка потолков
	m2
	21,60

	 58
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен
	m2
	66,00

	 59
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков
	m2
	21,60

	   
	
	Раздел 11. Lucreri de finisare exterioara 
	
	

	60
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti--декорат.штукатурка
	m2
	29,00

	 61
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor--цоколя
	m2
	4,20

	   
	
	Раздел 12. Прочие работы
	
	

	
	
	Раздел 12.1. отмостка
	
	

	62
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,24

	 63
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa
	m3
	2,40

	 64
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	24,00


Lista volumului de lucrări № 20
Echipament electric de forta si iluminat . Volier. 

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 2
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	2,000

	 3
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc
	0,080

	 4
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,040

	 5
	10-06-037-08


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200
	buc
	3,000

	 6
	08-03-482-14


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t
	buc
	1,000

	 7
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,330

	 8
	08-02-158-4


	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4, ; ВВГнг-3х2,5;ВВГнг-4х2,5
	buc
	16,000

	 9
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,330

	 10
	33410049-2
	Сorp de iluminat НПП 1301
	buc
	4,000

	 11
	33410049-2
	Сorp de iluminat НПП 1302
	buc
	4,000

	 12
	33400150
	Bec incandescent Б225-235-60 
	buc
	8,000

	 13
	3332024-2


	Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 
	m
	18,000

	 14
	3332024-6


	Cablu ВВГнг 4х2.5mm2
	m
	15,000

	 15
	3360009-133-2


	Intrerupator cu 2 clape la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ФСР
	buc
	4,000

	 16
	3370008-2


	Cutie de ramificatie  У994У2 100*100 
	buc
	3,000

	 17
	33700015


	Сutie de ramificatie У197
	buc
	12,000

	 18
	441000-1563


	Teava ПВХ d=32mm
	m
	33,000

	 19
	555206-1


	Tablou de distributie din plastic, suspendat pentru 2 module 
	buc
	1,000

	 20
	5550236-5


	-Intrerupator automat  1p, 4A, BA47-29/1/4B 
	buc
	1,000

	 21
	5550237-6


	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 21
Rezervor antiincendiare cu cap.50m3.Lucreri generale de constructii .
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Lucreri terasament
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	3,010

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	5,000

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	3,060

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	2,160

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	42,000

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,680

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	42,000

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,680

	 9
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-засыпка грунта по верху плит покрытия
	m3
	6,000

	 10
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	6,000

	   
	
	Раздел 2. Constructii din beton armat turnat
	
	

	11
	TsC53B


	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	0,320

	 12
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa-подготовка M-50
	m3
	2,540

	 13
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	10,400

	 14
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	20,000

	 15
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	125,600

	 16
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	292,100

	 17
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка
	kg
	12,300

	 18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	m2
	8,840

	 19
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	8,840

	 20
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa--по днищу
	m2
	8,840

	 21
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--bloc de colt
	buc
	4,000

	 22
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--panou de perete colt
	buc
	8,000

	 23
	CP08A


	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale--panou de perete 
	buc
	2,000

	 24
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-в стыках панелей ( узел-1,2)
	kg
	24,960

	 25
	IzF20D


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet-герметизация стыков
	m
	50,400

	 26
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv  -PAm-1
	m3
	2,600

	 27
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	18,000

	 28
	CC02L1


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	137,800

	 29
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  закл.детали
	kg
	2,400

	 30
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (узел III)
	buc
	1,000

	 31
	CL10C


	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,090

	 32
	CN28A


	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual--м/к лестн.
	t
	0,090

	 33
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--по плите покр.
	m2
	18,500

	 34
	CF07A1


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane-затирка стен
	m2
	58,600

	 35
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	m2
	58,600

	 36
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2
	78,000

	 37
	Condidional


	 Proba la etansietate a rezervuarelor   2 muncitori  x5 zile x8.0 ore 80 ore
	m2
	53,000

	 38
	RpAcH09A


	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm
	m2
	53,000

	 39
	RpAcH11A


	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor
	m2
	53,000

	 40
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3
	0,230

	 41
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,900


Lista volumului de lucrări № 22
Rezervor de acumulare.Lucreri generale de constructii
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,62

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,65

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,32

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	26,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,06

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	26,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,06

	 9
	AcD53C


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	4,65

	 10
	AcD53C1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 
	put
	1,00

	 11
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv--плита  PLm-1
	m3
	1,10

	 12
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	7,70

	 13
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	100,40

	 14
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  закл.детали
	kg
	8,40

	 15
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л
	buc
	1,00

	 16
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc
	1,00

	 17
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100mm
	buc
	1,00

	 18
	AcA50A


	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm
	m
	2,00

	 19
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri   greut 14.4
	buc
	1,00

	 20
	CA04B


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv-Обетонирование трубы на покрытии 
	m3
	0,15

	 21
	VC34A


	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg-  CM-1 (poz.12)
	kg
	4,80

	 22
	IzA06C


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)
	m2
	1,00

	 23
	CO13A


	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-крышка
	m2
	0,30

	 24
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--по днищу
	m2
	6,42

	 25
	CG01A1 К=-2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-6,42

	 26
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--по днищу
	m2
	5,72

	 27
	IzA05G


	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20--стен
	m2
	36,70

	 28
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm--placi de planseu
	m2
	5,80

	 29
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)--по плите
	m2
	5,80

	 30
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2
	46,00

	 31
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3
	0,23

	 32
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90


Lista volumului de lucrări № 23
Platforma pentru generator si transformator.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	1,00

	 2
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	0,96

	 3
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	1,40

	 4
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	35,60


Lista volumului de lucrări № 24
Statia de epurare ape uzate.Lucreri generale de constructii.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,60

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	1,00

	 3
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,61

	 4
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	0,40

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	8,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,32

	 7
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	8,00

	 8
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,32

	 9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa подготовка M-50
	m3
	1,10

	 10
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-  FM-1
	m3
	3,40

	 11
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2
	27,00

	 12
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	188,40


Lista volumului de lucrări № 25
Retele electrice exterioare .  (L=305m) 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii
	
	

	1
	33-04-003-1


	Montarea stilpilor din beton armat  , cu un singur picior
	buc
	1,000

	 2
	33-04-016-2


	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc
	1,000

	 3
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.
	100 m3
	0,934

	 4
	TsD02D1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером
	100 m3
	0,934

	 5
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu
	m3
	83,800

	 6
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu
	m3
	83,800

	 7
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	km
	0,059

	 8
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	8,000

	 9
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	8,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	

	10
	M1H05B


	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone
	t
	1,600

	 11
	08-03-482-18


	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t
	buc
	1,000

	 12
	08-03-572-5


	Dulap  de evidenta, montat pe perete, BZUM
	buc
	1,000

	 13
	08-03-600-2


	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc
	1,000

	 14
	08-01-053-1


	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
	buc
	3,000

	 15
	08-03-526-2


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 16
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 17
	08-03-526-2


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc
	2,000

	 18
	11-03-001-01


	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
	buc
	6,000

	 19
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc
	1,000

	 20
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A
	buc
	1,000

	 21
	08-01-066-1


	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set
	1,000

	 22
	08-03-524-11


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A
	buc
	1,000

	 23
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,012

	 24
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m
	10 buc
	0,900

	 25
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m
	0,950

	 26
	08-02-472-8


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm
	100 m
	0,080

	 27
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m
	0,480

	 28
	08-02-152-13


	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg
	100 buc
	0,040

	 29
	08-02-152-2


	Constructii metalice de cablu: scoaba tip П din otel fisie sau otel cornier
	t
	0,030

	 30
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	0,050

	 31
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m
	0,350

	 32
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
	100 m
	0,340

	 33
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
	100 m
	0,280

	 34
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg
	100 m
	1,710

	 35
	08-02-141-4


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg
	100 m
	1,790

	 36
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m
	3,050

	 37
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m
	1,350

	 38
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m
	2,750

	 39
	08-02-143-2


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m
	1,160

	 40
	08-02-165-3


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2
	buc
	2,000

	 41
	08-02-160-1


	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2
	buc
	10,000

	 42
	08-02-160-2


	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2
	buc
	2,000

	 43
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m
	0,080

	 44
	08-02-411-3
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm
	100 m
	0,020

	 45
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	0,050

	 46
	08-02-407-4


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m
	0,050

	 47
	3332012-15


	Cablu AАБЛ-1 4х150mm2 
	m
	211,000

	 48
	3332017-11


	Cablu ABБбШв 5х35mm2
	m
	203,000

	 49
	3332017-09


	Cablu ABБбШв-1 3х6mm2 
	m
	33,000

	 50
	3332023-32


	Cablu ВВГ 5х70mm2
	m
	2,000

	 51
	3332023-30


	Cablu ВВГ 5х35mm2 
	m
	3,000

	 52
	33351006-13


	Cap terminal  4КBТп-1-150/240
	buc
	2,000

	 53
	333510004


	Manson terminal ПКВэ-2
	buc
	8,000

	 54
	3335100024


	Manson terminal ПКВэ-3
	buc
	2,000

	 55
	333510007


	Manson terminal ПКВэ-1
	buc
	2,000

	 56
	4440061-5


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=70мм
	m
	2,000

	 57
	44400073-3


	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=50мм 
	m
	8,000

	 58
	4440001


	Teava  din otel D=80mm
	m
	5,000

	 59
	4440003


	Teava  din otel D=25mm
	m
	5,000

	 60
	335000504


	Profil de montare K101
	buc
	4,000

	 61
	33330001


	Caramida
	buc
	1 400,000

	 62
	1011786


	Lac de bitum
	kg
	3,000

	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	63
	555050-3


	Panou de evidenta  BZUM-TF-01-200-53
	set
	1,000

	 64
	5550051-36


	-Contor combinat 380B, 5A, ZMG 410 CR 
	buc
	1,000

	 65
	555100028-15


	-Transformator de curent TТИ-А-150/5А ,10ВА 
	buc
	3,000

	 66
	555049-01


	-Intrerupator automat 3p, 100A, TH125 carac.B 
	buc
	2,000

	 67
	338000211


	 Dulap metalic  ЩМП-1-0-74У2  IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК"
	buc
	1,000

	 68
	555049-01
	-Intrerupator automat 3p, 100A, TH125 carac.B 
	buc
	2,000

	 69
	338000222
	 Dulap metalic  ЩMП4.4.2-0 74У2 IP54 firma "ИЭК"
	buc
	1,000

	 70
	5550236-7
	-Intrerupator automat  1p 6A, BA47-29/1/6B 
	buc
	1,000

	 71
	201-92852
	-Mira de montare 35cm
	m
	0,500

	 72
	5550073-3
	-Bara de nul YNN10-14-100
	buc
	2,000

	 73
	555402-14-1
	-Izolator a barei de nul DIN 
	buc
	4,000

	 74
	55500244-2
	Bloc cu siguranta si intrerupator 380V, 250A БПВ-2 
	buc
	1,000

	 75
	332001-2
	Diesel-generator 100GF, 380V, 100kVT, 1600kg (17300euro *15 t.421170)
	buc
	1,000


Lista volumului de lucrări № 26
Retele exterioare de apeduct si canalizare.
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Сети водопровода и канализации.
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Сети водопровода.
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. Земляные работы.
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3
	1,56

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта в основании траншеи вручную)
	m3
	5,00

	 3
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3
	3,20

	 4
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3
	34,00

	 5
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3
	34,00

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3
	1,36

	 7
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3
	1,36

	 8
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	m3
	11,60

	   
	
	Раздел 1.1.2. Трубопроводы и арматура.
	
	

	9
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 PN6 ф40mm)
	m
	160,00

	 10
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE80 PN6 ф25mm)
	m
	33,00

	 11
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	193,00

	 12
	SD06В


	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран для воды шаровой с рычагом ВP-ВP 1")
	buc
	1,00

	 13
	SD07D


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (То же, 11/2")
	buc
	2,00

	 14
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод седловой для полиэтиленовых труб  ф63x40)
	buc
	1,00

	 15
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Тройник из полиэтиленовых напорных труб ф40)
	buc
	1,00

	 16
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная  олиэтилен ф40x32)
	buc
	1,00

	 17
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная  полиэтилен ф32x25)
	buc
	1,00

	 18
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная сталь/полиэтилен ф32x40)
	buc
	4,00

	 19
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Mуфта переходная сталь/полиэтилен ф20x25)
	buc
	2,00

	   
	
	Раздел 1.1.3. Колодцы.
	
	

	20
	AcD52A


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana  
	m3
	2,68

	 21
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	put
	2,00

	 22
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-6)
	put
	2,00

	 23
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9)
	put
	2,00

	 24
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	put
	2,00

	 25
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	2,00

	 26
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put
	2,00

	 27
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "Л"
	buc
	2,00

	 28
	CD50C


	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)
	m3
	0,05

	 29
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t
	0,03

	 30
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	m3
	1,28

	 31
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2
	10,68

	     
	
	Раздел 1.2. Сети канализации.
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. Земляные работы.
	
	

	32
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	2,26

	 33
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
	m3
	7,00

	 34
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (раз-ка грунта на пересечение)
	m3
	5,92

	 35
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	39,00

	 36
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 
	m3
	39,00

	 37
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3
	1,57

	 38
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3
	1,57

	 39
	TsF05A


	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2
	280,00

	 40
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)
	m3
	8,00

	   
	
	Раздел 1.2.2. Трубопроводы.
	
	

	41
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (ПВХ  SN4/ SDR 41  SN4 Ф160x4)
	m
	130,50

	 42
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубопровод из PE 80 PN10  напорных труб ф110мм)
	m
	3,00

	 43
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая  ф100мм)
	buc
	2,00

	 44
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной плоский приварной ф100мм)
	buc
	4,00

	 45
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник из стальных электросварных труб ф100мм)
	buc
	1,00

	 46
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Фланец адаптор ф110мм)
	buc
	2,00

	 47
	AcA23A


	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Фланец свободный ф110мм)
	buc
	2,00

	 48
	AcD16A


	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник п/э PN4 ф200мм)
	buc
	1,00

	 49
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (ПВХ  SN4 /SDR41)-стояк
	m
	1,30

	 50
	AcD16A


	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ( Колено п/э PN4 ф200мм)
	buc
	1,00

	 51
	SA34H


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Гильза для труб  ф110мм)
	buc
	1,00

	 52
	SA34I


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза для труб ф160мм)
	buc
	2,00

	 53
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Переход полиэтиленовый ф110x160мм)
	buc
	2,00

	   
	
	Раздел 1.2.3. Колодцы.
	
	

	54
	AcD53A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (колодцы в сухих грунтах ф1,0м)
	m3
	2,70

	 55
	AcD53B


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (колодцы в сухих грунтах ф1,5м)
	m3
	6,10

	 56
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put
	5,00

	 57
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	put
	3,00

	 58
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put
	4,00

	 59
	AcD53A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put
	5,00

	 60
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	put
	4,00

	 61
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	put
	4,00

	 62
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-6)
	put
	8,00

	 63
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9)
	put
	3,00

	 64
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-1)
	put
	4,00

	 65
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	9,00

	 66
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put
	6,00

	 67
	CD50C


	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)
	m3
	0,24

	 68
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "Л"
	buc
	9,00

	 69
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t
	0,08

	 70
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска закладных деталей МС..)
	t
	0,26

	 71
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Щебеночное основание под отмостку)
	m3
	4,49

	 72
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2
	37,38

	   
	
	Раздел 1.2.4. Колодец с решеткой.
	
	

	73
	AcD53B


	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  (колодцы в сухих грунтах ф1,5м)
	m3
	1,53

	 74
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦД-15)
	put
	4,00

	 75
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦП1-15-2)
	put
	1,00

	 76
	AcD52В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1,5 m,(КЦ-15-9)
	put
	3,00

	 77
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put
	2,00

	 78
	AcD53В1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put
	9,00

	 79
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "Л''
	buc
	1,00

	 80
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	42,40

	 81
	CA03B3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3
	0,65

	 82
	IzA06B


	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de perclorvinilic si trei straturi de email) (Антикоррозионная окраска металлоизделий  перхлорированной эмалью)
	m2
	1,22

	 83
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка наружной стороны колодца горячим битумом)
	m2
	14,02

	 84
	CG32A


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глинянный замок)
	m3
	0,50


Lista volumului de lucrări № 27
Gazoduct presiune medie 
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Gazoduct  presiune medie 
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Gazoduct presiune medie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,18

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	3,30

	 3
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3
	5,50

	 4
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	25,60

	 5
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3
	25,60

	 6
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,01

	 7
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3
	1,01

	   
	
	Capitolul 1.1.2. Lucrari tehnice sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.2.1. Трубопроводы и фасонные части
	
	

	8
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm PE80 SDR11
	m
	286,00

	 9
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x3mm
	m
	7,00

	 10
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2mm
	m
	2,00

	 11
	RpGD07A


	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
	m
	9,00

	 12
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта МВ32)
	buc
	1,00

	 13
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление ШГРП к стене)
	kg
	10,00

	   
	
	Capitolul 1.1.2.2. УПГ-16-1Цокольный ввод газопровода Д-32мм 
	
	

	14
	GA08A


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m
	1,50

	 15
	GD04A


	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m
	0,05

	 16
	Pret de piata


	Пакля  смоляная ленточная
	kg
	1,80

	 17
	Pret de piata


	Битум
	kg
	12,00

	 18
	Pret de piata


	Щебень
	m3
	0,01

	 19
	GD52B


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Гофрированная защитная труба  d=90mm L=1600mm(SDR-17.6))
	m
	6,40

	 20
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
	m
	3,00

	 21
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8mm
	m
	0,50

	 22
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта d=32mm)
	buc
	1,00

	 23
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)
	buc
	1,00

	 24
	ID12A


	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровый фланцевый d=25 мм)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3. УПГ 12 1 Установка одного полиэтиленового шарового крана в колодце
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.2.3.1. поз.1 Колодец кирпичный
	
	

	25
	CD54A


	Сamine din caramida
	m3
	0,50

	 26
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc
	1,00

	 27
	AcF02A


	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m
	0,50

	 28
	Pret de piata


	Nisip
	m3
	0,24

	 29
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	0,22

	 30
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90

	 31
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	0,01

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3.2. поз.2 УПГ-6 
	
	

	32
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc
	1,00

	 33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	2,10

	 34
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	0,22

	 35
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90

	 36
	GD58A


	Montarea tubului de protectie, din polietilena,  tubul avind diametrul de 50 mm   
	m
	1,00

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый d32
	
	

	37
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Кран шаровый полиэтиленовый d32mm)
	buc
	1,00

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3.4. поз.4 Муфта терморезисторная d32
	
	

	38
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта терморезисторная  d32mm)
	buc
	2,00

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3.5. поз.5 Опора в сборе 
	
	

	39
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	7,50

	   
	
	Capitolul 1.1.2.3.6. поз.6 Футляр стальной L=300mm
	
	

	40
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80мм
	buc
	2,00

	     
	
	Capitolul 1.1.2.4. УПГ-31-1 Пересечение газопровода  D32 с водопроводом
	
	

	41
	GD52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63х5,8 mm PE80 SDR11
	m
	2,50

	 42
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	0,60

	   
	
	Capitolul 1.1.2.5. УПГ-25 Установка контрольной полиэтиленовой трубки
	
	

	43
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc
	1,00

	 44
	Pret de piata


	Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm
	buc
	1,00

	 45
	Pret de piata


	Гравий строительный
	m3
	0,05

	 46
	Pret de piata


	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250
	m
	0,35

	 47
	IzF03A1К=2


	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str)
	m2
	0,50

	 48
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	0,22

	 49
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	1,90

	 50
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	0,01

	   
	
	Capitolul 1.1.2.6. УПГ-8-1 Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре
	
	

	51
	GD58A


	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5.8 mm PE80 SDR11
	m
	13,50

	 52
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc
	2,00

	 53
	Pret de piata


	Пенополимерный материал
	kg
	0,20

	 54
	Pret de piata


	Пакля  смоляная ленточная
	kg
	8,00

	 55
	Pret de piata


	Cьемная полиэтиленовая заглушка d=50mm
	buc
	2,00

	 56
	Pret de piata


	Гравий строительный
	m3
	0,10

	 57
	Pret de piata


	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR41 D250
	m
	1,00

	 58
	IzF03A1К=2


	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 str)
	m2
	1,00

	 59
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	0,46

	 60
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
	m2
	3,80

	 61
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	0,01

	   
	
	Capitolul 1.1.2.7. Врезка газопроводом Де-32 в газопровод Де-32
	
	

	62
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта МВ32)
	buc
	1,00

	 63
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник Т32)
	buc
	1,00

	     
	
	Capitolul 1.1.3. Разборка и восстановление  щебеночного покрытия 
	
	

	64
	Dl118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	7,80

	 65
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,78

	 66
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (с учетом возврата щебня 50%)
	m3
	1,56

	 67
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка cтроймусора)
	100 m3
	0,01

	 68
	TsI50C


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t
	1,25

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului
	
	

	69
	GE03A


	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului
	
	

	70
	Pret de piata


	Шкафной газорегуляторный пункт комбинированный с регулятором давления DSR 25
	buc
	1,00


Lista volumului de lucrări № 28
Amenajarea

	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Aminagerea
	
	

	
	
	Раздел 1.1. Imbracaminte rutiera
	
	

	
	
	Раздел 1.1.1. тип 1
	
	

	1
	DA03A


	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную
	m3
	83,40

	 2
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом
	100 m3
	7,51

	 3
	DA06A2


	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3
	30,30

	 4
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3
	275,00

	 5
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3
	36,30

	 6
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	330,00

	 7
	DB16H K=2


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	1 831,00

	 8
	DB16D K=2


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	204,00

	 9
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm-П-1
	m
	735,00

	   
	
	Раздел 1.1.2. тип 2
	
	

	10
	DA03A


	Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную
	m3
	4,70

	 11
	DA04A


	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом
	100 m3
	0,44

	 12
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3
	3,80

	 13
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	31,00

	 14
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	298,00

	 15
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	35,00

	 16
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton P-7
	m
	320,00

	     
	
	Раздел 1.2. Imprejmuiri
	
	

	
	
	Раздел 1.2.1. gardul din beton armat
	
	

	17
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	26,00

	 18
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-разравнивание грунта
	m3
	26,00

	 19
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa М-200
	m3
	26,16

	 20
	CO08B


	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi  montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea  imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime 
	m
	287,50

	 21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-  - MC-1,10
	kg
	11,95

	   
	
	Раздел 1.2.2. Ворота с калиткой 
	
	

	22
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	1,86

	 23
	RpCP04A


	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat (ворота с калиткой)
	kg
	287,90

	 24
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 
	m2
	8,00

	     
	
	Раздел 1.3. Formelor arhitecturale mici
	
	

	25
	2102 Комп.КСИЛ


	Скамья,тип 1
	buc
	2,00

	 26
	1312 Комп.КСИЛ


	Стол
	buc
	1,00

	 27
	1312 Комп.КСИЛ


	Пергола
	buc
	1,00

	     
	
	Раздел 2. Aminagarea spatiilor vezi
	
	

	28
	TsH17A


	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	m3
	2,16

	 29
	TsH24C


	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot
	buc
	8,00

	 30
	Pret de piata


	Клен
	buc
	4,00

	 31
	Pret de piata


	Ель
	buc
	4,00

	 32
	TsH17A


	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor
	m3
	4,00

	 33
	TsH24A


	Plantari arbusti fara balot
	buc
	20,00

	 34
	Pret de piata


	Buxus
	buc
	10,00

	 35
	Pret de piata


	Lonicera
	buc
	10,00

	 36
	TsH30A


	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren 
	100 buc
	0,20

	 37
	Pret de piata


	Delfinium
	buc
	10,00

	 38
	Pret de piata


	Roza Rugoza
	buc
	10,00

	 39
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2
	542,00

	 40
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100 m2
	5,42

	   
	
	Раздел 3. Sistematizarea verticala
	
	

	41
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	17,36

	 42
	TsC18B1 К=0,85


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	11,12

	 43
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-погрузка
	100 m3
	0,91

	 44
	TsI50E


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km
	t
	150,15

	 45
	TsC50B К=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3
	0,91

	 46
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,91

	 47
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv
	100 m3
	27,57


Lista volumului de lucrări № 29
Statia purificare "TOPAS-50"
	№
 п/п.
	Шифры норм, коды ресурсов  
	Наименование работ       
	Ед. изм. 
	Количество 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Раздел 1. Монтажные работы.
	
	

	1
	Прайс лист


	Монтаж cтанции очистки "TOPAS-50"-МОНТАЖ УЧТЕН В КОНЦЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА.
	копмл
	1,000

	   
	
	Раздел 2. Стоимость оборудования
	
	

	2
	Прайс лист


	Стоимость  оборудования cтанции очистки "TOPAS-50"-CТОИМОСТЬ  УЧТЕНА  В КОНЦЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА.
	1 комплект
	1,000


Secţiunea III
MODELE DE  FORMULARE
1. Prezenta secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse. 

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să prezinte formularele prevăzute în prezenta secţiune, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

	FORMULARUL DO-1 

OFERTANT 

________________________ 

(denumirea, numele, prenumele) 

  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către______________________________________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

  

Ca urmare a anunţului de participare, apărut în Buletinul Achiziţiilor Publice nr._______ din_________________ 

(ziua, luna, anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ___________________________, 

___________________________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achiziţie publică) 

___________________________________________________________________________________________ 

subsemnaţii_________________________________________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului) 

____________________________________________________________________________________________

 

vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul_______________________________________________________________________________ 

(tipul, seria/numărul, emitentul) 

___________________________________________________________________________________________ 

privind garanţia pentru ofertă, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinînd: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

	 

Data completării _________________ 
	 

Cu stimă, Ofertant, ____________________ 

(semnătura) 
L.Ş. 

	FORMULARUL DO-2 

OFERTANT 

_______________________

(denumirea, numele, prenumele) 
  

OFERTĂ
Către_______________________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
___________________________________________________________________________________________

  

Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, ________________

___________________________________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului_____________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului) 
___________________________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 

să executăm________________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrării) 
___________________________________________________________________________________________ 

pentru suma de ___________________________________________________________________________lei, 

(suma în litere şi în cifre) 
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de __________________________________________

_________________________________________________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre) 
  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în________________________________________________________________________________ luni calendaristice. 

(perioada în litere şi în cifre) 
  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________

________________________________________________________________________ zile, respectiv pînă la data de 

(durata în litere şi în cifre) 
__________________________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie 

(ziua/luna/anul) 
pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

  

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

□ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”; 

□ nu depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

  

Data____________/__________/___________ 

___________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

____________________________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) 
 

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor __________________ (% din preţul total ofertat) 

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă ___________________ în cuantum de ____ % (din preţul total ofertat) constituie _________________________ mii lei

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate ___________________________________ luni calendaristice 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuţiei) ________________________________________________________________________ zile calendaristice 

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________ zile calendaristice 

  

Ofertant, 

___________________ 

(semnătura autorizată) 


  

  

	FORMULARUL DO-3 

BANCA 

__________ 

(denumirea) 
  

  

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică

Către______________________________________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
___________________________________________________________________________________________ 

Cu privire la procedura de atribuire a contractului___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

(denumirea contractului de achiziţie publică) 
subsemnaţii_________________________________________________________________________________, 

(denumirea băncii) 

avînd sediul înregistrat la______________________________________________________________________, 

 (adresa băncii) 
ne obligăm faţă de ______________________________________________________________ să plătim suma 

(denumirea autorităţii contractante) 
de_______________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca acesta să aibă 

(suma în litere şi în cifre) 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

a) ofertantul________________________________________________________ îşi retrage sau modifică oferta în 

(denumirea /numele)
perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul____________________________________________________ 

(denumirea /numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul____________________________________________________ 

(denumirea /numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei; 

d) ofertantul____________________________________ nu acceptă rectificările, corectările greşelilor aritmetice:

(denumirea/numele) 
e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări. 

  

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ________________________ 

  

Parafată de Banca_____________________

(semnătura autorizată) 
în ziua___________luna_____anul________


  

  

	FORMULARUL DO-4 

BANCA 

__________ 

(denumirea) 
  

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către_____________________________________________________________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
  

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări_______________________________________________, 

(denumirea contractului) 
încheiat între____________________________________________________________________, în calitate de Antreprenor, şi __________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de ________, reprezentînd _______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a Antreprenorului. 

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ____________________________________________________ 

În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

  

Parafată de Banca________________ 

(semnătura autorizată) 
în ziua_______luna____anul________


  

  

	FORMULARUL DO-5 
  

OFERTANT 

_______________________ 

(denumirea/numele, prenumele) 
  

  

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
  

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

(denumirea/numele, prenumele şi sediul/adresa ofertantului) 
___________________________________________________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că respect întocmai prevederile art.16 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. 

2. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sînt complete şi concrete în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, informaţii conform criteriilor prevăzute la art.16 al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, inclusiv documentele care confirmă conformitatea lucrărilor. 

3. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate economică, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante_______________________________________ 

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

  

4. Prezenta declaraţie este valabilă pînă la data de _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
  

Data completării________________________ 

  

Ofertant, 

_______________________ 

(semnătura autentificată la notar) 
  

L.Ş


  

  

	FORMULARUL DO-6 

OFERTANT 

_______________________ 

(denumirea, numele, prenumele)
  

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele ________________________________________________________________________ 

2. Codul fiscal ______________________________________________________________________________ 

3. Adresa sediului central _____________________________________________________________________ 

4. Telefon __________________________________________________________________________________ 

Fax _______________________________________________________________________________________ 

Telex ______________________________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

5. Certificatul de înregistrare____________________________________________________________________ 

(numărul, data înregistrării) 
___________________________________________________________________________________________ 

(instituţia emitentă) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Licenţa (certificat)__________________________________________________________________________ 

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate) 
___________________________________________________________________________________________ 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 
9. Principala piaţă de afaceri: ___________________________________________________________________ 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

	Nr.
d/o
	Anul
	Cifra de afaceri anuală 
la 31 decembrie, mii lei
	Cifra de afaceri 
anuală la 31 decembrie, 
echivalent dolari SUA

	1.
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	Media anuală:

	 

Ofertant, 

_______________________ 

(semnătura autentificată la notar) 
  

L.Ş.


  
  

	FORMULARUL DO-7 

  

OFERTANT 

_______________________

(denumirea, numele, prenumele) 
  

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului_____________________________________________________________ 

2. Numărul şi data contractului__________________________________________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului______________________________________________________________ 

4. Adresa beneficiarului________________________________________________________________________ 

5. Ţara_____________________________________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____________________________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

	7. Valoarea contractului 
	exprimată în moneda 
în care s-a încheiat 
contractul 
	exprimată 
în echivalent 
dolari SUA 

	a) iniţială 
(la data semnării contractului )
	________________
	________________ 

	b) finală
(la data finalizării contractului)
	 _________________
	________________

	8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:_______________________________________________________________________________________ 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată _______________________________________________________________________________ 

b) efectiv realizată ____________________________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor________________________________ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte _________________

  

Ofertant 

_________________ 

(semnătura)
  

L.Ş. 

  

________________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor.


  
  

	FORMULARUL DO-8
  

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a execuţiei obiectivului de investiţie

__________________________________________________________________________________________ 

(denumirea) 
(forma de licitaţie____________________________________________________________________________) 

1. Părţi contractante (agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

3.1. Data încheierii contractului de asociere ______________________________________________________ 

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei__________________________________________________________ 

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite _______________________ 

3.5. Condiţii de administrare a asociaţiei__________________________________________________________ 

3.6. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

___________________________________________________________________________________________ 

3.7. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării__________________________ 

3.8.Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________________________________________ 

3.9.Alte cauze________________________________________________________________________________ 

  

Data completării 

______________ 

OFERTANT 

_________________ 

(lider al asociaţiei) 
_________________ 

(denumirea) 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
  

L.Ş. 

  

CONTRACTANŢI (Ofertanţi) 

____________________ 

(asociaţi) (denumirea) 
____________________ 

(semnătura autorizată) 
  

L.Ş.


  
  

	FORMULARUL DO-9 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT)
LISTA
SUBANTREPRENORILOR CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS PARTICIPAREA LA LICITAŢIA
PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA EXECUŢIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
________________________________________________________________________________________ 

denumirea investiţiei 
 

	Nr.
d/o
	Categoria de
lucrări care i se 
încredinţează
	Valoarea 
lucrărilor, 
mii lei
	Numele şi adresa 
subantreprenorilor
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	  

  

Data completării 

______________ 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT) 

_________________ 

(semnătura autorizată) 
  

L.Ş.


  

  
	FORMULARUL DO-10 

  

INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr.________ din ____________________

AVIZ
Ca urmare a solicitării (denumirea solicitantului, nr.____ din _____________) privind participarea la licitaţia publică organizată pentru execuţia obiectivului de investiţie (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat mai sus, comunicăm următoarele: 

 

	Nr.
d/o
	Informaţii rezultate din documentele întocmite 
cu ocazia controalelor efectuate de
Inspecţia de Stat în Construcţii
	Da
	Nu

	1
	2
	3
	4

	
	Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de execuţie din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: 
- cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; 
- cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;
- cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; 
- cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

 

 
	
	

	  

Şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii_________________ 

  

Note: 

1. Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie. 

2. Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie. 

3. Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în ultimii 3 ani.


  
  

	FORMULARUL DO-11 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT)
_____________________________
_____________________________
DECLARAŢIE
privind personalul angajat în ultimele 12 luni


	 Nr.
d/o
	Funcţia
	Studii de 
specialitate
	

	
	
	
	Vechimea în muncă
în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea
lucrărilor similare 
executate în calitate 
de conducător
	Numărul 
certificatului 
de atestare 
Data 
eliberării

	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti

 

 

 
	
	
	
	

	  

Data completării 

______________ 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT) 

________________________ 

(semnătura autentificată la notar) 
  

L.Ş.


  

	FORMULARUL DO-12 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT)
_____________________________

_____________________________

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic

 

	Nr.
d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 
depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse 
de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, 
rezultate în baza tehnologiilor pe care 
el urmează să le adopte
	Unitatea
de măsură 
(bucăţi şi
seturi)
	Asigurate 
din dotare
	Asigurate 
de la terţi 
sau din 
alte surse

	0
	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	  

Data completării 

___________________ 

  

ANTREPRENOR (OFERTANT) 

________________________ 

(semnătura autentificată la notar) 
  

L.Ş.


  
  

	FORMULARUL DO-13 

OFERTANT
___________

(denumirea)
GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

________________________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrării) 
 

	Nr.
d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2.
	Obiect 01 
Categoria de lucrări:
__________________ 
__________________ 

 
	
	
	
	
	

	3. 
	Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
__________________ 
__________________ 

 
	
	
	
	
	

	…
	Obiect … 
Categoria de lucrări: 
__________________ 
__________________ 

 
	
	
	
	
	

	  

Ofertant 

________________ 

(semnătura autorizată) 



 FORMULARUL DO-14
 

OFERTANTUL
__________________________ 
(denumirea/numele)
 

 

DECLARAŢIE
privind asigurarea cu personal de specialitate
pentru proiectarea investiţiei publice
  
Domeniul

Numele şi prenumele

Anii de experienţă

Studiile

Certificatul de calificare şi termenul de valabilitate a acestuia

Proiectele elaborate

1. Conducerea generală
a)
b)
c)
d)
 

 

2. Proiectanţi ai obiectivelor supuse achiziţiei:
a)  inginer;
b)  arhitect-şef de proiect;
c)  proiectanţi de specialitate.
 

 

 

Data completării______________ 
OFERTANTUL ____________________
(semnătura autorizată)
 

 

(L.Ş.)
 
FORMULARUL DO-15 
OFERTANTUL
_______________________
(denumirea/numele)
  
 

DECLARAŢIE
privind bazele de producţie şi asigurarea lor cu utilaj
şi echipament tehnic
 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuţia lucrărilor de proiectare

Unitatea de măsură (buc., seturi)

Asigurate din dotare

Asigurate de la terţi sau din alte surse

1

2

3

4

5

  1.

 

 

 

 

  2.

 

 

 

 

  3.

 

 

 

 

 ...

 

 

 

Data completării______________ 
OFERTANTUL  ____________________ 
(semnătura autorizată)
 

 

(L.Ş.) 
 

  
  

	


   
	6. Modelul documentaţiei de deviz 

  

Documentaţia de deviz care este prezentată în componenţa ofertei va fi întocmită conform normativelor în domeniu şi va fi prezentată în trei formulare, potrivit modelului: 

 
Formularul nr.7

                                                                                                                                                           ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                  (denumirea obiectivului)
DEVIZ-OFERTĂ
Valoarea de deviz _____ lei
Întocmit în preţuri curente

 

	Nr.
d/o
	Simbol norme 
şi cod resurse
	Lucrări şi 
cheltuieli
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea, 
conform 
datelor din 
proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
———— 
inclusiv 
salariu
	Total 
————
inclusiv 
salariu 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	Cheltuieli directe ________________________________lei

	Asigurarea socială ______________________________%

	Asigurarea medicală _____________________________%

	Total __________________________________________lei

	Transportarea materialelor _________________________%

	Total ___________________________________________lei

	Cheltuieli de regie ________________________________%

	Total ___________________________________________lei

	Beneficiu de deviz ________________________________%

	Total ___________________________________________lei

	Ajustarea valorii (după caz) _________________________%

	Total ___________________________________________lei

	TVA ___________________________________________%

	  

Total deviz 

Inclusiv salariu 

  

Întocmit _____________________________ 

(funcţia, semnătura) 
  

Verificat_____________________________ 

(funcţia, semnătura)


  

  

	Formularul nr.3
_________________

(denumirea obiectivului) 
 

DEVIZ-OFERTĂ
Borderou de resurse
 

Valoarea de deviz ______ lei 

Întocmit în preţuri curente

 

	Nr. 
d/o
	Simbol 
norme şi 
cod resurse
	Lucrări şi
cheltuieli
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea, 
conform 
datelor din 
proiect
	Valoarea 
de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
	Total 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Manopera:

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	Materiale: 

	
Materiale

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total materiale de construcţie
	
	
	
	Utilaje de construcţii: 

	
Utilaje de construcţie

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total utilaje de construcţie
	
	
	
	

	  

Total

	Cheltuieli directe _______________________lei

	Asigurarea socială _____________________%

	Asigurarea medicală ____________________%

	Total _________________________________lei

	Transportarea materialelor ________________%

	Total _________________________________lei

	Cheltuieli de regie ______________________%

	Total _________________________________lei

	Beneficiu de deviz ______________________%

	Total _________________________________lei

	Ajustarea valorii (după caz)_______________%

	Total_________________________________lei

	TVA _________________________________%

	Total deviz:
 

Întocmit_________________________ 

(funcţia, semnătura) 
  

Verificat_________________________ 

(funcţia, semnătura)


  
  

	Formularul nr.5
_________________

(denumirea obiectivului)
Catalog de preţuri unitare
(formular desfăşurat)


	Nr.
d/o 
	Simbol
norme şi 
cod resurse
	Lucrări şi 
cheltuieli 
	Unitatea 
de măsură
	Consum 
de resurse 
pe unitate 
de măsură
	Valoarea, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate 
de măsură 
	Total 
———— 
inclusiv 
salariu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	  

Întocmit _________________________________ 

(funcţia, semnătura)
 

Verificat _________________________________ 

(funcţia, semnătura) 
 




  

 FORMULARUL DO-16 

OFERTANTUL
 ______________________
  (denumirea/numele)
 

 

FIŞA PERSONALĂ A PROIECTANTULUI
  
1. Numele şi prenumele _______________________________________________
2. Locul de muncă şi funcţia deţinută _____________________________________
3. Pregătirea profesională (diplome de studii şi titluri ştiinţifice)     _______________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Experienţa în muncă (funcţii ocupate, responsabilitate şi rezultatele obţinute, numărul certificatului de calitate, valabilitatea lui) ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Lucrări de proiectare similare ca tipuri şi volum cu cele care fac obiectul licitaţie __
______________________________________________________________________
6. Lucrări publicate (lucrări publicate, editură, anul publicării, patente sau brevete) ___
______________________________________________________________________
7. Membru al unor asociaţii profesionale __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Sarcini propuse pentru elaborarea lucrării prezentate la concurs ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Recomandări (numele, prenumele şi adresa persoanelor care pot, la solicitare, să acorde  recomandări). Recomandarea se anexează în original _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Alte informaţii (considerate a fi necesare)______________________________
_____________________________________________________________________
 

 

 

Data completării______________ 
OFERTANTUL _____________________ 
(semnătura autorizată)
  
(L.Ş.) 
  
 
