INVITAŢIE

la concurs prin cererea  ofertei de preţ

nr. 3631-op/12 din 13.08.2012

Stimate director,

Vă informăm că se organizează un concurs prin cerere de ofertă privind achiziţionarea lucrărilor de reconstrucţie a centralei termice şi de alimentare cu gaze naturale a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Clocuşna”

1. Administratorul alocaţiilor bugetare: Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI al RM
2. Sursa de finanţare: bugetul de stat

3. Organizatorul concursului : Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI al RM

                                                 mun.Chişinău, str. Petricani 19  

                                                 tel. 25-96-27, fax 25-96-51                                                  

                                                 e-mail : achizitii@border.gov.md 

4. Locul depunerii ofertei de preţ: mun. Chişinău, str. Petricani 19, bir. 305 

5. Data limită de depunere a ofertei de preţ: 13 august 2012, ora 10:00
6. Obţinerea informaţiei suplimentare: Cebotari Taisia tel:25-96-27 

7. Data concursului: 13 august 2012, ora 10:00 

Caiet de sarcini

pentru cererea ofertei de preţ

 1.Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Departamentul Poliţiei de Frontieră
3.Obiectul achiziţiilor: lucrări de reconstrucţie a centralei termice şi de alimentare cu gaze naturale a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Clocuşna”
4. Descriere generala.
            Pentru însuşirea obiectului este prevăzută executarea sursei autonome de asigurare cu căldură ( SAAC) a clădirei adminstrative a pichetului de grăniceri, care se va situa în încăpere existentă, anexată la clădire şi care se prevede de a fi dotată cu două cazane de perete pe combustibil găzos şi utilajul necesar.Este prevăzută modernizarea sistemului existent de căldură a blocului administrativ şi blocului auxiliar (cantina, cpălătoria, baia) prin substituirea ţevilor şi caloriferelor învechite, alimentarea cu gaze naturale a blocului auxiliar şi dotarea lui cu aragaz cu patru ochiuri şi cazan cu boler încorporat.  

           La fel este prevăzută alimentarea clădirei adminstrative a pichetului şi a blocului auxiliar cu apă rece şi caldă.

         Clădirea adminstrativă a pichetului se va dota cu sistemă automatizată de semnalizare contra incendiilor şi de pază. 

          La încăperea SAAC se vor efectua lucrări de reconstrucţie capitală a acoperişului şi reinstalare a uşii. 

          La compartimentul „alimentarea cu gaze naturale”, se vor executa următoarele lucrări:

- racordarea la gazoductul subteran din PE, de presiune medie, cu D90mm;

- construcţia gazoductul din PE, de presiune medie, cu D32mm;

- construcţia gazoductul din PE, de presiune mică, cu D50mm şi D40mm;

- utilarea dulapului de reglare a presiunii gazului;

- dotarea SAAC cu gazoduct interior şi utilaj;

- dotarea blocului auxiliar (cantina)  cu gazoduct interior şi utilaj.

5. Informaţii si proiectare.
           Parte integrantă a contractului va fi proiectul de executie, elaborat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. 

6. Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate.
          Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". 

              Lucrările vor fi îndeplinite în strictă conformitate cu cerinţele Legii nr.803-XIV cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase precum şi a actelor normative NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”, NCM G. 05.01-2006 „Sisteme de distribuţie a gazelor”.

            Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului. Se supun obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie.

            Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

7. Mostre.
           Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.

            La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.

             Sudarea elementelor din metal şi polietilenă se vor executa de catre lucratori atestati, confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. 

              Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de şantier atestat.

8. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
             Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. 

             Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectueaza protecţia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in functie de condiţiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

              Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare.

              Se va sesiza in timp de 24 de ore Inspecţia de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor. In limitele terenului de executare a lucrărilor este situat un spatiu verde din arbori care necisita pastrare dupa posibilitati.

9. Incercari, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene si scheme de execuţie.
              Executarea incercarilor necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specifice fiecarui domeniu de lucrari şi prescriptiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare.   

              Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului . Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat.

10. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor.
              Executantul este obligat de a solutiona neconformităţile, defectele si neconcordantele apărute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.

              Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera lucrării in situatia prevazuta in proiect: dupa executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lui atat in perioada de executie, cat şi in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

11. Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie.
             Trasarea geodezica a cladirii - conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii,care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare.
12.  Parametrii de calcul ai elementelor constructive a clădirei.
Categoria cladirii-II;
Categoria de responsabilitate-II;
Gradul de rezistenta la foc-2;
Gradul de seismicitate a terenului-6;
Regimul climacteric al raionului-III;
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C
Presiunea normativă a vîntului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunea normativă a zăpezii-50kg/cm2(0,5kPa)

13. Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului.
Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:
· pentru încalzire şi ventilare (iarna) - -16°C;
· pentru ventilare (vara)- +26°C;
· pentru ventilare (în perioada de trecere) - 8°C;
· pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;
·  perioada de încalzire =166 zile;
· sursa de alimentare cu caldura - cazangerea anexată;
· temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 grade C;
· temperatura apei calde 50 grade C;

14. Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor
              Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.

15. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor.
             Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespunda proiectului de executie, normativelor tehnice in vigoare.

16. Lucrări de construcţie aferente montarii instalatiilor.
Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor lucrari trebuie să corespundă, standardelor, normelor tehnice în vigoare si proiectului de executie.
14. Articole, produse si piese necesare instalatiilor.
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.
15. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor.
            Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
· imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

· amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:
a) executare lucrarilor de constructie a retelei de ара ;
b) executarea lucrărilor de constructie a retelei de lumina electrica;
· difrişarea stratului de asfalt existent pe amplasamentul apeductelor;
· indepartarea stratului vegetal;

asigurarea pazei pe toata durata de constructii;

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poarta executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

16. Cerinte privind calculul costului.
             Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza în baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de constructii" .

              Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul bugetului de Stat, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor.
17. La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli elaborate în programul Winsmeta  2000 formularele dezvăluite nr.7; nr.3 şi nr.5.

Lista volumului de lucrări №1
Здание заставы. Общестроительные работы
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	RCsG32C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	0,95
	
	

	2
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	3,00
	
	

	3
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	3,00
	
	

	4
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2
	29,20
	
	

	5
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2
	29,20
	
	

	6
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2
	29,20
	
	

	7
	RpIzD45B


	Desfacerea termoizolatiei , la robineti cuvata minerala
	buc
	16,60
	
	

	8
	RpCE40A


	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata
	m2
	16,60
	
	

	9
	RpCM33E


	Demontarea placajelor din PVC, azbociment
	m2
	16,60
	
	

	10
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de

 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	0,03
	
	

	11
	TRI1AA04C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	0,59
	
	

	12
	TsI50C


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t
	2,95
	
	

	13
	CD50A


	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	1,70
	
	

	14
	RCsU06D


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m
	1,70
	
	

	15
	RCsU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg
	68,80
	
	

	16
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15  
	m3
	2,16
	
	

	17
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	198,00
	
	

	18
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	29,56
	
	

	19
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2
	21,60
	
	

	20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	58,65
	
	

	21
	CE05A


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	1,00
	
	

	22
	IzF10H


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %   минвата  б=50мм
	m2
	0,40
	
	

	23
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% 
	m3
	1,60
	
	

	24
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2
	14,70
	
	

	25
	IzF18A


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm
	m2
	14,70
	
	

	26
	IzF06A К=2


	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %
	m2
	14,70
	
	

	27
	CE05A


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	2,80
	
	

	28
	CK01B


	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv
	m2
	1,80
	
	

	29
	CM01A


	Geamuri trase  simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie
	m2
	1,03
	
	

	30
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  МДФ  глухая одноств. с замком
	m2
	2,10
	
	

	31
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc
	1,00
	
	

	32
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2
	9,10
	
	

	33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	10,76
	
	

	34
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin  б=20мм
	m2
	14,00
	
	

	35
	CG01A1 К=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade  
	m2
	-14,00
	
	

	36
	CG17A1


	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2
	14,00
	
	

	37
	CI04B


	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime 
	m2
	22,60
	
	

	38
	RpCJ04B


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil
	m2
	4,60
	
	

	39
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   
	m2
	15,40
	
	

	40
	CN05C


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat
	m2
	15,40
	
	

	41
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  
	m2
	14,00
	
	

	42
	CN01A


	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2
	14,00
	
	

	43
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   "Супротон Экстра"
	m2
	31,20
	
	

	44
	IzF10G


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  пенополистирол б=40мм
	m2
	31,20
	
	

	45
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  сетка из стекловолокна
	m2
	31,20
	
	

	46
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   "Супротон Экстра"
	m2
	31,20
	
	

	47
	CF07A


	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime  шпатлевка фасада
	m2
	31,20
	
	

	48
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   "Супротон Экстра"
	m2
	31,20
	
	

	49
	CN05C


	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat
	m2
	31,20
	
	

	50
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....   В12,5
	m3
	0,89
	
	

	51
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	3,60
	
	

	52
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  
	m2
	1,44
	
	

	53
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	1,24
	
	

	54
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	12,40
	
	


Lista volumului de lucrări №2
Здание заставы. Тепломеханическое оборудование
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	IA12A


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 24 kw, montat direct pe perete PROTHERM PANTHER 24KTV
	buc
	2,00
	
	

	2
	IA38B


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"       VA 65/130
	buc
	2,00
	
	

	3
	IA23A


	Filtru de combustibil lichid  D15 дозатор DOSAPHOS
	buc
	1,00
	
	

	4
	IA38B


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"      KPS 30/16M  DAB
	buc
	1,00
	
	

	5
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h      "Antikal-Magnum" Dy25
	buc
	1,00
	
	

	6
	IA39A


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h      "Antikal-Medium" Dy20
	buc
	1,00
	
	

	7
	IA28A


	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=12 l     
	buc
	1,00
	
	

	8
	IA23A


	Filtru de combustibil lichid   D40 mm Py10  
	buc
	1,00
	
	

	9
	IA23A


	Filtru de combustibil lichid   D25 mm Py10 
	buc
	2,00
	
	

	10
	IA23A


	Filtru de combustibil lichid   D15 mm Py10  
	buc
	3,00
	
	

	11
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм  (эквитермич. регулятор Protherm Thermolink B)
	buc
	1,00
	
	

	12
	IA18A


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (наруж. датчик темпер.)
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 2. Сантехнические работы
	
	
	
	

	13
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40мм кран шаровой  Ру1 МПа
	buc
	4,00
	
	

	14
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm  кран шаровой  Ру1 МПа
	buc
	6,00
	
	

	15
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm  кран шаровой  Ру1 МПа
	buc
	1,00
	
	

	16
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm  кран шаровой  Ру1 МПа
	buc
	8,00
	
	

	17
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm  клапан обратный  Ру1 МПа
	buc
	1,00
	
	

	18
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm  клапан обратный Ру1 МПа
	buc
	2,00
	
	

	19
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm  клапан обратный  Ру1 МПа
	buc
	1,00
	
	

	20
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм Ру1 МПа воздухоотводчик автоматический 
	buc
	1,00
	
	

	21
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm  кран шаровой  Ру1 МПа спускной
	buc
	5,00
	
	

	22
	RpIB09A


	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=57х3 гидроуравниватель
	m
	1,00
	
	

	23
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм ГОСТ 10704-91
	m
	28,00
	
	

	24
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм  ГОСТ 10704-91
	m
	4,00
	
	

	25
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм ГОСТ 10704-91
	m
	9,00
	
	

	26
	IC11C


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм  ГОСТ 3262-75
	m
	18,00
	
	

	27
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	28,00
	
	

	28
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	31,00
	
	

	29
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m
	28,00
	
	

	30
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	31,00
	
	

	31
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	5,00
	
	

	32
	IzH05B


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  30 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm   
	m2
	5,00
	
	

	33
	IzI05B


	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm  РСТ
	m2
	7,00
	
	

	34
	IC23E


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 100/60 mm L1000мм Coaxial KIT
	m
	2,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Оборудование
	
	
	
	

	35
	
	Котел  настенный газовый  мощн. 24 кВт "PROTHERM"  PANTHER 24KTV
	buc
	2,00
	
	

	36
	
	Насос  циркуляционный  VA 65/130  
	set
	2,00
	
	

	37
	
	Дозатор Д15 Dosaphos
	buc
	1,00
	
	

	38
	
	Насос подпиточный произв. 1м3/час RS30/16M DAB
	buc
	1,00
	
	

	39
	
	Противонакипное магнитное устройство  "Antikal-Magnum D25
	buc
	1,00
	
	

	40
	
	Противонакипное магнитное устройство  "Antikal-Medium" D20
	buc
	1,00
	
	

	41
	
	Расширительный бак   V=12л 1R12 
	buc
	1,00
	
	

	42
	
	Фильтр для воды  D40, Рy1
	buc
	1,00
	
	

	43
	
	Фильтр для воды  D25, Рy1
	buc
	2,00
	
	

	44
	
	Фильтр для воды  D15, Рy1
	buc
	3,00
	
	

	45
	
	Эквитермический регулятор Protherm Thermolink B
	buc
	1,00
	
	

	46
	
	Наружный датчик температуры
	buc
	1,00
	
	

	47
	
	Огнетушитель МПП2,5 порошковый
	buc
	1,00
	
	

	48
	
	Огнетушитель МИГ-1
	buc
	1,00
	
	


Lista volumului de lucrări №3

Автономный источник теплоснабжения (АИТ) Здание заставы. Система управления и сигнализации (АТМ/АГСВ)
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Монтажные  работы
	
	
	
	

	1
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  МП4,  ДМ2010
	buc
	7,00
	
	

	2
	11-02-002-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5  А4602
	buc
	3,00
	
	

	3
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  НМП-100
	buc
	1,00
	
	

	4
	11-02-032-01


	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10    DE-57-6 
	buc
	2,00
	
	

	5
	11-02-001-01


	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  DE-57-6
	buc
	2,00
	
	

	6
	10-04-066-05


	Aparataj de perete: Sonerie  Звонок сигнальный ЗД-47
	buc
	1,00
	
	

	7
	11-06-002-04


	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel  Д10х1,2, 18х1,2мм
	100 m
	0,05
	
	

	8
	11-08-002-01


	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm
	10 buc
	0,50
	
	

	9
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"   кран 11Б12бк д15, 14М1
	buc
	10,00
	
	

	10
	11-06-001-02


	Panou, masa, kg, pina la: 100разм. 1000x650x300
	buc
	1,00
	
	

	11
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	64,00
	
	

	12
	11-08-001-04


	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire
	100 buc.
	1,72
	
	

	13
	11-06-002-01


	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou   ПВ3 сеч. 1,5мм2
	100 m
	0,50
	
	

	14
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg    
	100 m
	1,14
	
	

	15
	11-06-002-01


	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou   ПВ1 сеч. 1,5мм2
	100 m
	0,80
	
	

	16
	11-06-001-02


	Panou, masa, kg, pina la: 100разм. 395х310х220 ЩА  IP31
	buc
	1,00
	
	

	17
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc
	13,00
	
	

	18
	11-08-001-04


	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire
	100 buc
	0,26
	
	

	19
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  короб пластик. TKM1020, ТМК 1720 
	m
	41,00
	
	

	20
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,01
	
	

	21
	
	Кран пробковый 11Б12бк Ду15
	buc
	3,00
	
	

	22
	
	Кран 3хходовой Ду15  14М1-16
	buc
	7,00
	
	

	23
	
	Кабель контрольный КВВГ  сеч. 4х1,0мм2
	m
	62,00
	
	

	24
	
	Кабель контрольный КВВГ  сеч. 5х1,0мм2
	m
	37,00
	
	

	25
	
	Кабель контрольный КВВГ  сеч. 14х1,0мм2
	m
	15,00
	
	

	26
	
	Провод установочный ПВ1 1,5 380
	m
	70,00
	
	

	27
	
	Провод установочный ПВ3 1,5 380
	m
	50,00
	
	

	28
	
	Труба  стальная бесшовная 10х1,20
	m
	1,50
	
	

	29
	
	Труба  стальная бесшовная 18х1,2
	m
	3,50
	
	

	30
	
	Коробка соединительная ТМК-АД70 5402 014 PG
	buc
	2,00
	
	

	31
	
	Мини-канал ПВХ ТМК1020 5400 014PG
	m
	20,00
	
	

	32
	
	Мини-канал ПВХ ТМК1720 5400 014PG
	m
	21,00
	
	

	33
	
	Металл для установки приборов, средств автоматизации и щитов ТУ36-1113-84 
	kg
	10,00
	
	

	
	
	Capitolul 2. Оборудование
	
	
	
	

	34
	
	Датчик реле напора ДЕ-57-6
	buc
	2,00
	
	

	35
	
	Термометр А4602
	buc
	3,00
	
	

	36
	
	Манометр МП4-У
	buc
	5,00
	
	

	37
	
	Манометр показывающий ДМ2010С
	buc
	2,00
	
	

	38
	
	Регулятор отопления по t воздуха VRT 390
	buc
	2,00
	
	

	39
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/8С
	buc
	1,00
	
	

	40
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С5
	buc
	8,00
	
	

	41
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В5
	buc
	2,00
	
	

	42
	
	Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=10МА  АД12/2/10/30
	buc
	1,00
	
	

	43
	
	Контактор   КМИ-10910 220
	buc
	2,00
	
	

	44
	
	Приставка контактная   ПКИ-40
	buc
	2,00
	
	

	45
	
	Напоромер НМП-100
	buc
	1,00
	
	

	46
	
	Теле электротепловое РТИ-1304
	buc
	1,00
	
	

	47
	
	Теле электротепловое РТИ-1307
	buc
	1,00
	
	

	48
	
	Устройство бесперебойного питания  Uн=220В Рн=600Вт  
	buc
	1,00
	
	

	49
	
	Аккумулятор 12В, 60Ач
	buc
	1,00
	
	

	50
	
	Звонок сигнальный ЗД-47
	buc
	1,00
	
	

	51
	
	Световой индикатор  380В
	buc
	1,00
	
	

	52
	
	Щит управления и сигнализации ЩУС- разм. 650х500х220 ЩМП-3-0-36УХЛ   IP54
	buc
	1,00
	
	

	53
	
	Реле времени РКВ11-33-14
	buc
	1,00
	
	

	54
	
	Розетка штепсельная для откр. установки с заземляющим контктом
	buc
	1,00
	
	

	55
	
	Реле промежуточное ПЭ37
	buc
	11,00
	
	

	56
	
	Переключатель универсальный AL CLR-22
	buc
	2,00
	
	

	57
	
	Арматура сигнальная АD-22DS
	buc
	11,00
	
	

	58
	
	Диод Д246
	buc
	11,00
	
	

	59
	
	Таймер
	buc
	1,00
	
	

	60
	
	Кнопка SB-7
	buc
	4,00
	
	

	61
	
	Кнопка "Грибок" зеленый АЕА-22
	buc
	1,00
	
	

	62
	
	Блок зажимов Бз24-4П
	buc
	4,00
	
	

	63
	
	Пост аварии ПА разм. 395х310х220 ЩМП-1-1 36УХЛЗ 
	buc
	1,00
	
	

	64
	
	Кнопка управления АЕА-22
	buc
	2,00
	
	

	65
	
	Реле промежуточное ПЭ37
	buc
	2,00
	
	

	66
	
	Арматура сигнальная АД-22DS линза белая
	buc
	4,00
	
	

	67
	
	Диод Д226
	buc
	4,00
	
	

	68
	
	Блок зажимов на 10 клемм Бз-24-10
	buc
	3,00
	
	


Lista volumului de lucrări №4
Автономный источник телоснабжения (АИТ). Здание заставы. Электроосвещение
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  ПВЛМ-1х40
	100 buc
	0,01
	
	

	2
	08-02-369-1


	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta   НПП1402 (60вт)  IP44
	buc
	1,00
	
	

	3
	
	Фонарь аккумуляторный 
	buc
	1,00
	
	

	4
	
	Лампа люминесцентная ЛБ-40
	buc
	1,00
	
	

	5
	
	Лампа накаливания  Б220- 230-60
	buc
	1,00
	
	

	6
	
	Стартер 80с-220-1
	buc
	1,00
	
	

	7
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг сеч. 3х1,5мм2
	100 m
	0,76
	
	

	8
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг сеч. 3х2,5мм2
	100 m
	0,32
	
	

	9
	08-02-149-1


	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг сеч. 3х2,5 по тросу
	100 m
	0,48
	
	

	10
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc
	0,30
	
	

	11
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m
	0,24
	
	

	12
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,25
	
	

	13
	08-03-603-1


	Cutie cu transformatori coboritori      ЯТП-0,25
	buc
	1,00
	
	

	14
	
	Коробка  У409
	buc
	2,00
	
	

	15
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida  Мини-канал ТМК 1020
	m
	61,00
	
	

	16
	
	Внешний угол ТМК-УН 1020
	buc
	8,00
	
	

	17
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida  короб прямой разм. 50х100  
	m
	0,80
	
	

	18
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,005
	
	

	19
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa  IP44 откр. уст-ки
	100 buc
	0,02
	
	

	20
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata   IP44 для откр. уст-ки
	100 buc
	0,02
	
	

	
	
	Capitolul 2. Строительные работы
	
	
	
	

	21
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                
	m3
	6,00
	
	

	22
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   
	m3
	6,00
	
	

	23
	34-02-064-1


	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche  трубостойка К987УЗ
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări №5
Здание пограничной заставы. Средства пожарной сигнализации
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Монтажные  работы
	
	
	
	

	1
	10-08-001-04


	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  DSC PC 1510H
	buc
	1,00
	
	

	2
	10-08-019-01


	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete метал. бокс
	buc
	1,00
	
	

	3
	08-01-101-2


	Convertizor, masa pina la 0,25 t     РС5204
	buc
	1,00
	
	

	4
	11-03-001-01


	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5      12В 5А RM-1
	buc
	1,00
	
	

	5
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala    ИП-212-58
	buc
	28,00
	
	

	6
	10-08-002-03


	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii    ИП-105-2/1
	buc
	2,00
	
	

	7
	10-08-002-05


	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla    ИПР-2-01
	buc
	2,00
	
	

	8
	10-01-055-02


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  COR 4x0,22
	100 m
	2,35
	
	

	9
	10-08-002-02


	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala    LC102 PIGBS
	buc
	5,00
	
	

	10
	10-08-002-01


	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala    СМК-1
	buc
	12,00
	
	

	11
	10-01-055-02


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida  ВВГнг-0,66 сеч. 2x1,5
	100 m
	0,26
	
	

	12
	08-01-121-1


	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1   12В, 4А
	buc
	1,00
	
	

	13
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  короб ПВХ 15x10 
	m
	110,00
	
	

	14
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida    мини-канал ПВХ ТМК1020 5400 014 PG
	m
	26,00
	
	

	
	
	Capitolul 2. Оборудование
	
	
	
	

	15
	
	Контрольная панель управления с 4-мя зонами DSC РC 585Н
	buc
	1,00
	
	

	16
	
	Металлический бокс
	buc
	1,00
	
	

	17
	
	Клавиатура  РС1555 RKZ
	buc
	1,00
	
	

	18
	
	Модуль подачи питания, 40ВА РС5204
	buc
	1,00
	
	

	19
	
	Реле промежуточное 12В, 5А RM-1
	buc
	1,00
	
	

	20
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-58
	buc
	28,00
	
	

	21
	
	Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1
	buc
	2,00
	
	

	22
	
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-2-01
	buc
	2,00
	
	

	23
	
	Радиопередатчик ATS-100
	buc
	1,00
	
	

	24
	
	Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В  SA-913F
	buc
	1,00
	
	

	25
	
	Аккумулятор 12В, 4Ач
	buc
	1,00
	
	

	26
	
	Инфрокрасный извещатель комбинированный, зона обнаружения угол 90 LC 102 PIGBS
	buc
	5,00
	
	

	27
	
	Сигнализатор магнитно-контактный  СМК-1
	buc
	12,00
	
	


Lista volumului de lucrări № 6

Retele de gaze interne. Административное здание.
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	
	
	

	1
	IC21A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " 
	m
	14,00
	
	

	2
	IC21C


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 "
	m
	22,00
	
	

	3
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m
	14,00
	
	

	4
	IE06B


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m
	22,00
	
	

	5
	IE07A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m
	14,00
	
	

	6
	IE07B


	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m
	22,00
	
	

	7
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"  КШ-20
	buc
	4,00
	
	

	8
	ID10A


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"  КШ-15
	buc
	1,00
	
	

	9
	ID13B


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"  КТЗ-20
	buc
	2,00
	
	

	10
	IC51A


	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1/2" pentru mascarea strapungerilor
	buc
	1,00
	
	

	11
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,50m
	buc
	1,00
	
	

	12
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32, L=0,50m
	buc
	1,00
	
	

	13
	GD08A


	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 15, 20 mm 
	buc
	2,00
	
	

	14
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	3,50
	
	

	15
	IC50C


	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"
	m
	5,00
	
	

	16
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	3,76
	
	

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	17
	ID13C


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc
	1,00
	
	

	18
	IA40A


	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	19
	
	Supapa de blocare, d32
	buc
	1,00
	
	

	20
	
	Semnalizator 
	buc
	1,00
	
	


Lista volumului de lucrări №7
Админкорпус. Водопровод
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Сантехнические работы
	
	
	
	

	1
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,3 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	28,00
	
	

	2
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х2,3 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	2,00
	
	

	3
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	30,00
	
	

	4
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	30,00
	
	

	5
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm шланг ПЭП
	m
	28,00
	
	

	6
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП
	m
	2,00
	
	

	7
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  25мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	1,00
	
	

	8
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	2,00
	
	

	9
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм кран шар. спускной
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 2. Оборудование
	
	
	
	

	10
	
	Огнетушитель ОП-5
	buc
	2,00
	
	

	11
	
	Огнетушитель ОУ-5
	buc
	2,00
	
	

	12
	
	Огнетушитель ОУ-20
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări №8
Админкорпус. Горячее водоснабжение
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	23,00
	
	

	2
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	23,00
	
	

	3
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	23,00
	
	

	4
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	1,00
	
	

	5
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm шланг ПЭП
	m
	23,00
	
	


Lista volumului de lucrări №9
Здание заставы. Вентиляция
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	VB28A


	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN    D150
	buc
	1,00
	
	

	 2
	VC35C


	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 150mm  УП1 узел прохода
	buc
	1,00
	
	

	 3
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  решетка жалюз. 0,04м2
	buc
	1,00
	
	


Lista volumului de lucrări №10
Здание заставы. Отопление
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Сантехнические работы
	
	
	
	

	1
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-400
	buc
	1,00
	
	

	2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-600
	buc
	2,00
	
	

	3
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-720
	buc
	2,00
	
	

	4
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-800
	buc
	2,00
	
	

	5
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-920
	buc
	5,00
	
	

	6
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22KV-500-1120
	buc
	3,00
	
	

	7
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22KV-500-1200
	buc
	3,00
	
	

	8
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22KV-500-1400
	buc
	1,00
	
	

	9
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm     22KV-500-1800
	buc
	1,00
	
	

	10
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm терморегулятор RTD3640 Danfoss
	buc
	20,00
	
	

	11
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm клапан RTD-N Danfoss
	buc
	20,00
	
	

	12
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm клапан RLV-S Danfoss
	buc
	20,00
	
	

	13
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1"  кран Маевского
	buc
	20,00
	
	

	14
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. полипропилен PPR PN25
	m
	1,00
	
	

	15
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  полипропилен PPR PN25
	m
	46,00
	
	

	16
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,   полипропилен PPR PN25
	m
	144,00
	
	

	17
	IE01A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2
	191,00
	
	

	18
	IE02A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2
	191,00
	
	

	19
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  переход ст/полиэтилен
	buc
	2,00
	
	

	20
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm вентиль запорный Danfoss
	buc
	2,00
	
	

	21
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm вентиль сливной
	buc
	8,00
	
	

	22
	IC37G


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х40х25  тройник
	buc
	2,00
	
	

	23
	IC37G


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х20х25  тройник
	buc
	16,00
	
	

	24
	IC37G


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х20х20  тройник
	buc
	4,00
	
	

	25
	IC37F


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  тройник
	buc
	18,00
	
	

	26
	IC51A


	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 25мм pentru mascarea strapungerilor   муфта
	buc
	15,00
	
	

	27
	IC51A


	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 20мм pentru mascarea strapungerilor   муфта
	buc
	35,00
	
	

	28
	IC50B


	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25мм отвод
	m
	2,00
	
	

	29
	IC50B


	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20мм отвод
	m
	40,00
	
	

	30
	IC11F


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х2,5мм
	m
	1,00
	
	

	31
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	0,14
	
	

	
	
	Capitolul 2. Монтажные работы
	
	
	
	

	32
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm балансовый вентиль Danfoss 
	buc
	2,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Оборудование
	
	
	
	

	33
	
	Вентиль балансировочный  D25 Danfoss 
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări №11
Хозблок. Оборудование водоочистки и водоподготовки
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Оборудование водоочистки и водоподготовки
	set
	1,00
	
	


Lista volumului de lucrări №12
Хозблок. Водопровод
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Сантехнические работы
	
	
	
	

	1
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,3 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	20,00
	
	

	2
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х2,3 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	30,00
	
	

	3
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32х3,0 mm PPRC PN10
	m
	10,00
	
	

	4
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	60,00
	
	

	5
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	60,00
	
	

	6
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm шланг ПЭП
	m
	20,00
	
	

	7
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm шланг ПЭП
	m
	30,00
	
	

	8
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm шланг ПЭП
	m
	10,00
	
	

	9
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1"  ВР-ВР кран шаровой
	buc
	2,00
	
	

	10
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	2,00
	
	

	11
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	2,00
	
	

	12
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20мм кран шар. спускной
	buc
	1,00
	
	

	13
	SD19B


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1"  клапан обрат. 16кч11р
	buc
	1,00
	
	

	14
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3
	0,06
	
	

	
	
	Capitolul 2. Оборудование
	
	
	
	

	15
	
	Огнетушитель ОП-5
	buc
	4,00
	
	


Lista volumului de lucrări №13
Хозблок. Горячее водоснабжение
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 mm PN10 полипропилен PPRC
	m
	40,00
	
	

	2
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	40,00
	
	

	3
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	40,00
	
	

	4
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15мм кран шар. Вр-Вр
	buc
	1,00
	
	

	5
	RpIF09A1


	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm шланг ПЭП
	m
	40,00
	
	

	6
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  смеситель  с душев. сеткой
	buc
	2,00
	
	

	7
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  для умывальника
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări №14
Кухня, прачечная и техническое помещение хозблока. Шахтный колодец (п.2,3). Электросиловое оборудование
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,   ЩРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	2
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc
	8,00
	
	

	3
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,   ЩРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	4
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc
	6,00
	
	

	5
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime,   ЩРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	6
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc
	6,00
	
	

	7
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг-0,66 сеч. 3х2,5мм2
	100 m
	0,05
	
	

	8
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг-0,66 сеч. 3х4,0мм2
	100 m
	0,18
	
	

	9
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВВГнг-0,66 сеч. 3х10,0мм2
	100 m
	0,07
	
	

	10
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  ВБбШвнг сеч. 3х2,5мм2
	100 m
	0,18
	
	

	11
	08-02-403-3


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala  ВВП-1 сеч. 3х1,5мм2
	100 m
	0,61
	
	

	12
	08-02-403-3


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala  ВВП-2 сеч. 5х2,5мм2
	100 m
	0,14
	
	

	13
	08-02-407-6


	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm
	100 m
	0,26
	
	

	14
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm  ПВХ   гафрир.
	100 m
	0,67
	
	

	15
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m
	0,30
	
	

	16
	08-02-472-3


	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m
	0,12
	
	

	17
	
	Коробка  соединительная У614 IP54
	buc
	1,00
	
	

	18
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida  Мини-канал ТМК 1020
	m
	20,00
	
	

	19
	
	Внешний угол ТМК-УН 1020
	buc
	5,00
	
	

	20
	10-06-034-14


	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida  короб прямой разм. 50х100  
	m
	6,00
	
	

	21
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj
	t
	0,005
	
	

	
	
	Capitolul 2. Строительные работы
	
	
	
	

	22
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	46,00
	
	

	23
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	2,30
	
	

	24
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                
	m3
	5,90
	
	

	25
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   
	m3
	5,60
	
	

	
	
	Capitolul 3. Оборудование
	
	
	
	

	26
	
	Щиток распределительный   ШРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	27
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/32С
	buc
	1,00
	
	

	28
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/25С
	buc
	1,00
	
	

	29
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/16С
	buc
	3,00
	
	

	30
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/10С
	buc
	3,00
	
	

	31
	
	Щиток распределительный   ШРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	32
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/10С
	buc
	1,00
	
	

	33
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/5С
	buc
	3,00
	
	

	34
	
	Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=30МА  АД12/2/10/30
	buc
	2,00
	
	

	35
	
	Щиток распределительный   ШРН-П-8
	buc
	1,00
	
	

	36
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/20С
	buc
	1,00
	
	

	37
	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29М/1/5С
	buc
	3,00
	
	

	38
	
	Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=30МА  АД12/2/16/30
	buc
	1,00
	
	

	39
	
	Выключатель автом. дифференциальный Iдифф.=10МА  АД12/2/16/10
	buc
	1,00
	
	



Lista volumului de lucrări № 15
Хозяйственный блок заставы. Вентиляция
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	VB28A


	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN    D200
	buc
	1,00
	
	

	2
	VC35C


	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 150mm  УП1 узел прохода
	buc
	1,00
	
	

	3
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  решетка жалюз. 0,04м2
	buc
	2,00
	
	



Lista volumului de lucrări № 16
Хозяйственный блок заставы. Отопление


	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Сантехнические работы
	
	
	
	

	1
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-400
	buc
	1,00
	
	

	2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-600
	buc
	2,00
	
	

	3
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-800
	buc
	3,00
	
	

	4
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-920
	buc
	2,00
	
	

	5
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22KV-500-1120
	buc
	2,00
	
	

	6
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  тип  22KV-500-1000
	buc
	1,00
	
	

	7
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   22KV-500-1400
	buc
	1,00
	
	

	8
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm     22KV-500-1800
	buc
	1,00
	
	

	9
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm терморегулятор RTD3640 Danfoss
	buc
	12,00
	
	

	10
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm клапан RTD-N Danfoss
	buc
	12,00
	
	

	11
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm клапан RLV-S Danfoss
	buc
	12,00
	
	

	12
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1"  кран Маевского
	buc
	12,00
	
	

	13
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  полипропилен PPR PN25
	m
	4,00
	
	

	14
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,   полипропилен PPR PN25
	m
	120,00
	
	

	15
	IE01A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2
	124,00
	
	

	16
	IE02A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2
	124,00
	
	

	17
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm вентиль запорный Danfoss
	buc
	2,00
	
	

	18
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm вентиль сливной
	buc
	2,00
	
	

	19
	IC37G


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25х20х25  тройник
	buc
	2,00
	
	

	20
	IC37F


	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  тройник
	buc
	18,00
	
	

	21
	IC51A


	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 20мм pentru mascarea strapungerilor   муфта
	buc
	40,00
	
	

	22
	IC50B


	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25мм отвод
	buc
	2,00
	
	

	23
	IC50B


	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20мм отвод
	buc
	12,00
	
	

	24
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм кран шаровой
	buc
	3,00
	
	

	25
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25мм сетчаты для воды
	buc
	1,00
	
	

	26
	SC11A


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin  полотенцесушитель
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 2. Монтажные работы
	
	
	
	

	27
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm балансовый вентиль Danfoss 
	buc
	2,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Оборудование
	
	
	
	

	28
	
	Вентиль балансировочный  D20 Danfoss 
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări № 17

Retele de gaze interne. Кухня хозблока.
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	
	
	

	1
	IC21A


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " 
	m
	16,00
	
	

	2
	IC21B


	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 "
	m
	13,00
	
	

	3
	IE06A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m
	29,00
	
	

	4
	IE07A


	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m
	29,00
	
	

	5
	ID10B


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"  КШ-20
	buc
	2,00
	
	

	6
	ID10A


	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"  КШ-15
	buc
	2,00
	
	

	7
	ID13B


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1"  КТЗ-25
	buc
	1,00
	
	

	8
	IC51A


	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1/2" pentru mascarea strapungerilor
	buc
	1,00
	
	

	9
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,50m
	buc
	1,00
	
	

	10
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32, L=0,50m
	buc
	1,00
	
	

	11
	GD08A


	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 15, 25 mm 
	buc
	2,00
	
	

	12
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	2,10
	
	

	13
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
	buc
	1,00
	
	

	14
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	9,30
	
	

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	15
	IA12B


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de  34 kw, montat direct pe perete
	buc
	1,00
	
	

	16
	IB13A


	Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 3/4"
	buc
	1,00
	
	

	17
	ID13B


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	1,00
	
	

	18
	IA40A


	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	19
	
	Настеный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощ.34,0 квт со встроенным бойлером на 45,0л
	set
	1,00
	
	

	20
	
	Плита газовая ПГ4
	buc
	1,00
	
	

	21
	
	Supapa de blocare, d25
	buc
	1,00
	
	

	22
	
	Semnalizator 
	buc
	1,00
	
	


                                  Lista volumului de lucrări № 18
Gazoduct de presiune medie
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Montarea retelelor
	
	
	
	

	1
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3
	15,20
	
	

	2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	15,20
	
	

	3
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,15
	
	

	4
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm 
	m
	23,00
	
	

	5
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32
	m
	2,50
	
	

	6
	GC03A


	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm
	km
	0,02
	
	

	7
	
	УПГ-29-7 (1 шт)
	
	
	
	

	8
	GD54B


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racord sa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x32 mm
	buc
	1,00
	
	

	9
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm 
	buc
	1,00
	
	

	10
	
	УПГ-25 (1 шт)
	
	
	
	

	11
	AcE08A


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I
	buc
	1,00
	
	

	12
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm
	buc
	1,00
	
	

	13
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm
	buc
	1,00
	
	

	14
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	0,37
	
	

	15
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	2,90
	
	

	16
	
	УПГ-1-1 (1 шт)
	
	
	
	

	17
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm 
	m
	1,50
	
	

	18
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25
	m
	0,50
	
	

	19
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm 
	buc
	1,00
	
	

	20
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm 
	buc
	1,00
	
	

	21
	GD08A


	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 
	buc
	1,00
	
	

	22
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme
	buc
	1,00
	
	

	23
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	3,87
	
	

	24
	
	УПГ-8-1 (1 шт)
	
	
	
	

	25
	GD58A


	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm   
	m
	18,00
	
	

	26
	AcE08A


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I
	buc
	1,00
	
	

	27
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm
	buc
	1,00
	
	

	28
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	0,37
	
	

	29
	
	УПГ-25 (1 шт)
	
	
	
	

	30
	AcE08A


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I
	buc
	1,00
	
	

	31
	GA07A


	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm
	buc
	1,00
	
	

	32
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capac) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm
	buc
	1,00
	
	

	33
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm 
	buc
	3,00
	
	

	34
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm ГШ-25
	buc
	1,00
	
	

	35
	DG01A


	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2
	4,80
	
	

	36
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,96
	
	

	37
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta Возрат стоимости щебня от разборки 50%
	m3
	1,15
	
	




Lista volumului de lucrări № 19
ШРП с двумя регуляторами давления газа DSR-25

	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari sanitare
	
	
	
	

	1
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32
	m
	0,50
	
	

	2
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 
	m
	4,00
	
	

	3
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 
	m
	0,50
	
	

	4
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15; 
	m
	0,50
	
	

	5
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	0,20
	
	

	6
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm КШ-15
	buc
	4,00
	
	

	7
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm КШ-20
	buc
	2,00
	
	

	8
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm КШ-25
	buc
	2,00
	
	

	9
	GE10A1


	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare МП4-У
	buc
	2,00
	
	

	10
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25, ФC-25
	buc
	1,00
	
	

	11
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg
	2,10
	
	

	12
	CO06A4 corect


	Imprejmuiri din plasa de sirma ficsata pe stilpi metalici montati prin burare cu utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor cu inaltimea la coama 1,6 m 
	m
	17,20
	
	

	13
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,72
	
	

	14
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	1,15
	
	

	15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	165,00
	
	

	16
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	2,10
	
	

	17
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	0,14
	
	

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	18
	GE01E


	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h
	buc
	1,00
	
	

	19
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m
	0,08
	
	

	20
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc
	0,20
	
	

	
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	21
	
	ШРП с двумя регуляторами давления DSR-25
	buc
	1,00
	
	


Lista volumului de lucrări № 20
Gazoduct de presiune joasa
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Montarea retelelor
	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,37
	
	

	2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	1,20
	
	

	3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	38,20
	
	

	4
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,38
	
	

	5
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm 
	m
	45,00
	
	

	6
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm 
	m
	13,00
	
	

	7
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32
	m
	3,00
	
	

	8
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25
	m
	3,00
	
	

	9
	GC03A


	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm
	km
	0,06
	
	

	10
	
	УПГ-33-2 (1 шт)
	
	
	
	

	11
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25
	m
	3,00
	
	

	12
	IA52A


	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze 
	buc
	1,00
	
	

	13
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	11,65
	
	

	14
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01
	m3
	0,03
	
	

	15
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm ГШК-25
	buc
	1,00
	
	

	16
	GB05A


	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm
	buc
	2,00
	
	

	17
	
	УПГ-1-3 (1 шт)
	
	
	
	

	18
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm 
	m
	1,50
	
	

	19
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40
	m
	0,50
	
	

	20
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm 
	buc
	1,00
	
	

	21
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm 
	buc
	1,00
	
	

	22
	GA08A


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m
	1,00
	
	

	23
	GD08A


	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 
	buc
	1,00
	
	

	24
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme
	buc
	1,00
	
	

	25
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	3,84
	
	

	26
	
	УПГ-17-2 (1 шт)
	
	
	
	

	27
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm 
	m
	1,50
	
	

	28
	TfA01A1


	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32
	m
	0,50
	
	

	29
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm 
	buc
	1,00
	
	

	30
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm 
	buc
	1,00
	
	

	31
	GB01A


	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 11ч3бк
	buc
	1,00
	
	

	32
	GA08A


	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m
	1,00
	
	

	33
	GD08A


	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm 
	buc
	1,00
	
	

	34
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme
	buc
	1,00
	
	

	35
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	3,84
	
	

	36
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm
	buc
	1,00
	
	

	37
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm 
	buc
	2,00
	
	

	38
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm 
	buc
	3,00
	
	

	39
	GD54A


	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x40 mm
	buc
	1,00
	
	

	40
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	1,02
	
	

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare
	
	
	
	

	41
	IA43A


	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"
	buc
	1,00
	
	

	42
	10-08-003-02


	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc
	buc
	2,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	
	
	

	43
	
	Contor de gaze G-4Т
	buc
	1,00
	
	

	44
	
	Регистратор импульсов CRS-0,3 с встроенным GSM модемом
	buc
	2,00
	
	

	45
	
	Датчик низкой частоты
	buc
	2,00
	
	


Lista volumului de lucrări №21
Наружные сети водопровода. Разборка и восстановление а/бетонного покрытия
	№
crt.
	Simbol norme, cod  resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	DG05A К=2


	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
	m2
	4,00
	
	

	2
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,80
	
	

	3
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta  возврат 50%
	m3
	0,60
	
	

	4
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,003
	
	

	5
	DB16F  К=2


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  6см
	m2
	4,00
	
	


Lista volumului de lucrări №22
Наружные сети водопровода
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe u/m, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Прокладка сетей
	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,34
	
	

	2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	1,10
	
	

	3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	35,20
	
	

	4
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	0,35
	
	

	5
	ACA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm  РЕ80 SDR17,6 PN10
	m
	10,00
	
	

	6
	ACA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm  РЕ80 SDR17,6 PN10
	m
	32,00
	
	

	7
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 25 mm
	m
	12,00
	
	

	8
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	42,00
	
	

	9
	AcF11A


	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	12,00
	
	

	10
	AcE51A


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 mm
	piesa
	1,00
	
	

	11
	IzJ09B


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	1,20
	
	

	
	
	Capitolul 2. Монтажные работы
	
	
	
	

	12
	M1B08A


	Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor, avind conducte de aspiratie de 50 mm
	buc
	1,00
	
	

	
	
	Capitolul 3. Оборудование
	
	
	
	

	13
	
	Насос EVJ 1,8-50-0,5 
	set
	1,00
	
	


5. Informaţie financiară:

· Sursa de finanţare: bugetul de stat
6. Termenul şi condiţiile  efectuarii lucrărilor:  2 (două) luni.
7. Modul de prezentare a ofertelor:

· ofertele se prezintă în  limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor; 

· preţul lucrărilor se indică în lei MD;

· oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

· se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor; 

· preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

· preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “13 ”august 2012, orele 10:00; 

9.Oferta se prezintă pînă la data de “ 13 ” august 2012, orele  10:00
pe adresa mun. Chişinău, str. Petricani 19, bir. 305 ;

10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor: la solicitarea agenţilor economic;

13. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

14. Modul de întocmire a ofertelor:

· fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

· Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
15. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

16.Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: 

· capacitatea tehnico-materială;

·  experienţa în domeniu;
· Prezentarea documentelor obligatorii.
17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor

18. Condiţiile de contractare:

· contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 3 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

· modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

18. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

· Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini 
· Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat.

· Licenţa de activitate.

· Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia)     

· Asigurarea cu personal de specialitate. 

·  situaţia financiară  (pe  baza datelor din ultimul bilanţ) 

· certificat de la organele Inspectoratului Fiscal  privind datoriile la buget şi Fondul Social 

· Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament.

· Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.

 19. Relaţii de contact: Cebotari Taisia 25-96-27
Preşedintele grupului de lucru                                     Arcadie AFTENIUC
                                                                              L.Ş,









